## G-Libellés
Libellé | Unité | Nb
- Interrupteur simple allumage | U | 20
- Interrupteur simple allumage | U | 20
- Interrupteur simple allumage | U | 20
- Interrupteur simple allumage | U | 20
- Interrupteur simple allumage | U | 20
- Interrupteur simple allumage | U | 20
- Interrupteur simple allumage | U | 20
- Interrupteur simple allumage | U | 20
- Interrupteur simple allumage | U | 20
- Interrupteur simple allumage | U | 20
- Interrupteur simple allumage | U | 20
- Interrupteur simple allumage | U | 20
- Interrupteur simple allumage | U | 20
- Interrupteur simple allumage | U | 20
- Interrupteur simple allumage | U | 20
- Interrupteur simple allumage | U | 20
- Interrupteur simple allumage | U | 20
- Interrupteur simple allumage | U | 20
- Interrupteur simple allumage | U | 20
- Interrupteur simple allumage | U | 20
- Interrupteur double allumage | U | 19
- Interrupteur double allumage | U | 19
- Interrupteur double allumage | U | 19
- Interrupteur double allumage | U | 19
- Interrupteur double allumage | U | 19
- Interrupteur double allumage | U | 19
- Interrupteur double allumage | U | 19
- Interrupteur double allumage | U | 19
- Interrupteur double allumage | U | 19
- Interrupteur double allumage | U | 19
- Interrupteur double allumage | U | 19
- Interrupteur double allumage | U | 19
- Interrupteur double allumage | U | 19
- Interrupteur double allumage | U | 19
- Interrupteur double allumage | U | 19
- Interrupteur double allumage | U | 19
- Interrupteur double allumage | U | 19
- Interrupteur double allumage | U | 19
- Interrupteur double allumage | U | 19
- Interrupteur va et vient | U | 18
- Interrupteur va et vient | U | 18
- Interrupteur va et vient | U | 18
- Interrupteur va et vient | U | 18
- Interrupteur va et vient | U | 18
- Interrupteur va et vient | U | 18
- Interrupteur va et vient | U | 18
- Interrupteur va et vient | U | 18
- Interrupteur va et vient | U | 18
- Interrupteur va et vient | U | 18
- Interrupteur va et vient | U | 18
- Interrupteur va et vient | U | 18
- Interrupteur va et vient | U | 18
- Interrupteur va et vient | U | 18
- Interrupteur va et vient | U | 18
- Interrupteur va et vient | U | 18
- Interrupteur va et vient | U | 18
- Interrupteur va et vient | U | 18
- Prise de courant 2P+T10/16A | U | 18
- Prise de courant 2P+T10/16A | U | 18
- Prise de courant 2P+T10/16A | U | 18
- Prise de courant 2P+T10/16A | U | 18
- Prise de courant 2P+T10/16A | U | 18
- Prise de courant 2P+T10/16A | U | 18
- Prise de courant 2P+T10/16A | U | 18
- Prise de courant 2P+T10/16A | U | 18
- Prise de courant 2P+T10/16A | U | 18
- Prise de courant 2P+T10/16A | U | 18
- Prise de courant 2P+T10/16A | U | 18
- Prise de courant 2P+T10/16A | U | 18
- Prise de courant 2P+T10/16A | U | 18
- Prise de courant 2P+T10/16A | U | 18
- Prise de courant 2P+T10/16A | U | 18
- Prise de courant 2P+T10/16A | U | 18
- Prise de courant 2P+T10/16A | U | 18
- Prise de courant 2P+T10/16A | U | 18
- Interrupteur simple allumage à voyant | U | 17
- Interrupteur simple allumage à voyant | U | 17
- Interrupteur simple allumage à voyant | U | 17
- Interrupteur simple allumage à voyant | U | 17
- Interrupteur simple allumage à voyant | U | 17
- Interrupteur simple allumage à voyant | U | 17
- Interrupteur simple allumage à voyant | U | 17
- Interrupteur simple allumage à voyant | U | 17
- Interrupteur simple allumage à voyant | U | 17
- Interrupteur simple allumage à voyant | U | 17
- Interrupteur simple allumage à voyant | U | 17
- Interrupteur simple allumage à voyant | U | 17
- Interrupteur simple allumage à voyant | U | 17
- Interrupteur simple allumage à voyant | U | 17
- Interrupteur simple allumage à voyant | U | 17
- Interrupteur simple allumage à voyant | U | 17
- Interrupteur simple allumage à voyant | U | 17
- Attente protections solaires | U | 16
- Attente protections solaires | U | 16
- Attente protections solaires | U | 16
- Attente protections solaires | U | 16
- Attente protections solaires | U | 16
- Attente protections solaires | U | 16
- Attente protections solaires | U | 16
- Attente protections solaires | U | 16
- Attente protections solaires | U | 16
- Attente protections solaires | U | 16
- Attente protections solaires | U | 16
- Attente protections solaires | U | 16
- Attente protections solaires | U | 16
- Attente protections solaires | U | 16
- Attente protections solaires | U | 16
- Attente protections solaires | U | 16
- Bouton poussoir sonnerie d'entrée | U | 16
- Bouton poussoir sonnerie d'entrée | U | 16
- Bouton poussoir sonnerie d'entrée | U | 16
- Bouton poussoir sonnerie d'entrée | U | 16
- Bouton poussoir sonnerie d'entrée | U | 16
- Bouton poussoir sonnerie d'entrée | U | 16
- Bouton poussoir sonnerie d'entrée | U | 16
- Bouton poussoir sonnerie d'entrée | U | 16
- Bouton poussoir sonnerie d'entrée | U | 16
- Bouton poussoir sonnerie d'entrée | U | 16
- Bouton poussoir sonnerie d'entrée | U | 16
- Bouton poussoir sonnerie d'entrée | U | 16
- Bouton poussoir sonnerie d'entrée | U | 16
- Bouton poussoir sonnerie d'entrée | U | 16
- Bouton poussoir sonnerie d'entrée | U | 16
- Bouton poussoir sonnerie d'entrée | U | 16
- Attente cuisson | U | 14
- Attente cuisson | U | 14
- Attente cuisson | U | 14
- Attente cuisson | U | 14
- Attente cuisson | U | 14
- Attente cuisson | U | 14
- Attente cuisson | U | 14
- Attente cuisson | U | 14
- Attente cuisson | U | 14
- Attente cuisson | U | 14
- Attente cuisson | U | 14
- Attente cuisson | U | 14
- Attente cuisson | U | 14
- Attente cuisson | U | 14
- Attente éclairage vasque salle de bain | U | 14
- Attente éclairage vasque salle de bain | U | 14
- Attente éclairage vasque salle de bain | U | 14
- Attente éclairage vasque salle de bain | U | 14
- Attente éclairage vasque salle de bain | U | 14
- Attente éclairage vasque salle de bain | U | 14
- Attente éclairage vasque salle de bain | U | 14
- Attente éclairage vasque salle de bain | U | 14
- Attente éclairage vasque salle de bain | U | 14
- Attente éclairage vasque salle de bain | U | 14
- Attente éclairage vasque salle de bain | U | 14
- Attente éclairage vasque salle de bain | U | 14
- Attente éclairage vasque salle de bain | U | 14
- Attente éclairage vasque salle de bain | U | 14
- Attente VMC SdB et WC | U | 14
- Attente VMC SdB et WC | U | 14
- Attente VMC SdB et WC | U | 14
- Attente VMC SdB et WC | U | 14
- Attente VMC SdB et WC | U | 14
- Attente VMC SdB et WC | U | 14
- Attente VMC SdB et WC | U | 14
- Attente VMC SdB et WC | U | 14
- Attente VMC SdB et WC | U | 14
- Attente VMC SdB et WC | U | 14
- Attente VMC SdB et WC | U | 14
- Attente VMC SdB et WC | U | 14
- Attente VMC SdB et WC | U | 14
- Attente VMC SdB et WC | U | 14
- Attente VMC y compris interrupteur cuisine | U | 14
- Attente VMC y compris interrupteur cuisine | U | 14
- Attente VMC y compris interrupteur cuisine | U | 14
- Attente VMC y compris interrupteur cuisine | U | 14
- Attente VMC y compris interrupteur cuisine | U | 14
- Attente VMC y compris interrupteur cuisine | U | 14
- Attente VMC y compris interrupteur cuisine | U | 14
- Attente VMC y compris interrupteur cuisine | U | 14
- Attente VMC y compris interrupteur cuisine | U | 14
- Attente VMC y compris interrupteur cuisine | U | 14
- Attente VMC y compris interrupteur cuisine | U | 14
- Attente VMC y compris interrupteur cuisine | U | 14
- Attente VMC y compris interrupteur cuisine | U | 14
- Attente VMC y compris interrupteur cuisine | U | 14
- Prise de courant 2P+T10/16A handicapée | U | 14
- Prise de courant 2P+T10/16A handicapée | U | 14
- Prise de courant 2P+T10/16A handicapée | U | 14
- Prise de courant 2P+T10/16A handicapée | U | 14
- Prise de courant 2P+T10/16A handicapée | U | 14
- Prise de courant 2P+T10/16A handicapée | U | 14
- Prise de courant 2P+T10/16A handicapée | U | 14
- Prise de courant 2P+T10/16A handicapée | U | 14
- Prise de courant 2P+T10/16A handicapée | U | 14
- Prise de courant 2P+T10/16A handicapée | U | 14
- Prise de courant 2P+T10/16A handicapée | U | 14
- Prise de courant 2P+T10/16A handicapée | U | 14
- Prise de courant 2P+T10/16A handicapée | U | 14
- Prise de courant 2P+T10/16A handicapée | U | 14
- Prise de courant 2P+T10/16A Lave-Linge | U | 14
- Prise de courant 2P+T10/16A Lave-Linge | U | 14
- Prise de courant 2P+T10/16A Lave-Linge | U | 14
- Prise de courant 2P+T10/16A Lave-Linge | U | 14
- Prise de courant 2P+T10/16A Lave-Linge | U | 14
- Prise de courant 2P+T10/16A Lave-Linge | U | 14
- Prise de courant 2P+T10/16A Lave-Linge | U | 14
- Prise de courant 2P+T10/16A Lave-Linge | U | 14
- Prise de courant 2P+T10/16A Lave-Linge | U | 14
- Prise de courant 2P+T10/16A Lave-Linge | U | 14
- Prise de courant 2P+T10/16A Lave-Linge | U | 14
- Prise de courant 2P+T10/16A Lave-Linge | U | 14
- Prise de courant 2P+T10/16A Lave-Linge | U | 14
- Prise de courant 2P+T10/16A Lave-Linge | U | 14
- Bouton poussoir | U | 12
- Bouton poussoir | U | 12
- Bouton poussoir | U | 12
- Bouton poussoir | U | 12
- Bouton poussoir | U | 12
- Bouton poussoir | U | 12
- Bouton poussoir | U | 12
- Bouton poussoir | U | 12
- Bouton poussoir | U | 12
- Bouton poussoir | U | 12
- Bouton poussoir | U | 12
- Bouton poussoir | U | 12
- Prise de courant 2P+T10/16A Lave-Vaisselle | U | 10
- Prise de courant 2P+T10/16A Lave-Vaisselle | U | 10
- Prise de courant 2P+T10/16A Lave-Vaisselle | U | 10
- Prise de courant 2P+T10/16A Lave-Vaisselle | U | 10
- Prise de courant 2P+T10/16A Lave-Vaisselle | U | 10
- Prise de courant 2P+T10/16A Lave-Vaisselle | U | 10
- Prise de courant 2P+T10/16A Lave-Vaisselle | U | 10
- Prise de courant 2P+T10/16A Lave-Vaisselle | U | 10
- Prise de courant 2P+T10/16A Lave-Vaisselle | U | 10
- Prise de courant 2P+T10/16A Lave-Vaisselle | U | 10
- Prise de courant 2P+T20A four | U | 10
- Prise de courant 2P+T20A four | U | 10
- Prise de courant 2P+T20A four | U | 10
- Prise de courant 2P+T20A four | U | 10
- Prise de courant 2P+T20A four | U | 10
- Prise de courant 2P+T20A four | U | 10
- Prise de courant 2P+T20A four | U | 10
- Prise de courant 2P+T20A four | U | 10
- Prise de courant 2P+T20A four | U | 10
- Prise de courant 2P+T20A four | U | 10
- Ampli TV en GTL y compris alimentation | U | 7
- Ampli TV en GTL y compris alimentation | U | 7
- Ampli TV en GTL y compris alimentation | U | 7
- Ampli TV en GTL y compris alimentation | U | 7
- Ampli TV en GTL y compris alimentation | U | 7
- Ampli TV en GTL y compris alimentation | U | 7
- Ampli TV en GTL y compris alimentation | U | 7
- Ampoule fluocompacte 15W, E27 | U | 7
- Ampoule fluocompacte 15W, E27 | U | 7
- Ampoule fluocompacte 15W, E27 | U | 7
- Ampoule fluocompacte 15W, E27 | U | 7
- Ampoule fluocompacte 15W, E27 | U | 7
- Ampoule fluocompacte 15W, E27 | U | 7
- Ampoule fluocompacte 15W, E27 | U | 7
- Boitier et douille DCL, compris fiche 2P+T | U | 7
- Boitier et douille DCL, compris fiche 2P+T | U | 7
- Boitier et douille DCL, compris fiche 2P+T | U | 7
- Boitier et douille DCL, compris fiche 2P+T | U | 7
- Boitier et douille DCL, compris fiche 2P+T | U | 7
- Boitier et douille DCL, compris fiche 2P+T | U | 7
- Boitier et douille DCL, compris fiche 2P+T | U | 7
- DAAF suivant CCTP | U | 7
- DAAF suivant CCTP | U | 7
- DAAF suivant CCTP | U | 7
- DAAF suivant CCTP | U | 7
- DAAF suivant CCTP | U | 7
- DAAF suivant CCTP | U | 7
- DAAF suivant CCTP | U | 7
- Goulotte de distribution en cuisine bâtiment G1 | ml | 6
- Goulotte de distribution en cuisine bâtiment G1 | ml | 6
- Goulotte de distribution en cuisine bâtiment G1 | ml | 6
- Goulotte de distribution en cuisine bâtiment G1 | ml | 6
- Goulotte de distribution en cuisine bâtiment G1 | ml | 6
- Goulotte de distribution en cuisine bâtiment G1 | ml | 6
- Luminaire type 10 Eclairage terrsse/balcon G2 | U | 6
- Luminaire type 10 Eclairage terrsse/balcon G2 | U | 6
- Luminaire type 10 Eclairage terrsse/balcon G2 | U | 6
- Luminaire type 10 Eclairage terrsse/balcon G2 | U | 6
- Luminaire type 10 Eclairage terrsse/balcon G2 | U | 6
- Luminaire type 10 Eclairage terrsse/balcon G2 | U | 6
- Luminaire type 9 Eclairage terrasse/balcon ext. G1 | U | 6
- Luminaire type 9 Eclairage terrasse/balcon ext. G1 | U | 6
- Luminaire type 9 Eclairage terrasse/balcon ext. G1 | U | 6
- Luminaire type 9 Eclairage terrasse/balcon ext. G1 | U | 6
- Luminaire type 9 Eclairage terrasse/balcon ext. G1 | U | 6
- Luminaire type 9 Eclairage terrasse/balcon ext. G1 | U | 6
- Luminaire type 9 Eclairage terrasse/balcon int. G1 | U | 6
- Luminaire type 9 Eclairage terrasse/balcon int. G1 | U | 6
- Luminaire type 9 Eclairage terrasse/balcon int. G1 | U | 6
- Luminaire type 9 Eclairage terrasse/balcon int. G1 | U | 6
- Luminaire type 9 Eclairage terrasse/balcon int. G1 | U | 6
- Luminaire type 9 Eclairage terrasse/balcon int. G1 | U | 6
– Chemin de câble en gaine palière verticale | ml | 4
– Chemin de câble en gaine palière verticale | ml | 4
– Chemin de câble en gaine palière verticale | ml | 4
– Chemin de câble en gaine palière verticale | ml | 4
– fourreaux ICTA diam, 40mm minimum entre chaque niveau en gaine palière suivant CCTP | ML | 4
– fourreaux ICTA diam, 40mm minimum entre chaque niveau en gaine palière suivant CCTP | ML | 4
– fourreaux ICTA diam, 40mm minimum entre chaque niveau en gaine palière suivant CCTP | ML | 4
– fourreaux ICTA diam, 40mm minimum entre chaque niveau en gaine palière suivant CCTP | ML | 4
- Prise de courant 2P+T10/16A service | U | 4
- Prise de courant 2P+T10/16A service | U | 4
- Prise de courant 2P+T10/16A service | U | 4
- Prise de courant 2P+T10/16A service | U | 4
- raccordement, équipements annexes et mise en service | ENS | 4
- raccordement, équipements annexes et mise en service | ENS | 4
- raccordement, équipements annexes et mise en service | ENS | 4
- raccordement, équipements annexes et mise en service | ENS | 4
- 2 fourreaux ICTA DN25 aiguillé entre le tableau de communication des logement, les bureaux et les gaines palières | ENS | 3
- 2 fourreaux ICTA DN25 aiguillé entre le tableau de communication des logement, les bureaux et les gaines palières | ENS | 3
- 2 fourreaux ICTA DN25 aiguillé entre le tableau de communication des logement, les bureaux et les gaines palières | ENS | 3
- Interrupteur simple allumage étanche lumineux | U | 3
- Interrupteur simple allumage étanche lumineux | U | 3
- Interrupteur simple allumage étanche lumineux | U | 3
- PC 2P+T 10/16A étanche +câblage | U | 3
- PC 2P+T 10/16A étanche +câblage | U | 3
- PC 2P+T 10/16A étanche +câblage | U | 3
- PC 2P+T 10/16A réseau normal +câblage | U | 3
- PC 2P+T 10/16A réseau normal +câblage | U | 3
- PC 2P+T 10/16A réseau normal +câblage | U | 3
– PC 2P+T 10/16A réseau normal en gaine palière suivant plans | U | 3
– PC 2P+T 10/16A réseau normal en gaine palière suivant plans | U | 3
– PC 2P+T 10/16A réseau normal en gaine palière suivant plans | U | 3
- PC 2P+T 10/16A réseau service +câblage | U | 3
- PC 2P+T 10/16A réseau service +câblage | U | 3
- PC 2P+T 10/16A réseau service +câblage | U | 3
- relation avec service EDF / consuel | ENS | 3
- relation avec service EDF / consuel | ENS | 3
- relation avec service EDF / consuel | ENS | 3
Nombre d'appartement T5 sur l'opération | ENS | 3
Nombre d'appartement T5 sur l'opération | ENS | 3
Nombre d'appartement T5 sur l'opération | ENS | 3
- Accessoires, câblage complémentaire, raccordements, essais, etc… | ENS | 2
- Accessoires, câblage complémentaire, raccordements, essais, etc… | ENS | 2
- ampli, préampli et station de traitement | ENS | 2
- ampli, préampli et station de traitement | ENS | 2
- Attente ampli TV | ENS | 2
- Attente ampli TV | ENS | 2
- Attente éclairage évier cuisine | U | 2
- Attente éclairage évier cuisine | U | 2
- Attente rideau métalique | U | 2
- Attente rideau métalique | U | 2
- attentes alarmes techniques | ENS | 2
- attentes alarmes techniques | ENS | 2
- attentes ascenseurs | ENS | 2
- attentes ascenseurs | ENS | 2
- attestation COSAEL et dossier technique | ENS | 2
- attestation COSAEL et dossier technique | ENS | 2
- badges de proximité | U | 2
- badges de proximité | U | 2
– barrette de mesure | U | 2
– barrette de mesure | U | 2
- Bloc portatif | U | 2
- Bloc portatif | U | 2
- Boitier de connexion 4 directions | U | 2
- Boitier de connexion 4 directions | U | 2
- Boitier de connexion 8 directions | U | 2
- Boitier de connexion 8 directions | U | 2
- Bouton poussoir étanche | U | 2
- Bouton poussoir étanche | U | 2
- bouton sonore et visuel de décondamnation | U | 2
- bouton sonore et visuel de décondamnation | U | 2
- bris de glace | U | 2
- bris de glace | U | 2
- câblage 3G 1,5mm² | ENS | 2
- câblage 3G 1,5mm² | ENS | 2
- câblage 3G 2,5mm² | ENS | 2
- câblage 3G 2,5mm² | ENS | 2
- Câblage 5G1,5mm2 y compris raccordement | ENS | 2
- Câblage 5G1,5mm2 y compris raccordement | ENS | 2
- câblage BUS CR1 | ENS | 2
- câblage BUS CR1 | ENS | 2
- câblage et raccordement | ENS | 2
- câblage et raccordement | ENS | 2
- Câblage grade 2 | ENS | 2
- Câblage grade 2 | ENS | 2
- câblage SYT 9/10 | ENS | 2
- câblage SYT 9/10 | ENS | 2
– câble ST/34443 2 paires entre embase et la 1ère barrette de connexion en gaine technique ERDF | ENS | 2
– câble ST/34443 2 paires entre embase et la 1ère barrette de connexion en gaine technique ERDF | ENS | 2
– câble ST/34443 2 paires entre les barrettes de connexion en gaine technique ERDF | ENS | 2
– câble ST/34443 2 paires entre les barrettes de connexion en gaine technique ERDF | ENS | 2
- centrale type4 +transmetteur suivant prescription CCTP | ENS | 2
- centrale type4 +transmetteur suivant prescription CCTP | ENS | 2
– Chemin de câble largeur 200mm | ml | 2
– Chemin de câble largeur 200mm | ml | 2
– Chemin de câble largeur 300mm | ml | 2
– Chemin de câble largeur 300mm | ml | 2
- Chemins de câble isolant IK10 suivant CCTP IK10 pour téléreports | ML | 2
- Chemins de câble isolant IK10 suivant CCTP IK10 pour téléreports | ML | 2
- Coffret de communication grade 2 | U | 2
- Coffret de communication grade 2 | U | 2
- Coffret de Sous Répartition d'Immeuble paires | ENS | 2
- Coffret de Sous Répartition d'Immeuble paires | ENS | 2
- Colonne montante FT câble 298 mutli-paires | ENS | 2
- Colonne montante FT câble 298 mutli-paires | ENS | 2
- colonne verticale | ENS | 2
- colonne verticale | ENS | 2
- colonne vidéophnie verticale | ENS | 2
- colonne vidéophnie verticale | ENS | 2
- combiné Vidéophone intérieur conforme aux normes handicapés | U | 2
- combiné Vidéophone intérieur conforme aux normes handicapés | U | 2
- crosse en toiture | ENS | 2
- crosse en toiture | ENS | 2
- Décodeur | U | 2
- Décodeur | U | 2
- détecteur de présence + luminosité | U | 2
- détecteur de présence + luminosité | U | 2
- détecteur de présence encastré circulations logements | U | 2
- détecteur de présence encastré circulations logements | U | 2
- détecteur de présence saillie | U | 2
- détecteur de présence saillie | U | 2
- détecteur de présence saillie étanche | U | 2
- détecteur de présence saillie étanche | U | 2
- diffuseur 2 tons | U | 2
- diffuseur 2 tons | U | 2
- diffuseur sonore avec voyant lumineux (flash) | U | 2
- diffuseur sonore avec voyant lumineux (flash) | U | 2
- dossier DOE | ENS | 2
- dossier DOE | ENS | 2
- dossier DOE | ENS | 2
- dossier DOE | ENS | 2
– embase de téléreport | U | 2
– embase de téléreport | U | 2
- ensemble portier vidéophone comprenant : | ENS | 2
- ensemble portier vidéophone comprenant : | ENS | 2
- essais | ENS | 2
- essais | ENS | 2
- essais et mise en marche | ENS | 2
- essais et mise en marche | ENS | 2
- essais, raccordement | ENS | 2
- essais, raccordement | ENS | 2
- Etiquetage | ENS | 2
- Etiquetage | ENS | 2
– fourreaux encastré en dalle ou cloison | ENS | 2
– fourreaux encastré en dalle ou cloison | ENS | 2
– fourreaux enterrés en dalle ou cloison | ENS | 2
– fourreaux enterrés en dalle ou cloison | ENS | 2
- Fourreaux IK10 non propagateur de la flamme pour alimentation ERDF | U | 2
- Fourreaux IK10 non propagateur de la flamme pour alimentation ERDF | ml | 2
- Fourreaux IK10 non propagateur de la flamme pour téléreport | ml | 2
- Fourreaux IK10 non propagateur de la flamme pour téléreport | ml | 2
– fourreaux PVC diam. 45mm rigide à l'intérieur du bâtiment suivant CCTP | ML | 2
– fourreaux PVC diam. 45mm rigide à l'intérieur du bâtiment suivant CCTP | ML | 2
– fourreaux PVC TLST diam. 45 minimum à l'intérieur du bâtiment | ML | 2
– fourreaux PVC TLST diam. 45 minimum à l'intérieur du bâtiment | ENS | 2
- grille de protection | U | 2
- grille de protection | U | 2
- interrupteur crépusculaire + horloge astronomique | ENS | 2
- interrupteur crépusculaire + horloge astronomique | ENS | 2
- Interrupteur simple allumage étanche | U | 2
- Interrupteur simple allumage étanche | U | 2
- Lecteur de badges VIGIK déportés | U | 2
- Lecteur de badges VIGIK déportés | U | 2
- Liaison en câble série 298 téléphone colonne /logements y compris fourreaux | U | 2
- Liaison en câble série 298 téléphone colonne /logements y compris fourreaux | U | 2
– liaison équipotentielle principale | ENS | 2
– liaison équipotentielle principale | ENS | 2
– liaison équipotentielle secondaire dans chaque logement | U | 2
– liaison équipotentielle secondaire dans chaque logement | U | 2
- liaison IP colonne/logement | ENS | 2
- liaison IP colonne/logement | ENS | 2
- liaison TV colonne /logement sous fourreaux | ENS | 2
- liaison TV colonne /logement sous fourreaux | ENS | 2
– liaisons en câble R02V 2x1,5mm2 sous fourreau y compris raccordements | ENS | 2
– liaisons en câble R02V 2x1,5mm2 sous fourreau y compris raccordements | ENS | 2
- luminaire type 11 | U | 2
- luminaire type 11 | U | 2
- luminaire type 12 | U | 2
- luminaire type 12 | U | 2
- Luminaire type 2 | U | 2
- Luminaire type 2 | U | 2
- Luminaire type 3 | U | 2
- Luminaire type 3 | U | 2
- Luminaire type 5 | U | 2
- Luminaire type 5 | U | 2
- luminaire type 6 | ML | 2
- luminaire type 6 | U | 2
- luminaire type 7 | U | 2
- luminaire type 7 | U | 2
- luminaire type 8 | U | 2
- luminaire type 8 | U | 2
- plans d'exécution | ENS | 2
- plans d'exécution | ENS | 2
– points de branchement optique (PBO) | ENS | 2
– points de branchement optique (PBO) | ENS | 2
– points de mutualisation (PM) | U | 2
– points de mutualisation (PM) | U | 2
– prise de terre en câble 25 Cu mm2 | ENS | 2
– prise de terre en câble 25 Cu mm2 | ENS | 2
- réception de l'installation | ENS | 2
- réception de l'installation | ENS | 2
– recette technique et mises en services | ENS | 2
– recette technique et mises en services | ENS | 2
– réglette de distibution en gaine technique | ENS | 2
– réglette de distibution en gaine technique | ENS | 2
- réglette multipaires | ENS | 2
- réglette multipaires | ENS | 2
– réservations y compris rebouchages | ENS | 2
– réservations y compris rebouchages | ENS | 2
– rocade optique | ML | 2
– rocade optique | ML | 2
- télécommande blocs de sécurité | ENS | 2
- télécommande blocs de sécurité | ENS | 2
– tube IRL DN 20 en gaine technique | ENS | 2
– tube IRL DN 20 en gaine technique | ENS | 2
- tube métalique IK10 | ml | 2
- tube métalique IK10 | ml | 2
Nombre d'appartement T1 sur l'opération | ENS | 2
Nombre d'appartement T1 sur l'opération | ENS | 2
Nombre d'appartement T3 sur l'opération | ENS | 2
Nombre d'appartement T3 sur l'opération | ENS | 2
-Tableau électrique T1 | U | 2
-Tableau électrique T1 | U | 2
-Tableau électrique T3 | U | 2
-Tableau électrique T3 | U | 2
- relations avec FRANCE TELECOM | ENS | 1
– 1 fourreaux ICTA diam. 25mm aiguillé et repéré entre le tableau ce communication de chaque logement et le coin TV su séjour y compris plaque d'obturation en attente. | ENS | 1
- 2 fourreaux ICTA DN25 aiguillé entre le bureau et les gaines palières | ENS | 1
- 2 fourreaux ICTA DN25 aiguillé entre le tableau de communication des logement et les gaines palières | ENS | 1
- Alimentations Electrique de Sécurité | ENS | 1
- Alttente plaque cuisson salle d'étude | U | 1
- ampli TV si besoin | U | 1
- Attente alarme technique | ENS | 1
- Attente alarmes techniques pour G1 | ENS | 1
- Attente alarmes techniques pour G2 | ENS | 1
- Attente alarmes techniques pour les parkings | ENS | 1
- Attente ascenseur pour G1 | ENS | 1
- Attente ascenseur pour SOHO | ENS | 1
- Attente contrôle d'accès | ENS | 1
- Attente contrôle d'accès pour G1 | ENS | 1
- Attente contrôle d'accès pour G2 | ENS | 1
- Attente CTA | ENS | 1
- Attente extracteurs de désenfumage des circulations palières du bâtiment G1 | ENS | 1
- Attente extracteurs de désenfumage des circulations palières du bâtiment G2 | ENS | 1
- Attente extracteurs de désenfumage parkings | ENS | 1
- Attente groupe VMC en CR1 depuis le TGBT | ENS | 1
- Attente groupe VMC en CR1 depuis le TGBT G1 | ENS | 1
- Attente groupe VMC en CR1 depuis le TGBT G2 | ENS | 1
- Attente PAC ERS pour G1 | ENS | 1
- Attente PAC ERS pour G2 | ENS | 1
- Attente sous-station lumière+force bâtiment G1 | ENS | 1
- Attente sous-station lumière+force bâtiment G2/SOHO | ENS | 1
- Attente surpresseurs pour G1 | ENS | 1
- Attente surpresseurs pour G2 | ENS | 1
- Attente tableau désenfuamge habiattion pour G1 | ENS | 1
- Attente tableau désenfuamge habiattion pour G2 | ENS | 1
- Attente ventilateur de surpression pour G2 | ENS | 1
- Attentes ascenseurs pour G2 | ENS | 1
- attentes comptages BT TJ | ENS | 1
- Attentes portes motorisées accès parking | ENS | 1
- Attentes portes motorisées pour sas et hall | ENS | 1
- Attentes portes motorisées pour sas et hall du G1 | ENS | 1
- Attentes portes motorisées pour sas et hall du G2 | ENS | 1
- Attentes rideaux métalliques | ENS | 1
- Attentes ventilateur local eau grise G1 | ENS | 1
- Attentes ventilateur local eau grise G2 | ENS | 1
- Bloc autonome type bi-fonction BEAS/BAEH SATI | U | 1
- Bloc autonome type evacuation SATI 45lm | U | 1
- Bloc autonome type evacuation SATI 45lm Ip66 IK 10 | U | 1
- Bloc autonome type habitation SATI 8lm 5h | U | 1
- Bouton poussoir variateur | U | 1
- câblage catégorie 6 | ENS | 1
- câblage en câble coaxial 75 ohms sous fourreau ICTA diam. 16 entre GTL et prises | ENS | 1
- Câblage, mise en service et essais | ENS | 1
– câble optique type G657 4 fibres entre les points de branchement optique en gaine technique et le bureau sous fourreau ICTA. | ENS | 1
– câble optique type G657 4 fibres entre les points de branchement optique en gaine technique et le tableau de communication (TC) des logements sous fourreau ICTA. | ENS | 1
– câble optique type G657 4 fibres entre les points de branchement optique en gaine technique palière et le tableau de communication (TC) des logements sous fourreau ICTA. | ENS | 1
– câble optique type G657 4 fibres entre les points de branchement optique en gaine technique palière et les bureaux sous fourreau ICTA. | ENS | 1
– câble optique type G657 4 fibres entre les points de branchement optique en gaine technique palière et les locaux d'activité sous fourreau ICTA. | ENS | 1
– câble ST/34443 2 paires entre les barrettes de connexion en gaine technique ERDF et les compteurs des logements et bureaux | ENS | 1
– câble ST/34443 2 paires entre les barrettes de connexion en gaine technique ERDF et les compteurs des logements, du TJ des SG et du TB du parking | ENS | 1
- Câbles U1000R2V entre le poste DP et le 1er distributeur de chaque colonne montante du G1 y compris accessoires suivant CCTP | ENS | 1
- Câbles U1000R2V entre le poste DP et le 1er distributeur de chaque colonne montante du G2 y compris accessoires suivant CCTP | ENS | 1
- Câbles U1000R2V entre le poste DP et le 1er distributeur de chaque colonne montante du SOHO y compris accessoires suivant CCTP | ENS | 1
– centrale d'alarme y compris transmetteur téléphonique suivant CCTP pout le bâtiment G1 | ENS | 1
– centrale d'alarme y compris transmetteur téléphonique suivant CCTP pout le bâtiment G2 | ENS | 1
– centrale d'alarme y compris transmetteur téléphonique suivant CCTP pout le bâtiment SOHO | ENS | 1
– centrale d'alarme y compris transmetteur téléphonique suivant CCTP pout les parkings | ENS | 1
– Chemin de câble largeur 500mm | ml | 1
- Chemins de câble isolant IK10 suivant CCTP entre le Poste DP et le 1er distributeur de chaque colonne du G1 | ML | 1
- Chemins de câble isolant IK10 suivant CCTP entre le Poste DP et le 1er distributeur de chaque colonne du G2 | ML | 1
- Chemins de câble isolant IK10 suivant CCTP entre le poste DP et le 1er distributeur de chaque colonne du SOHO | ML | 1
- Chemins de câble isolant IK10 suivant CCTP entre le Poste DP et T.J. des parkings | ML | 1
- Chemins de câble isolant IK10 suivant CCTP entre le Poste DP et T.J. des S.G. G2 | ML | 1
- Coffret VDI 12U 600*600*19", conforme au CCTP | ENS | 1
– colonne de terre en gaine SG | ENS | 1
– colonne de terre en gaine technique | ENS | 1
- Commandes automatiques de désenfumage (DI) | U | 1
- Commandes manuelles de désenfumage | U | 1
- comptage d'énergie modulaire | U | 1
- coupure générale éclairage parking suivant CCTP | ENS | 1
- détecteur de luminosité | U | 1
- disjoncteur de branchement avec relais différentielle réglable et temporisé en TGBT des parkings | U | 1
- disjoncteur de branchement avec relais différentielle réglable et temporisé en TGBT des SG bâtiment G2 | U | 1
– Distributeurs d'arrivée 200A (pieds de colonne) | ENS | 1
– Distributeurs d'arrivée 400A (pieds de colonne) | ENS | 1
- Distributeurs de niveau 200A | U | 1
- Distributeurs de niveau 400A | U | 1
- dossier recette | ENS | 1
- Fourniture des coffrets de coupure sur socle avec embase de téléreport et boîtier de connexion | ENS | 1
- Fourniture du coffret de coupure sur socle avec embase de téléreport et boîtier de connexion | ENS | 1
– fourreau ICTA DN 20 depuis la gaine ERDF jusqu'aux logements | ENS | 1
– fourreau ICTA DN 20 depuis la gaine ERDF jusqu'aux logements et bureaux | ENS | 1
– fourreau ICTA 3422 en gaine palière pour la rocade fibre | ENS | 1
- Fourreaux en attente fibre optique coin séjour y compris plaque d'obturation en attente | ENS | 1
- Fourreaux en dalle pour alimentation des PA1 en CFO et CFA | ENS | 1
– Goulotte 2 compartiments | ml | 1
- installations de chantier | ENS | 1
- Interfaces d'étage | U | 1
- Interrupteur simple allumageà voyant | U | 1
- Liaison appartement en câble HO7 2x10mm² | U | 1
- Liaison appartement en câble HO7 2x16mm² | U | 1
- Liaison appartement en câble HO7 2x25mm² | U | 1
- Liaison appartement en câble HO7 2x35mm² | U | 1
- Liaison appartement et bureau en câble HO7 2x10mm² | U | 1
- Liaison appartement et bureau en câble HO7 2x16mm² | U | 1
- Liaison appartement et bureau en câble HO7 2x25mm² | U | 1
- Liaison appartement et bureau en câble HO7 2x35mm² | U | 1
- liaison au TJ en câble agrée EDF sous fourreaux IK 10 à la charge du présent lot pour les parkings | ml | 1
- liaison au TJ en câble agrée EDF sous fourreaux IK 10 à la charge du présent lot pour les SG G2 | ml | 1
– liaison en câble 1x16mm2 sous fourreau ICTA diam. 16 entre la colonne et chaque logement | U | 1
– liaison en câble 1x16mm2 sous fourreau ICTA diam. 16 entre la colonne et chaque logement et bureaux | U | 1
- liaison en câble R2V entre le comptage et le disjoncteur général des parkings | ml | 1
- liaison en câble R2V entre le comptage et le disjoncteur général des SG G2 | ml | 1
- Liaison en câble série 298 téléphone colonne /bureaux du SOHO y compris fourreaux | U | 1
- liaisons en câble 8/10 1paire sous fourreau y compris raccordements | ENS | 1
- liaisons en câble CR1 sous fourreau y compris raccordements (asservissements porte de recoupement) | ENS | 1
- liaisons en câble CR1 sous fourreau y compris raccordements (asservissements Vb/Vh) | ENS | 1
- Luminaire type 5: Eclairage terrasse patio | U | 1
- PC 3P+N+T 32A étanche laverie +câblage | U | 1
- pose et raccordement des comptages EDF tarif jaune | ENS | 1
- pose et raccordement des comptages EDF tarif jaune des parkings | ENS | 1
- pose et raccordement des comptages EDF tarif jaune des services généraux du bâtiment G2 | ENS | 1
- pose et raccordement des panneaux de comptage tarif bleu EDF et des disjoncteurs de brabchement à l'interieur des commerces | ENS | 1
- pose et raccordement des panneaux de comptage tarif bleu EDF et des disjoncteurs de brabchement à l'interieur des logements | ENS | 1
- pose et raccordement des panneaux de comptage tarif bleu EDF et des disjoncteurs de brabchement à l'interieur des logements et des bureaux | ENS | 1
- pose et raccordement du panneau de comptage tarif bleu EDF et du disjoncteur de brabchement des SG bâtiment G1 | ENS | 1
- pose et raccordement du panneau de comptage tarif bleu EDF et du disjoncteur de brabchement des SG bâtiment SOHO | ENS | 1
- Prise RJ 45 informatique | U | 1
- Prise RJ 45 téléphone | U | 1
- Prise RJ45 agrée FT | U | 1
- prise TV/FM/SAT collective | U | 1
– réglette dans le bureau y compris liaisons depuis la gaine technique palière | ENS | 1
- relations avec FRANCE TELECOM | ENS | 1
- sonnerie d'entrée de Siedle suivant CCTP | U | 1
- tableau de commande éclairage | ENS | 1
- Tableaux de désenfumage pour habitation | ENS | 1
- TD local commercial du G1 y compris toutes sujétions | ENS | 1
- TD local commercial du G2 y compris toutes sujétions | ENS | 1
- TGBT des services généraux du G1 y compris toutes sujétions | ENS | 1
- TGBT des services généraux du G2 y compris toutes sujétions | ENS | 1
- TGBT des services généraux du parking y compris toutes sujétions | ENS | 1
- TGBT des services généraux du SOHO y compris toutes sujétions | ENS | 1
- Transformateurs de courant (TI) | U | 1
-alimentation ventouse+ ventoiuse | ENS | 1
-alimentation ventouse+ ventouse | ENS | 1
Nombre d'appartement T2 sur l'opération | ENS | 1
Nombre d'appartement T4 sur l'opération | ENS | 1
-report sur le téléphone du gestionnaire | ENS | 1
-Tableau électrique bureau | U | 1
-Tableau électrique T2 | U | 1
-Tableau électrique T4 | U | 1
-Tableau électrique T5 | U | 1
-Tableau électrique T5 duplex (sur G1) | U | 1
-télécommande et récepteur radio | ENS | 1
278 | 150 | 1

## F-c
Libellé | Unité | Nb
Distribution logement | ens | 11
Distributeur d'arrivé 200A | u | 1
Distributeur d'arrivé 400A | u | 2
Distributeur de niveau 200A | u | 2
Distributeur de niveau 400A | u | 1
Disjoncteur de branchement | u | 2
Boitier de connexion 4 directions | u | 2
Boitier de connexion 8 directions | u | 2
Panneau S81 Mono CBE + Linky | u | 2
Barrette de coupure de terre basse | u | 2
Répartiteur de terre 5 dérivations | u | 2
Répartiteur de terre 8 dérivations | u | 2
Cache latéral distributeur 200A/400A | u | 2
Neutre couteau taille 00 | u | 2
Cartouche fusible T00 AD 45 | u | 2
Distributeur d'arrivé 400A | u | 2
Distributeur de niveau 200A | u | 2
Disjoncteur de branchement | u | 2
Boitier de connexion 4 directions | u | 2
Boitier de connexion 8 directions | u | 2
Panneau S81 Mono CBE + Linky | u | 2
Barrette de coupure de terre basse | u | 2
Répartiteur de terre 5 dérivations | u | 2
Répartiteur de terre 8 dérivations | u | 2
Cache latéral distributeur 200A/400A | u | 2
Neutre couteau taille 00 | u | 2
Cartouche fusible T00 AD 45 | u | 2
Fourniture, pose et raccordement d'un tableau d'alarme technique 30 directions mini | u | 1
Fourniture, pose et raccordement d'un report d'alarmes techniques | u | 2
Détecteur autonome version saillie pour parking | u | 1
Détecteur autonome version saillie/encastré pour paliers, Halls | u | 1
Détecteur autonome version saillie pour escaliers | u | 2
Cellule de luminosité/détection de présence | u | 2
Contrôleur | u | 2
Interrupteur Etanche Lumineux pour locaux techniques, … | u | 1
Interrupteur simple allumage | u | 1
Poste de travail en Goulotte 5 PC + 1RJ45 | u | 1
Prise de courant 16A 2P+T | u | 1
Prise de Courant 16A 2P+T Etanche pour locaux techniques, sur chaque palier en gaine, … | u | 1
Luminaire Type A1 | u | 2
Luminaire Type A2 | u | 2
Luminaire Type B1 | u | 2
Luminaire Type C1 | u | 6
Luminaire Type C2 | u | 6
Luminaire Type D1 | u | 2
Luminaire Type D2 | u | 2
Luminaire Type D3 | u | 2
Luminaire Type E1 | u | 3
Luminaire Type E2 | u | 2
Luminaire Type F1 | u | 2
Luminaire Type F2 | u | 5
Luminaire Type F3 | u | 2
Luminaire Type G1 | u | 2
Luminaire Type G2 | u | 3
Luminaire Type G3 | u | 3
Luminaire Type G4 | u | 2
Luminaire Type H1 | u | 2
Luminaire Type I1 | u | 2
Luminaire Type J1 (y compris mât 7,20m de hauteur hors sol, fourreaux, socle béton,…) | u | 2
Luminaire Type K1 | u | 2
Télécommande non polarisée SATI Autodiag | u | 3
Fourniture, pose et raccordement BAES + BAEH d'évacuation SATI Autodiag | u | 3
Fourniture, pose et raccordement BAES + BAEH d'évacuation SATI Autodiag étanche | u | 1
Afficheur écran tactile SATI Autodiag - Logements et SOHO/Parking | u | 1
Grille de protection IK10 pour parking | u | 1
Fourniture et pose BAPI | u | 2
Point de raccordement (PR) | u | 2
Point de Branchement Optique (PBO) | u | 2
Réglette de répartition | u | 2
Matériel de colonne | u | 2
Antennes TNT sur mât | u | 2
Platine vidéo monobloc. inoxGTDMV avec accessoire, alim, Vigik | u | 2
Boitier d'encastrement pour platine vidéo GTBE | u | 2
centrale audio GTBC | u | 2
connecteur de distribution GFC | u | 2
Centrale vidéo standard GTVBC | u | 2
Distributeur vidéo de colonne pour 4 moniteurs GT4Z | u | 2
Centrale audio supplémentaire GTBCX | u | 2
centrale vidéo supplémentaire GTVBX | u | 2
Moniteur vidéo Couleur mains libres avec boucle magnétique & zoom pour GT | u | 2
Alim modulaire PS2420D | u | 2
Bp inox BPN0NF60CV | u | 2
Lecteur VIGIK locaux | u | 2
Clés de proximité | u | 2
Fourniture, pose et raccordement baie technique 16U 600x600 | u | 1
NVR 8 canaux IP - POE - 1080p à 25ips | u | 1
Disque dur 4TO SATA | u | 2
Moniteur 21,5" HD,VGA,HDMI,BNC | u | 2
Dôme antivandal IP2.8-12mm-2mp | u | 2
Fourniture, pose et raccordement d'ASI | u | 2
Switch PoE | u | 2
Tableau de désenfumage TD3000 | u | 1
Interface d'Etage IE3000 | u | 1
Interface de tourelle IT3000 | u | 1
Détecteur Incendie DOFS3000 | u | 1
Simple action Désenfumage rouge BCM3000 + clapet | u | 1
Module de ligne ML12K | u | 1
Interface NS Ascenseur INSA3000 | u | 1
Feu de passage | u | 1
Boucle inductive de détection véhicule périmètre 5m | u | 1
Détecteur Bicanal 220VAC pour plot de détection | u | 1
Boite de relayage 2 relais | u | 1
Interface de gestion | u | 1
TD Bureau SOHO-01 60,3m² RDC | u | 1
TD Bureau SOHO-02 65,5m² RDC | u | 1
TD Bureau SOHO-04 52,0m² RDC | u | 1
TD Bureau SOHO-05 60,0m² RDC | u | 1
TD Bureau SOHO-06 68,1m² RDC | u | 1
TD Bureau SOHO-07 68,1m² RDC | u | 1
TD Bureau SOHO-08 60,0m² RDC | u | 1
TD Bureau SOHO-09 52,0m² RDC | u | 1
TD Bureau SOHO-01 31,5m² R+1 | u | 4
TD Bureau SOHO-01 31,5m² R+1 | u | 4
TD Bureau SOHO-01 31,5m² R+1 | u | 4
TD Bureau SOHO-01 31,5m² R+1 | u | 4
Poste de travail en Goulotte y compris mesures conservatoires pour future câblage VDI (fourreaux en attente) | u | 1
Poste de travail au sol y compris mesures conservatoires pour future câblage VDI (fourreaux en attente) | u | 1
Cellule de luminosité/détection de présence | u | 2
Contrôleur | u | 2
Interrupteur | u | 2
Détecteur autonome version saillie/encastré pour paliers | u | 2
Bouton poussoir | u | 1
Prise de Courant 16A 2P+T | u | 1
Boutons sonnerie d'appel + carillon | u | 1
Luminaire Type C1 | u | 6
Luminaire Type C2 | u | 6
Luminaire Type E1 | u | 3
Luminaire Type G2 | u | 3
Luminaire Type G3 | u | 3
Télécommande non polarisée SATI Autodiag | u | 3
Fourniture, pose et raccordement BAES + BAEH d'évacuation SATI Autodiag | u | 3
support pour box opérateur / modem / routeur | u | 1
coffret de com avec DTIo | u | 1
Fourniture, pose et raccordement baie technique 16U 600x580 hauteur 800 | u | 1
Panneau de brassage 1U - 24 ports RJ45 | u | 1
Guide cordons 1U | u | 1
Barrette de reprise de terre | u | 1
Plateau prof 360mm | u | 1
Bloc 6PC Alu 1U 10/16A + cordon 2m50 + fiche | u | 1
Plaque électrique | u | 2
Luminaire Type F2 | u | 5
Luminaire Type C1 | u | 6
Luminaire Type C2 | u | 6
Plaque électrique | u | 2
Luminaire Type F2 | u | 5
Luminaire Type C1 | u | 6
Luminaire Type C2 | u | 6
Luminaire Type F2 | u | 5
Luminaire Type C1 | u | 6
Luminaire Type C2 | u | 6
Prise de courant 10/16A 2P+T 230V à raccordement direct | u | 1
Prise RJ45 et Rj45 pour wifi | u | 1
Prise étanche 10/16A 2P+T 230V avec volet | u | 1
Prise 16A détrompée | u | 1
Prise 20A | u | 1
Prise 32A 3P+N+T 400V | u | 1
Plaque électrique Office Salle polyvalente | u | 1
Hotte filtrante encastré | u | 1
Poste de travail : 2PC 2x10/16A+T, 1PC 2x10/16A+T secourues, 3RJ45 | u | 1
Poste de travail : 4PC 2x10/16A+T, 2PC 2x10/16A+T secourues, 4RJ45 | u | 1
Poste de travail : 2PC 2x10/16A+T, 1PC 2x10/16A+T secourues, 2RJ45 | u | 1
Poste de travail : 5PC 2x10/16A+T, 2PC 2x10/16A+T secourues, 3RJ45 | u | 1
Interrupteur | u | 2
Interrupteur double | u | 1
Inter simple étanche | u | 1
Détecteur autonome version saillie/encastré pour paliers | u | 2
Détecteur autonome version saillie pour escaliers | u | 2
Détecteur autonome applique Sous Sol | u | 1
Luminaire Type A1 | u | 2
Luminaire Type A2 | u | 2
Luminaire Type B1 | u | 2
Luminaire Type C1 | u | 6
Luminaire Type C2 | u | 6
Luminaire Type D1 | u | 2
Luminaire Type D2 | u | 2
Luminaire Type D3 | u | 2
Luminaire Type E1 | u | 3
Luminaire Type E2 | u | 2
Luminaire Type F1 | u | 2
Luminaire Type F2 | u | 5
Luminaire Type F3 | u | 2
Luminaire Type G1 | u | 2
Luminaire Type G2 | u | 3
Luminaire Type G3 | u | 3
Luminaire Type G4 | u | 2
Luminaire Type H1 | u | 2
Luminaire Type I1 | u | 2
Luminaire Type J1 (y compris mât 7,20m de hauteur hors sol, fourreaux, socle béton,…) | u | 2
Luminaire Type K1 | u | 2
Télécommande non polarisée SATI Autodiag | u | 3
Fourniture, pose et raccordement BAES + BAEH d'évacuation SATI Autodiag | u | 3
Afficheur écran tactile SATI Autodiag | u | 1
Fourniture et pose BAPI | u | 2
Fourniture, pose et raccordement baie technique 27U 600x580 | u | 1
Cordons de brassage | u | 1
Point de raccordement (PR) | u | 2
Point de Branchement Optique (PBO) | u | 2
Réglette de répartition | u | 2
Matériel de colonne | u | 2
Chemin de câble FT | u | 2
Antennes TNT sur mât | u | 2
Platine vidéo monobloc. inoxGTDMV avec accessoire, alim, Vigik | u | 2
Boitier d'encastrement pour platine vidéo GTBE | u | 2
centrale audio GTBC | u | 2
connecteur de distribution GFC | u | 2
Centrale vidéo standard GTVBC | u | 2
Distributeur vidéo de colonne pour 4 moniteurs GT4Z | u | 2
Centrale audio supplémentaire GTBCX | u | 2
centrale vidéo supplémentaire GTVBX | u | 2
Moniteur vidéo Couleur mains libres avec boucle magnétique & zoom pour GT | u | 2
Alim modulaire PS2420D | u | 2
Bp inox BPN0NF60CV | u | 2
Lecteur VIGIK locaux | u | 2
Clés de proximité | u | 2
NVR 32 canaux IP - POE - 1080p à 25ips | u | 1
Disque dur 4TO SATA | u | 2
Moniteur 21,5" HD,VGA,HDMI,BNC | u | 2
Dôme antivandal IP2.8-12mm-2mp | u | 2
Fourniture, pose et raccordement d'ASI | u | 2
Switch PoE | u | 2
Fourniture, pose et raccordement d'un tableau d'alarme technique 12 directions | u | 1
Fourniture, pose et raccordement d'un report d'alarmes techniques | u | 2
Tableau d'alarme de type 1 | u | 1
Diffuseurs sonores 90dB à 2m Son conforme norme AFNOR | u | 1
Diffuseur sonore avec Flash lumineux | u | 1
Diffuseur lumineux | u | 1
Détecteur optique ponctuel | u | 1
Déclencheur manuel saillie rouge avec indicateur mécanique d'état | u | 1
Fourniture de luminaires type A2 | u | 1
Fourniture commande d'éclairage plexo | u | 1
Câblage colonne | ml | 2
Câblage téléreport | ml | 2
Câblage colonne | ml | 2
Câblage téléreport | ml | 2
Alimentations des trois ascenseurs | ml | 1
Alimentation circuits d'éclairage | ml | 4
Alimentation appareillage | ml | 3
Alimentation blocs d'éclairage de sécurité | ml | 3
Alimentation système de visiophonie | ml | 1
Alimentation des gâches ventouses, manœuvre électrique des velux + velux,… | ml | 1
Fourreaux | ml | 3
Chemin de câbles courants forts | ml | 1
Chemin de câbles courants faibles | ml | 2
Plinthes multiconducteurs 2 compartiments 140mm x 56mm | ml | 2
Câblage colonne montante | ml | 2
Câble 4 FO entre PBO et DTIo 4 FO | ml | 2
Chemin de câble FT | ml | 2
Ligne téléphonique ascenseur et télésurveillance | ml | 1
Câble coaxial pour descente d'antenne TV | ml | 2
Fourniture et pose des câbles nécessaire à l'installation câbles capillaire 4 paires 100 Ohms catégorie 6 avec blindage | ml | 2
Câblage et raccordement du bus de communication et ligne de contrôle câble 1 paire 8/10° | ml | 1
Câblage et raccordement alimention 24V et ligne de télécommande volets/tourelle 2x1,5mm² | ml | 1
Alimentation circuits d'éclairage | ml | 4
Alimentation blocs d'éclairage de sécurité | ml | 3
Alimentation appareillage | ml | 3
Fourreaux | ml | 3
Plinthes multiconducteurs 2 compartiments 140mm x 56mm | ml | 2
Fourniture et pose des câbles nécessaire à l'installation (rocades cuivre, câbles capillaire 4 paires 100 Ohms catégorie 6 avec blindage) | ml | 1
Alimentations des deux ascenseurs | ml | 1
Alimentation circuits d'éclairage | ml | 4
Alimentation appareillage | ml | 3
Alimentation blocs d'éclairage de sécurité | ml | 3
Alimentation Plaque de cuisson OFFICE R+7 | ml | 1
Alimentation centrale de paiement laverie | ml | 1
Fourreaux | ml | 3
Chemin de câbles courants forts | ml | 1
Chemin de câbles courants faibles | ml | 2
Fourniture et pose des câbles nécessaire à l'installation (rocades cuivre, optique, câbles capillaire 4 paires 100 Ohms catégorie 6 avec blindage) | ml | 1
Ligne téléphonique ascenseurs et télésurveillance | ml | 1
Câblage colonne montante | ml | 2
Câble 4 FO entre PBO et DTIo 4 FO | ml | 2
Câble téléphone 28 paires | ml | 2
Câble coaxial pour descente d'antenne TV | ml | 2
Fourniture et pose des câbles nécessaire à l'installation câbles capillaire 4 paires 100 Ohms catégorie 6 avec blindage | ml | 2
Câble 2 paires 8/10e catégorie C2 de type SYT1 | ml | 1
Alimentation circuits d'éclairage | ml | 4
Fourniture et pose du TGBT équipé (Forme 2b - IS 233) : | inc | 1
Boîtier CPL | hl | 1
Cordons de brassage Informatique | hl | 1
Equipements Actifs | hl | 2
Grilles de ventilation VB VH | hl | 1
Equipements Actifs | hl | 2
Distribution logement | ens | 11
Distribution logement | ens | 11
Distribution logement | ens | 11
Distribution logement | ens | 11
Réalisation de toutes les liaisons équipotentielles (y compris soudure exothermique type Cadwell) | ens | 2
Circuit de terre : Câble nu déroulé en fond de fouille d'une section minimum de 35mm² | ens | 2
Pénétration des locaux par fourreaux | ens | 2
Réalisation de l'interconnexion des terres | ens | 2
Colonne de terre | ens | 2
Fourniture et pose du TGBT équipé | ens | 3
Fourniture et pose du TD équipé | ens | 5
Fourniture et pose du TGS équipé | ens | 1
Fourniture et pose du TGBT équipé | ens | 3
Fourniture et pose du TD équipé | ens | 5
Fourniture et pose du TD équipé | ens | 5
Fourniture et pose du TD équipé | ens | 5
Fourniture et pose du TGBT équipé | ens | 3
Enveloppe, jeu de barre | ens | 3
Fourniture et pose du TD équipé | ens | 5
Enveloppe, jeu de barre | ens | 3
Alimentation équipements CVC | ens | 2
Alimentation tableau de désenfumage Logements | ens | 1
Réalisation du câblage | ens | 2
Mise en service et essai | ens | 4
Fible Optique | ens | 2
Ferme FT | ens | 2
Câble téléphone 28 paires | ens | 2
Centrale, amplificateur TV et matériel de colonne | ens | 2
Station de tête | ens | 2
Alim secteur PS1250DIN | ens | 2
Câblage et raccordement (SYT 9/10éme 5 paires) | ens | 2
Kit visiosoft ou similaire. | ens | 2
Mise en service et essais | ens | 3
Mise en service et essais | ens | 2
Mise en service et essai | ens | 4
Câblage | ens | 1
Mise en service et essais | ens | 3
Distribution logement | ens | 11
Distribution logement | ens | 11
Distribution logement | ens | 11
Alimentation des stores et rideaux métalliques | ens | 2
Test et étiquetage | ens | 2
Réalisation de toutes les liaisons équipotentielles (y compris soudure exothermique type Cadwell) | ens | 2
Circuit de terre : Câble nu déroulé en fond de fouille d'une section minimum de 35mm² | ens | 2
Pénétration des locaux par fourreaux | ens | 2
Réalisation de l'interconnexion des terres | ens | 2
Colonne de terre | ens | 2
Tableau HTA composé de: | ens | 1
Liaison Transfo / Cellule BT compris raccordement | ens | 1
Liaison Cellule BT / TGBT compris raccordement | ens | 1
Accessoires de sécurité: | ens | 1
Fourniture, pose et raccordement batterie de condensateurs | ens | 1
Enveloppe, jeu de barre | ens | 3
Protection des personnes et du matériel (disj. Magn. Therm. , DDR) de type Débrochable | ens | 1
Connexions, goulottes, borniers, plastrons | ens | 1
appareils de mesure, plans à jour sous pochette plastique | ens | 1
Fourniture et pose du TGS équipé (Forme 2b - IS 233) : | ens | 1
Alimentation des TD | ens | 1
Alimentation équipements CVC | ens | 2
Alimentation système de contrôle d'accès | ens | 1
Alimentation système de la vidéoprotection | ens | 1
Alimentation système de sécurité incendie | ens | 1
Alimentation des stores | ens | 1
Distribution logement | ens | 11
Distribution logement | ens | 11
Distribution logement | ens | 11
TD RDC | ens | 1
TD R+1 | ens | 1
TD R+2 | ens | 1
TD R+3 | ens | 1
TD R+4 | ens | 1
TD R+5 | ens | 1
TD R+6 | ens | 1
TD R+7 | ens | 1
TD R+8 | ens | 1
TD R+9 | ens | 1
TD R+10 | ens | 1
TD R+11 | ens | 1
TD R+12 | ens | 1
Coupure d'urgence générale électricité - boîtier rouge | ens | 1
Coupure d'urgence générale ventilation - boîtier rouge | ens | 1
Test et étiquetage | ens | 2
Fible Optique | ens | 2
Ferme FT | ens | 2
Centrale, amplificateur TV et matériel de colonne | ens | 2
Station de tête | ens | 2
Alim secteur PS1250DIN | ens | 2
Câblage et raccordement (SYT 9/10éme 5 paires) | ens | 2
Kit visiosoft ou similaire. | ens | 2
Mise en service et essais | ens | 3
Mise en service et essais | ens | 2
Réalisation du câblage | ens | 2
Mise en service et essai | ens | 4
Alimentations DAS | ens | 1
Ventouse électromagnétiques asservies | ens | 1
Signalétique | ens | 1
Mise en service et essai | ens | 4
Liaisons au réseau de distribution public (compris supportage) | ens | 1
Pose et raccordement du tableau de comptage TARIF JAUNE (hors fourniture) | ens | 1
Pose et raccordement du tableau de comptage TARIF BLEU (hors fourniture) | ens | 1
Fourniture d'un tableau de protection | ens | 1
Alimentation des stores et rideaux métalliques | ens | 2
Total |  | 250

## F-Libellés
Libellé | Unité | Nb
Distribution logement | ens | 11
Distributeur d'arrivé 200A | u | 1
Distribution logement | ens | 11
Distribution logement | ens | 11
Distributeur de niveau 400A | u | 1
Distribution logement | ens | 11
Distribution logement | ens | 11
Distribution logement | ens | 11
Distribution logement | ens | 11
Distribution logement | ens | 11
Distribution logement | ens | 11
Distribution logement | ens | 11
Distribution logement | ens | 11
Luminaire Type C1 | u | 6
Luminaire Type C1 | u | 6
Luminaire Type C1 | u | 6
Luminaire Type C1 | u | 6
Luminaire Type C1 | u | 6
Luminaire Type C1 | u | 6
Luminaire Type C2 | u | 6
Luminaire Type C2 | u | 6
Luminaire Type C2 | u | 6
Luminaire Type C2 | u | 6
Luminaire Type C2 | u | 6
Luminaire Type C2 | u | 6
Fourniture et pose du TD équipé | ens | 5
Fourniture et pose du TD équipé | ens | 5
Fourniture, pose et raccordement d'un tableau d'alarme technique 30 directions mini | u | 1
Fourniture et pose du TD équipé | ens | 5
Détecteur autonome version saillie pour parking | u | 1
Détecteur autonome version saillie/encastré pour paliers, Halls | u | 1
Fourniture et pose du TD équipé | ens | 5
Fourniture et pose du TD équipé | ens | 5
Luminaire Type F2 | u | 5
Interrupteur Etanche Lumineux pour locaux techniques, … | u | 1
Interrupteur simple allumage | u | 1
Poste de travail en Goulotte 5 PC + 1RJ45 | u | 1
Prise de courant 16A 2P+T | u | 1
Prise de Courant 16A 2P+T Etanche pour locaux techniques, sur chaque palier en gaine, … | u | 1
Luminaire Type F2 | u | 5
Luminaire Type F2 | u | 5
Luminaire Type F2 | u | 5
Luminaire Type F2 | u | 5
Alimentation circuits d'éclairage | ml | 4
Alimentation circuits d'éclairage | ml | 4
Alimentation circuits d'éclairage | ml | 4
Alimentation circuits d'éclairage | ml | 4
Mise en service et essai | ens | 4
Mise en service et essai | ens | 4
Mise en service et essai | ens | 4
Mise en service et essai | ens | 4
TD Bureau SOHO-01 31,5m² R+1 | u | 4
TD Bureau SOHO-01 31,5m² R+1 | u | 4
TD Bureau SOHO-01 31,5m² R+1 | u | 4
TD Bureau SOHO-01 31,5m² R+1 | u | 4
Alimentation appareillage | ml | 3
Alimentation appareillage | ml | 3
Alimentation appareillage | ml | 3
Alimentation blocs d'éclairage de sécurité | ml | 3
Alimentation blocs d'éclairage de sécurité | ml | 3
Alimentation blocs d'éclairage de sécurité | ml | 3
Enveloppe, jeu de barre | ens | 3
Fourniture, pose et raccordement BAES + BAEH d'évacuation SATI Autodiag étanche | u | 1
Afficheur écran tactile SATI Autodiag - Logements et SOHO/Parking | u | 1
Grille de protection IK10 pour parking | u | 1
Enveloppe, jeu de barre | ens | 3
Enveloppe, jeu de barre | ens | 3
Fourniture et pose du TGBT équipé | ens | 3
Fourniture et pose du TGBT équipé | ens | 3
Fourniture et pose du TGBT équipé | ens | 3
Fourniture, pose et raccordement BAES + BAEH d'évacuation SATI Autodiag | u | 3
Fourniture, pose et raccordement BAES + BAEH d'évacuation SATI Autodiag | u | 3
Fourniture, pose et raccordement BAES + BAEH d'évacuation SATI Autodiag | u | 3
Fourreaux | ml | 3
Fourreaux | ml | 3
Fourreaux | ml | 3
Luminaire Type E1 | u | 3
Luminaire Type E1 | u | 3
Luminaire Type E1 | u | 3
Luminaire Type G2 | u | 3
Luminaire Type G2 | u | 3
Luminaire Type G2 | u | 3
Luminaire Type G3 | u | 3
Luminaire Type G3 | u | 3
Fourniture, pose et raccordement baie technique 16U 600x600 | u | 1
NVR 8 canaux IP - POE - 1080p à 25ips | u | 1
Luminaire Type G3 | u | 3
Mise en service et essais | ens | 3
Mise en service et essais | ens | 3
Mise en service et essais | ens | 3
Télécommande non polarisée SATI Autodiag | u | 3
Tableau de désenfumage TD3000 | u | 1
Interface d'Etage IE3000 | u | 1
Interface de tourelle IT3000 | u | 1
Détecteur Incendie DOFS3000 | u | 1
Simple action Désenfumage rouge BCM3000 + clapet | u | 1
Module de ligne ML12K | u | 1
Interface NS Ascenseur INSA3000 | u | 1
Feu de passage | u | 1
Boucle inductive de détection véhicule périmètre 5m | u | 1
Détecteur Bicanal 220VAC pour plot de détection | u | 1
Boite de relayage 2 relais | u | 1
Interface de gestion | u | 1
TD Bureau SOHO-01 60,3m² RDC | u | 1
TD Bureau SOHO-02 65,5m² RDC | u | 1
TD Bureau SOHO-04 52,0m² RDC | u | 1
TD Bureau SOHO-05 60,0m² RDC | u | 1
TD Bureau SOHO-06 68,1m² RDC | u | 1
TD Bureau SOHO-07 68,1m² RDC | u | 1
TD Bureau SOHO-08 60,0m² RDC | u | 1
TD Bureau SOHO-09 52,0m² RDC | u | 1
Télécommande non polarisée SATI Autodiag | u | 3
Télécommande non polarisée SATI Autodiag | u | 3
Alim modulaire PS2420D | u | 2
Alim modulaire PS2420D | u | 2
Poste de travail en Goulotte y compris mesures conservatoires pour future câblage VDI (fourreaux en attente) | u | 1
Poste de travail au sol y compris mesures conservatoires pour future câblage VDI (fourreaux en attente) | u | 1
Alim secteur PS1250DIN | ens | 2
Alim secteur PS1250DIN | ens | 2
Alimentation des stores et rideaux métalliques | ens | 2
Alimentation des stores et rideaux métalliques | ens | 2
Bouton poussoir | u | 1
Prise de Courant 16A 2P+T | u | 1
Boutons sonnerie d'appel + carillon | u | 1
Alimentation équipements CVC | ens | 2
Alimentation équipements CVC | ens | 2
Antennes TNT sur mât | u | 2
Antennes TNT sur mât | u | 2
Barrette de coupure de terre basse | u | 2
Barrette de coupure de terre basse | u | 2
Boitier de connexion 4 directions | u | 2
support pour box opérateur / modem / routeur | u | 1
coffret de com avec DTIo | u | 1
Fourniture, pose et raccordement baie technique 16U 600x580 hauteur 800 | u | 1
Panneau de brassage 1U - 24 ports RJ45 | u | 1
Guide cordons 1U | u | 1
Barrette de reprise de terre | u | 1
Plateau prof 360mm | u | 1
Bloc 6PC Alu 1U 10/16A + cordon 2m50 + fiche | u | 1
Boitier de connexion 4 directions | u | 2
Boitier de connexion 8 directions | u | 2
Boitier de connexion 8 directions | u | 2
Boitier d'encastrement pour platine vidéo GTBE | u | 2
Boitier d'encastrement pour platine vidéo GTBE | u | 2
Bp inox BPN0NF60CV | u | 2
Bp inox BPN0NF60CV | u | 2
Câblage colonne | ml | 2
Câblage colonne | ml | 2
Câblage colonne montante | ml | 2
Câblage colonne montante | ml | 2
Prise de courant 10/16A 2P+T 230V à raccordement direct | u | 1
Prise RJ45 et Rj45 pour wifi | u | 1
Prise étanche 10/16A 2P+T 230V avec volet | u | 1
Prise 16A détrompée | u | 1
Prise 20A | u | 1
Prise 32A 3P+N+T 400V | u | 1
Plaque électrique Office Salle polyvalente | u | 1
Hotte filtrante encastré | u | 1
Poste de travail : 2PC 2x10/16A+T, 1PC 2x10/16A+T secourues, 3RJ45 | u | 1
Poste de travail : 4PC 2x10/16A+T, 2PC 2x10/16A+T secourues, 4RJ45 | u | 1
Poste de travail : 2PC 2x10/16A+T, 1PC 2x10/16A+T secourues, 2RJ45 | u | 1
Poste de travail : 5PC 2x10/16A+T, 2PC 2x10/16A+T secourues, 3RJ45 | u | 1
Câblage et raccordement (SYT 9/10éme 5 paires) | ens | 2
Interrupteur double | u | 1
Inter simple étanche | u | 1
Câblage et raccordement (SYT 9/10éme 5 paires) | ens | 2
Câblage téléreport | ml | 2
Détecteur autonome applique Sous Sol | u | 1
Câblage téléreport | ml | 2
Câble 4 FO entre PBO et DTIo 4 FO | ml | 2
Câble 4 FO entre PBO et DTIo 4 FO | ml | 2
Câble coaxial pour descente d'antenne TV | ml | 2
Câble coaxial pour descente d'antenne TV | ml | 2
Câble téléphone 28 paires | ml | 2
Câble téléphone 28 paires | ens | 2
Cache latéral distributeur 200A/400A | u | 2
Cache latéral distributeur 200A/400A | u | 2
Cartouche fusible T00 AD 45 | u | 2
Cartouche fusible T00 AD 45 | u | 2
Cellule de luminosité/détection de présence | u | 2
Cellule de luminosité/détection de présence | u | 2
centrale audio GTBC | u | 2
centrale audio GTBC | u | 2
Centrale audio supplémentaire GTBCX | u | 2
Centrale audio supplémentaire GTBCX | u | 2
Centrale vidéo standard GTVBC | u | 2
Centrale vidéo standard GTVBC | u | 2
centrale vidéo supplémentaire GTVBX | u | 2
centrale vidéo supplémentaire GTVBX | u | 2
Centrale, amplificateur TV et matériel de colonne | ens | 2
Centrale, amplificateur TV et matériel de colonne | ens | 2
Afficheur écran tactile SATI Autodiag | u | 1
Chemin de câble FT | u | 2
Fourniture, pose et raccordement baie technique 27U 600x580 | u | 1
Cordons de brassage | u | 1
Chemin de câble FT | ml | 2
Chemin de câbles courants faibles | ml | 2
Chemin de câbles courants faibles | ml | 2
Circuit de terre : Câble nu déroulé en fond de fouille d'une section minimum de 35mm² | ens | 2
Circuit de terre : Câble nu déroulé en fond de fouille d'une section minimum de 35mm² | ens | 2
Clés de proximité | u | 2
Clés de proximité | u | 2
Colonne de terre | ens | 2
Colonne de terre | ens | 2
connecteur de distribution GFC | u | 2
connecteur de distribution GFC | u | 2
Contrôleur | u | 2
Contrôleur | u | 2
Détecteur autonome version saillie pour escaliers | u | 2
Détecteur autonome version saillie pour escaliers | u | 2
Détecteur autonome version saillie/encastré pour paliers | u | 2
Détecteur autonome version saillie/encastré pour paliers | u | 2
Disjoncteur de branchement | u | 2
Disjoncteur de branchement | u | 2
NVR 32 canaux IP - POE - 1080p à 25ips | u | 1
Disque dur 4TO SATA | u | 2
Disque dur 4TO SATA | u | 2
Distributeur d'arrivé 400A | u | 2
Distributeur d'arrivé 400A | u | 2
Distributeur de niveau 200A | u | 2
Fourniture, pose et raccordement d'un tableau d'alarme technique 12 directions | u | 1
Distributeur de niveau 200A | u | 2
Tableau d'alarme de type 1 | u | 1
Diffuseurs sonores 90dB à 2m Son conforme norme AFNOR | u | 1
Diffuseur sonore avec Flash lumineux | u | 1
Diffuseur lumineux | u | 1
Détecteur optique ponctuel | u | 1
Déclencheur manuel saillie rouge avec indicateur mécanique d'état | u | 1
Fourniture de luminaires type A2 | u | 1
Fourniture commande d'éclairage plexo | u | 1
Distributeur vidéo de colonne pour 4 moniteurs GT4Z | u | 2
Distributeur vidéo de colonne pour 4 moniteurs GT4Z | u | 2
Dôme antivandal IP2.8-12mm-2mp | u | 2
Dôme antivandal IP2.8-12mm-2mp | u | 2
Alimentations des trois ascenseurs | ml | 1
Equipements Actifs | hl | 2
Equipements Actifs | hl | 2
Ferme FT | ens | 2
Alimentation système de visiophonie | ml | 1
Alimentation des gâches ventouses, manœuvre électrique des velux + velux,… | ml | 1
Ferme FT | ens | 2
Chemin de câbles courants forts | ml | 1
Fible Optique | ens | 2
Fible Optique | ens | 2
Fourniture et pose BAPI | u | 2
Fourniture et pose BAPI | u | 2
Fourniture et pose des câbles nécessaire à l'installation câbles capillaire 4 paires 100 Ohms catégorie 6 avec blindage | ml | 2
Ligne téléphonique ascenseur et télésurveillance | ml | 1
Fourniture et pose des câbles nécessaire à l'installation câbles capillaire 4 paires 100 Ohms catégorie 6 avec blindage | ml | 2
Fourniture, pose et raccordement d'ASI | u | 2
Câblage et raccordement du bus de communication et ligne de contrôle câble 1 paire 8/10° | ml | 1
Câblage et raccordement alimention 24V et ligne de télécommande volets/tourelle 2x1,5mm² | ml | 1
Fourniture, pose et raccordement d'ASI | u | 2
Fourniture, pose et raccordement d'un report d'alarmes techniques | u | 2
Fourniture, pose et raccordement d'un report d'alarmes techniques | u | 2
Interrupteur | u | 2
Interrupteur | u | 2
Fourniture et pose des câbles nécessaire à l'installation (rocades cuivre, câbles capillaire 4 paires 100 Ohms catégorie 6 avec blindage) | ml | 1
Alimentations des deux ascenseurs | ml | 1
Kit visiosoft ou similaire. | ens | 2
Kit visiosoft ou similaire. | ens | 2
Lecteur VIGIK locaux | u | 2
Alimentation Plaque de cuisson OFFICE R+7 | ml | 1
Alimentation centrale de paiement laverie | ml | 1
Lecteur VIGIK locaux | u | 2
Chemin de câbles courants forts | ml | 1
Luminaire Type A1 | u | 2
Fourniture et pose des câbles nécessaire à l'installation (rocades cuivre, optique, câbles capillaire 4 paires 100 Ohms catégorie 6 avec blindage) | ml | 1
Ligne téléphonique ascenseurs et télésurveillance | ml | 1
Luminaire Type A1 | u | 2
Luminaire Type A2 | u | 2
Luminaire Type A2 | u | 2
Luminaire Type B1 | u | 2
Luminaire Type B1 | u | 2
Câble 2 paires 8/10e catégorie C2 de type SYT1 | ml | 1
Luminaire Type D1 | u | 2
Fourniture et pose du TGBT équipé (Forme 2b - IS 233) : | inc | 1
Boîtier CPL | hl | 1
Cordons de brassage Informatique | hl | 1
Luminaire Type D1 | u | 2
Grilles de ventilation VB VH | hl | 1
Luminaire Type D2 | u | 2
Luminaire Type D2 | u | 2
Luminaire Type D3 | u | 2
Luminaire Type D3 | u | 2
Luminaire Type E2 | u | 2
Luminaire Type E2 | u | 2
Luminaire Type F1 | u | 2
Luminaire Type F1 | u | 2
Luminaire Type F3 | u | 2
Luminaire Type F3 | u | 2
Luminaire Type G1 | u | 2
Luminaire Type G1 | u | 2
Fourniture et pose du TGS équipé | ens | 1
Luminaire Type G4 | u | 2
Luminaire Type G4 | u | 2
Luminaire Type H1 | u | 2
Luminaire Type H1 | u | 2
Luminaire Type I1 | u | 2
Luminaire Type I1 | u | 2
Luminaire Type J1 (y compris mât 7,20m de hauteur hors sol, fourreaux, socle béton,…) | u | 2
Luminaire Type J1 (y compris mât 7,20m de hauteur hors sol, fourreaux, socle béton,…) | u | 2
Luminaire Type K1 | u | 2
Alimentation tableau de désenfumage Logements | ens | 1
Luminaire Type K1 | u | 2
Matériel de colonne | u | 2
Matériel de colonne | u | 2
Mise en service et essais | ens | 2
Mise en service et essais | ens | 2
Moniteur 21,5" HD,VGA,HDMI,BNC | u | 2
Moniteur 21,5" HD,VGA,HDMI,BNC | u | 2
Moniteur vidéo Couleur mains libres avec boucle magnétique & zoom pour GT | u | 2
Moniteur vidéo Couleur mains libres avec boucle magnétique & zoom pour GT | u | 2
Neutre couteau taille 00 | u | 2
Neutre couteau taille 00 | u | 2
Panneau S81 Mono CBE + Linky | u | 2
Panneau S81 Mono CBE + Linky | u | 2
Câblage | ens | 1
Pénétration des locaux par fourreaux | ens | 2
Pénétration des locaux par fourreaux | ens | 2
Plaque électrique | u | 2
Plaque électrique | u | 2
Platine vidéo monobloc. inoxGTDMV avec accessoire, alim, Vigik | u | 2
Platine vidéo monobloc. inoxGTDMV avec accessoire, alim, Vigik | u | 2
Plinthes multiconducteurs 2 compartiments 140mm x 56mm | ml | 2
Plinthes multiconducteurs 2 compartiments 140mm x 56mm | ml | 2
Point de Branchement Optique (PBO) | u | 2
Point de Branchement Optique (PBO) | u | 2
Point de raccordement (PR) | u | 2
Tableau HTA composé de: | ens | 1
Liaison Transfo / Cellule BT compris raccordement | ens | 1
Liaison Cellule BT / TGBT compris raccordement | ens | 1
Accessoires de sécurité: | ens | 1
Fourniture, pose et raccordement batterie de condensateurs | ens | 1
Point de raccordement (PR) | u | 2
Protection des personnes et du matériel (disj. Magn. Therm. , DDR) de type Débrochable | ens | 1
Connexions, goulottes, borniers, plastrons | ens | 1
appareils de mesure, plans à jour sous pochette plastique | ens | 1
Fourniture et pose du TGS équipé (Forme 2b - IS 233) : | ens | 1
Alimentation des TD | ens | 1
Réalisation de l'interconnexion des terres | ens | 2
Alimentation système de contrôle d'accès | ens | 1
Alimentation système de la vidéoprotection | ens | 1
Alimentation système de sécurité incendie | ens | 1
Alimentation des stores | ens | 1
Réalisation de l'interconnexion des terres | ens | 2
Réalisation de toutes les liaisons équipotentielles (y compris soudure exothermique type Cadwell) | ens | 2
Réalisation de toutes les liaisons équipotentielles (y compris soudure exothermique type Cadwell) | ens | 2
TD RDC | ens | 1
TD R+1 | ens | 1
TD R+2 | ens | 1
TD R+3 | ens | 1
TD R+4 | ens | 1
TD R+5 | ens | 1
TD R+6 | ens | 1
TD R+7 | ens | 1
TD R+8 | ens | 1
TD R+9 | ens | 1
TD R+10 | ens | 1
TD R+11 | ens | 1
TD R+12 | ens | 1
Coupure d'urgence générale électricité - boîtier rouge | ens | 1
Coupure d'urgence générale ventilation - boîtier rouge | ens | 1
Réalisation du câblage | ens | 2
Réalisation du câblage | ens | 2
Réglette de répartition | u | 2
Réglette de répartition | u | 2
Répartiteur de terre 5 dérivations | u | 2
Répartiteur de terre 5 dérivations | u | 2
Répartiteur de terre 8 dérivations | u | 2
Répartiteur de terre 8 dérivations | u | 2
Station de tête | ens | 2
Station de tête | ens | 2
Switch PoE | u | 2
Switch PoE | u | 2
Alimentations DAS | ens | 1
Ventouse électromagnétiques asservies | ens | 1
Signalétique | ens | 1
Test et étiquetage | ens | 2
Liaisons au réseau de distribution public (compris supportage) | ens | 1
Pose et raccordement du tableau de comptage TARIF JAUNE (hors fourniture) | ens | 1
Pose et raccordement du tableau de comptage TARIF BLEU (hors fourniture) | ens | 1
Fourniture d'un tableau de protection | ens | 1
Test et étiquetage | ens | 2
239 |  | 2.936

## F-b
239 | uniques
145 | Doublons

## Synthèse
| F | G | Total
Ligne totale | 384 | 666 | 1050
Ligne uniques | 134 | 150 | 284
Ligne en doublons | 250 | 516 | 766
Nb val uniques | 239 | 278 | 517
Nb val doublonnées | 105 | 128 | 233
Gain | 37.76% | 58.26% | 50.76%
Proportion faux doublons | 30% | 30% | 30%
Coef. Faux doublons | 3 | 3 | 6
Faux doublons | 31.5 | 38.4 | 69.9
Ouvrages à créer sur vrai doublon | 73.5 | 89.6 | 163.1
Ouvrages à créer sur faux doublon | 94.5 | 115.2 | 209.7
Ouvrage à créer | 302 | 354.8 | 656.8
Tps par ouvrage (mn) | 1
Nb ouvrage / h | 60
Temps total (h) | 10.9467
Note on A3: Patrice Ongla - Perso: Les lignes qui n'apparaissent qu'une seule fois.
Note on B3: Patrice Ongla - Perso: 144 ?
Note on B4: Patrice Ongla - Perso: 236 ?

## Feuil1
Nettoyage, protection et sécurité du chantier
Etudes d'exécution, plans de synthèse, dossier DOE.
Distribution logement
Distributeur d'arrivé 200A
Distributeur d'arrivé 400A
Distributeur de niveau 200A
Distributeur de niveau 400A
Disjoncteur de branchement
Boitier de connexion 4 directions
Boitier de connexion 8 directions
Panneau S81 Mono CBE + Linky
Barrette de coupure de terre basse
Répartiteur de terre 5 dérivations
Répartiteur de terre 8 dérivations
Cache latéral distributeur 200A/400A
Neutre couteau taille 00
Cartouche fusible T00 AD 45
Câblage colonne
Câblage téléreport
Réalisation de toutes les liaisons équipotentielles (y compris soudure exothermique type Cadwell)
Circuit de terre : Câble nu déroulé en fond de fouille d'une section minimum de 35mm²
Pénétration des locaux par fourreaux
Réalisation de l'interconnexion des terres
Colonne de terre
Fourniture et pose du TGBT équipé
Fourniture et pose du TD équipé
Fourniture et pose du TGS équipé
Enveloppe, jeu de barre
Alimentations des trois ascenseurs
Alimentation circuits d'éclairage
Alimentation appareillage
Alimentation blocs d'éclairage de sécurité
Alimentation équipements CVC
Alimentation système de visiophonie
Alimentation des gâches ventouses, manœuvre électrique des velux + velux,…
Alimentation tableau de désenfumage Logements
Fourniture, pose et raccordement d'un tableau d'alarme technique 30 directions mini
Fourniture, pose et raccordement d'un report d'alarmes techniques
Réalisation du câblage
Mise en service et essai
Fourreaux
Chemin de câbles courants forts
Chemin de câbles courants faibles
Plinthes multiconducteurs 2 compartiments 140mm x 56mm
Détecteur autonome version saillie pour parking
Détecteur autonome version saillie/encastré pour paliers, Halls
Détecteur autonome version saillie pour escaliers
Cellule de luminosité/détection de présence
Contrôleur
Interrupteur Etanche Lumineux pour locaux techniques, …
Interrupteur simple allumage
Poste de travail en Goulotte 5 PC + 1RJ45
Prise de courant 16A 2P+T
Prise de Courant 16A 2P+T Etanche pour locaux techniques, sur chaque palier en gaine, …
Luminaire Type A1
Luminaire Type A2
Luminaire Type B1
Luminaire Type C1
Luminaire Type C2
Luminaire Type D1
Luminaire Type D2
Luminaire Type D3
Luminaire Type E1
Luminaire Type E2
Luminaire Type F1
Luminaire Type F2
Luminaire Type F3
Luminaire Type G1
Luminaire Type G2
Luminaire Type G3
Luminaire Type G4
Luminaire Type H1
Luminaire Type I1
Luminaire Type J1 (y compris mât 7,20m de hauteur hors sol, fourreaux, socle béton,…)
Luminaire Type K1
Télécommande non polarisée SATI Autodiag
Fourniture, pose et raccordement BAES + BAEH d'évacuation SATI Autodiag
Fourniture, pose et raccordement BAES + BAEH d'évacuation SATI Autodiag étanche
Afficheur écran tactile SATI Autodiag - Logements et SOHO/Parking
Grille de protection IK10 pour parking
Fourniture et pose BAPI
Fible Optique
Point de raccordement (PR)
Point de Branchement Optique (PBO)
Câblage colonne montante
Câble 4 FO entre PBO et DTIo 4 FO
Ferme FT
Réglette de répartition
Matériel de colonne
Chemin de câble FT
Câble téléphone 28 paires
Ligne téléphonique ascenseur et télésurveillance
Antennes TNT sur mât
Centrale, amplificateur TV et matériel de colonne
Station de tête
Câble coaxial pour descente d'antenne TV
Platine vidéo monobloc. inoxGTDMV avec accessoire, alim, Vigik
Boitier d'encastrement pour platine vidéo GTBE
centrale audio GTBC
connecteur de distribution GFC
Centrale vidéo standard GTVBC
Distributeur vidéo de colonne pour 4 moniteurs GT4Z
Centrale audio supplémentaire GTBCX
centrale vidéo supplémentaire GTVBX
Moniteur vidéo Couleur mains libres avec boucle magnétique & zoom pour GT
Alim modulaire PS2420D
Bp inox BPN0NF60CV
Lecteur VIGIK locaux
Alim secteur PS1250DIN
Clés de proximité
Câblage et raccordement (SYT 9/10éme 5 paires)
Kit visiosoft ou similaire.
Mise en service et essais
Fourniture, pose et raccordement baie technique 16U 600x600
NVR 8 canaux IP - POE - 1080p à 25ips
Disque dur 4TO SATA
Moniteur 21,5" HD,VGA,HDMI,BNC
Dôme antivandal IP2.8-12mm-2mp
Fourniture, pose et raccordement d'ASI
Switch PoE
Fourniture et pose des câbles nécessaire à l'installation câbles capillaire 4 paires 100 Ohms catégorie 6 avec blindage
Mise en service et essais
Tableau de désenfumage TD3000
Interface d'Etage IE3000
Interface de tourelle IT3000
Détecteur Incendie DOFS3000
Simple action Désenfumage rouge BCM3000 + clapet
Module de ligne ML12K
Interface NS Ascenseur INSA3000
Câblage et raccordement du bus de communication et ligne de contrôle câble 1 paire 8/10°
Câblage et raccordement alimention 24V et ligne de télécommande volets/tourelle 2x1,5mm²
Feu de passage
Boucle inductive de détection véhicule périmètre 5m
Détecteur Bicanal 220VAC pour plot de détection
Boite de relayage 2 relais
Interface de gestion
Câblage
TD Bureau SOHO-01 60,3m² RDC
TD Bureau SOHO-02 65,5m² RDC
TD Bureau SOHO-04 52,0m² RDC
TD Bureau SOHO-05 60,0m² RDC
TD Bureau SOHO-06 68,1m² RDC
TD Bureau SOHO-07 68,1m² RDC
TD Bureau SOHO-08 60,0m² RDC
TD Bureau SOHO-09 52,0m² RDC
TD Bureau SOHO-01 31,5m² R+1
Alimentation des stores et rideaux métalliques
Poste de travail en Goulotte y compris mesures conservatoires pour future câblage VDI (fourreaux en attente)
Poste de travail au sol y compris mesures conservatoires pour future câblage VDI (fourreaux en attente)
Interrupteur
Détecteur autonome version saillie/encastré pour paliers
Bouton poussoir
Prise de Courant 16A 2P+T
Boutons sonnerie d'appel + carillon
support pour box opérateur / modem / routeur
coffret de com avec DTIo
Fourniture, pose et raccordement baie technique 16U 600x580 hauteur 800
Panneau de brassage 1U - 24 ports RJ45
Guide cordons 1U
Barrette de reprise de terre
Plateau prof 360mm
Bloc 6PC Alu 1U 10/16A + cordon 2m50 + fiche
Fourniture et pose des câbles nécessaire à l'installation (rocades cuivre, câbles capillaire 4 paires 100 Ohms catégorie 6 avec blindage)
Test et étiquetage
Tableau HTA composé de:
Liaison Transfo / Cellule BT compris raccordement
Liaison Cellule BT / TGBT compris raccordement
Accessoires de sécurité:
Fourniture, pose et raccordement batterie de condensateurs
Protection des personnes et du matériel (disj. Magn. Therm. , DDR) de type Débrochable
Connexions, goulottes, borniers, plastrons
appareils de mesure, plans à jour sous pochette plastique
Fourniture et pose du TGS équipé (Forme 2b - IS 233) :
Alimentation des TD
Alimentations des deux ascenseurs
Alimentation Plaque de cuisson OFFICE R+7
Alimentation centrale de paiement laverie
Alimentation système de contrôle d'accès
Alimentation système de la vidéoprotection
Alimentation système de sécurité incendie
Alimentation des stores
Plaque électrique
TD RDC
TD R+1
TD R+2
TD R+3
TD R+4
TD R+5
TD R+6
TD R+7
TD R+8
TD R+9
TD R+10
TD R+11
TD R+12
Coupure d'urgence générale électricité - boîtier rouge
Coupure d'urgence générale ventilation - boîtier rouge
Chemin de câbles courants forts
Prise de courant 10/16A 2P+T 230V à raccordement direct
Prise RJ45 et Rj45 pour wifi
Prise étanche 10/16A 2P+T 230V avec volet
Prise 16A détrompée
Prise 20A
Prise 32A 3P+N+T 400V
Plaque électrique Office Salle polyvalente
Hotte filtrante encastré
Poste de travail : 2PC 2x10/16A+T, 1PC 2x10/16A+T secourues, 3RJ45
Poste de travail : 4PC 2x10/16A+T, 2PC 2x10/16A+T secourues, 4RJ45
Poste de travail : 2PC 2x10/16A+T, 1PC 2x10/16A+T secourues, 2RJ45
Poste de travail : 5PC 2x10/16A+T, 2PC 2x10/16A+T secourues, 3RJ45
Interrupteur double
Inter simple étanche
Détecteur autonome applique Sous Sol
Afficheur écran tactile SATI Autodiag
Fourniture, pose et raccordement baie technique 27U 600x580
Fourniture et pose des câbles nécessaire à l'installation (rocades cuivre, optique, câbles capillaire 4 paires 100 Ohms catégorie 6 avec blindage)
Cordons de brassage
Ligne téléphonique ascenseurs et télésurveillance
NVR 32 canaux IP - POE - 1080p à 25ips
Fourniture, pose et raccordement d'un tableau d'alarme technique 12 directions
Tableau d'alarme de type 1
Diffuseurs sonores 90dB à 2m Son conforme norme AFNOR
Diffuseur sonore avec Flash lumineux
Diffuseur lumineux
Détecteur optique ponctuel
Déclencheur manuel saillie rouge avec indicateur mécanique d'état
Câble 2 paires 8/10e catégorie C2 de type SYT1
Alimentations DAS
Ventouse électromagnétiques asservies
Signalétique
Liaisons au réseau de distribution public (compris supportage)
Pose et raccordement du tableau de comptage TARIF JAUNE (hors fourniture)
Pose et raccordement du tableau de comptage TARIF BLEU (hors fourniture)
Fourniture d'un tableau de protection
Fourniture de luminaires type A2
Fourniture commande d'éclairage plexo