## Feuil1
Id | Nb | RefProduit | CodeLydic | ReférenceFournisseur | Nom | Unité | Prix | TempsDePauseUnitaire | string | FamilleId
| 1 | ATEA-A519.252K.10GHE.05 | ATEA | A519.252K.10GHE.05 | X370 ROUND DIRECT LED-MODUL 1X20W EVG IP40 OPAL 1760LM NOIR D370X70MM | U | 224.95 | 0.4 | TYPE F1 | 1
| 1 | ATEA-A519.250K.1060E.05 | ATEA | A519.250K.1060E.05 | X450 ROUND DIRECT 1X60W TFC 2GX13 EVG IP40 OPAL NOIR D450x70MM | U | 141.6 | 0.4 | TYPE F2 | 1
| 1 | ATEA-A519.252K.10GIE.05 | ATEA | A519.252K.10GIE.05 | X450 ROUND DIRECT LED-MODUL 1X30W EVG 2650LM IP40 OPAL D450X70MM | U | 304.7 | 0.5 | TYPE F3 | 1
| 1 | ATL-514110 | ATL | 514110 | CONVECTEUR F117T BLANC 1000W | U | 66.04 | 0.4 |  | 1
| 1 | ATL-514105 | ATL | 514105 | CONVECTEUR F117T BLANC 0500W | U | 63.44 | 0.4 |  | 1
| 4 | B2EI- | B2EI |  | TGBT PARKING | Ens | 10560 | 42 | TGBT PARKING CHAPELLE LOT G | 2
| 4 | B2EI- | B2EI |  | TGBT SG BAT G1 | Ens | 5946 | 21 | TGBT SG CHAPELLE G1 | 2
| 4 | B2EI- | B2EI |  | TGBT SG BAT G2 | Ens | 5955 | 21 | TGBT SG CHAPELLE G2 | 2
| 4 | B2EI- | B2EI |  | TD COMMERCES | Ens | 1612 | 10 | TD COMMERCES | 2
| 1 | BE-492580 | BE | 492580 | DETECTEUR PRESMAITRE 1CAN360DEG/24M SAILLIE | U | 89.0484 | 0.3 |  | 1
| 1 | BE-497002 | BE | 497002 | LUXOMAT DETECTEUR RCPLUS230 NEXT 230D BLANC | U | 70 | 0.4 |  | 1
| 1 | BE-492196 | BE | 492196 | DETECTEUR PRES.360D 1 CAN FAUX PLAF 63MM TEL | U | 72.5 | 0.4 |  | 1
| 1 | BEGA-33058 | BEGA | 33058 | ENCASTRE GRAPHITE ASYMETRIQUE LED 14.8W 3000°K 1101 LUMENS IP65 IK10 CL1 | U | 214.88 | 0.5 | TYPE 5 | 1
| 1 | BEGA-10436 | BEGA | 10436 | BOITIER D'ENCASTREMENT | U | 43.66 | 0.25 | TYPE 5 | 1
| 1 | BEGA-10036 | BEGA | 10036 | CADRE D'ENCASTREMENT BEGA | U | 33.9 | 0.2 | TYPE 5 | 1
| 1 | BEGA-55824 | BEGA | 55824 | ENCASTRER A REPARTITION LUMINEUSE EXTENSIVE LED 12W 3000°K 1515 LUMENS IP65 IK10 CLIII | U | 130.37 | 0.5 | TYPE 9 | 1
| 1 | BEGA-10510 | BEGA | 10510 | BLOC ALIMENTATION 7-20W 350mA GRADABLE 1/10V IP65 CL2 | U | 95.61 | 0.3 | TYPE 9 | 1
| 1 | BEGA-55823 | BEGA | 55823 | ENCASTRER A REPARTION LUMINEUSE INTENSIVE LED 12W 3000°K 1515 LUMENS IP65 IK10 CLIII | U | 130.37 | 0.5 | TYPE 9 | 1
| 1 | BEGA-10440 | BEGA | 10440 | BOITIER D'ENCASTREMENT AVEC OUVERTURE 98mm | U | 49.27 | 0.3 | TYPE 9 | 1
| 1 | BEGA-66876 | BEGA | 66876 | ENCASTRER A REPARTITION LUMINEUSE SYMETRIQUE LED 10.5W 3000°K 1230 LUMENS IP65 CL1 | U | 241.22 | 0.6 | TYPE 10 | 1
| 1 | BEGA-10486 | BEGA | 10486 | BOITIER D'ENCASTREMENT | U | 32.68 | 0.25 | TYPE 10 | 1
| 1 | BEGA-10520 | BEGA | 10520 | BLOC D'ALIMENTATION | U | 104 | 0.25 | TYPE 9 | 1
| 1 | BEGA-22378 | BEGA | 22378 | LUMINAIRE A ENCASTRER | U | 249.61 | 0.6 | TYPE H1 | 1
| 1 | BEGA-10489 | BEGA | 10489 | BOITIER A ENCASTRER | U | 46 | 0.25 | TYPE H1 | 1
| 1 | BEGA-66452 | BEGA | 66452 | APPLIQUE | U | 949.9 | 0.6 | TYPE I1 | 1
| 1 | BEGA-99533 | BEGA | 99533 | E-LUMINAIRE TETE DE MAT | U | 1790 | 1 | TYPE J1 | 1
| 1 | BEGA-55842 | BEGA | 55842 | PLAFONNIER A ENCASTRER | U | 164.9 | 0.6 | TYPE K1 | 1
| 1 | BEGA-10441 | BEGA | 10441 | BOITIER D'ENCASTREMENT | U | 65.9 | 0.25 | TYPE K1 | 1
| 1 | BEGA-70917 | BEGA | 70917 | MAT EN ALUMINIUM A ENTERRER 7 M | U | 1356 | 2 | TYPE J1 | 1
| 1 | BEH-33402 | BEH | 33402 | PARKA Bloc Autonome encastré au sol | U | 241.74 | 0.9 |  | 1
| 1 | BEH-33501 | BEH | 33501 | BAPI Bloc autonome d'éclairage de sécurité | U | 55.08 | 0.25 |  | 1
| 1 | BEH-37897 | BEH | 37897 | BA60L.O Bloc autonome d'éclairage de sécurité | U | 41.82 | 0.4 |  | 1
| 1 | BEH-33358 | BEH | 33358 | G1 Grille de protection | U | 11 | 0.25 |  | 1
| 1 | BIZ-710201 | BIZ | 710201 | 1M DE TIGE FILETEE 8MM | U | 0.8765 | 0.01 |  | 1
| 1 | BIZ-710200 | BIZ | 710200 | 1M DE TIGE FILETEE 6MM | U | 0.95425 | 0.01 |  | 1
| 1 | BIZ-770152 | BIZ | 770152 | BOULON POELIER TETE RONDE LARGE M6 X 20 MM (X 100) | U | 17.9337 | 0.3 |  | 1
| 1 | BIZ-710287 | BIZ | 710287 | BORNE DE MISE A LA TERRE 6X25 (X30) | U | 1.6747 | 0.01 |  | 1
| 1 | BIZ-300455 | BIZ | 300455 | CHRISTA'L 5 ENTREES X 50 | U | 7.68 | 0.01 | CONNECTEUR 5 ENTREE | 1
| 1 | BIZ-710801 | BIZ | 710801 | PIQUET DE TERRE CRUCI. 1,5M | U | 9.4617 | 0.4 |  | 1
| 1 | BIZ-10200 | BIZ | 10200 | 1M DE TIGE FILETEE 6MM | U | 0.97334 | 0.01 |  | 1
| 1 | CAB-CF54/100EZ | CAB | CF54/100EZ | 000071 CF 54/100 BS EZ AU METRE | ML | 11.377 | 0.15 | CC 100X54 | 1
| 1 | CAB-CL150GS | CAB | CL150GS | 522140 CONSOLE CL 150 GS | U | 4.97 | 0.05 | CONSOLE 150 | 1
| 1 | CAB-CF105/200EZ | CAB | CF105/200EZ | 000911 CF 105/200 BS EZ AU METRE | ML | 27.98 | 0.15 | CC 200X105 | 1
| 1 | CAB-CF105/400EZ | CAB | CF105/400EZ | 000931 CF 105/400 BS EZ AU METRE | ML | 46.53 | 0.15 | CC 400X105 | 1
| 1 | CAB-CF54/150EZ | CAB | CF54/150EZ | 000081 CF 54/150 BS EZ AU METRE | ML | 13.9071 | 0.15 | CC 150X54 | 1
| 1 | CAB-CF54/300EZ | CAB | CF54/300EZ | 000101 CF 54/300 BS EZ AU METRE | ML | 22.5459 | 0.15 | CC 300X54 | 1
| 1 | CAB-AUTOCLICGS | CAB | AUTOCLICGS | 558280 ECLISSE AUTOCLIC GS | U | 4.65 | 0.05 |  | 1
| 1 | CAB-CP150GS | CAB | CP150GS | 646030 COUV FIL CP150 2M GS AU METRE | ML | 15.4871 | 0.1 | COUVERCLE 150 | 1
| 1 | CAB-CP200GS | CAB | CP200GS | 646040 COUV FIL CP200 2M GS AU METRE | ML | 18.3812 | 0.1 | COUVERCLE 200 | 1
| 1 | CAB-CP300GS | CAB | CP300GS | 646050 COUV FIL CP300 2M GS AU METRE | ML | 23.84 | 0.1 | COUVERCLE 300 | 1
| 1 | CAB-CP400GS | CAB | CP400GS | 646060 COUV FIL CP400 2M GS AU METRE | ML | 34.9871 | 0.1 | COUVERCLE 400 | 1
| 1 | CAB-000921 | CAB | 000921 | 000921 CF 105/300 BS EZ | ML | 39.95 | 0.2 | CC 300X105 | 1
| 1 | CAB-000911 | CAB | 000911 | 000911 CF 105/200 BS EZ | ML | 27.098 | 0.2 | CC 200X105 | 1
| 1 | CAB-558241 | CAB | 558241 | 558241 ECLISSE RAPIDE EDRN EZ | U | 5.2025 | 0.05 | ECLISSE 105 | 1
| 1 | CAPRI-735700 | CAPRI | 735700 | CAPRIBOX POINT DE CENTRE DCL | U | 4.7476 | 0.1 |  | 1
| 1 | CES-001056 | CES | 001056 | DALLE PSN 195X51X1.00 SZ AU METRE | ML | 17.4734 | 0.2 | CC 195X51 | 1
| 1 | CES-009201 | CES | 009201 | ECLISSEISSE EMBOITABLE EE51 SZ | U | 3.9156 | 0.05 |  | 1
| 2 | DC5-133005 | DC5 | 133005 | SUSPENSION PARA CON 20 ALU BROSSE 1X60WE27 CL1 | U | 92 | 0.3 | TYPE 2 | 1
| 2 | DC5-133005 | DC5 | 133005 | PARA CONE 20 SUSPENSION, RONDE, ALU BROSSE, E27 MAX. 60W | U | 79.9 | 0.3 | TYPE 2 | 1
| 1 | DELL-T1700 | DELL | T1700 | STATION DE TRAVAIL DELL PRO I7 4eme GENERATION | U | 1290.48 | 0.25 |  | 2
| 1 | DIV-2483 | DIV | 2483 | Tube fluorescent TL5 24w/830 | U | 0 |  | TYPE C1 | 1
| 1 | DIV-2883 | DIV | 2883 | Tube fluorescent TL5 28w/830 | U | 0 |  | TYPE C2 | 1
| 1 | DIV-012-1244 | DIV | 012-1244 | SUPPORT MURAL INCLINABLE POUR ECRAN 32" A 70" | U | 46.9 | 0.5 |  | 2
| 1 | DRK-4C6FZHT5 | DRK | 4C6FZHT5 | CABLE C6 FTP 4 PAIRES LSOH T5 | ML | 0.53372 | 0.05 |  | 1
| 1 | ECO-D3ERML54E | ECO | D3ERML54E | LAMPES, TUBES ET MODULES A LED | U | 0.12 |  | TYPE 2 | 1
| 1 | ELTALED-990422LDETCLIIW | ELTALED | 990422LDETCLIIW | HUBLOT ANTIVANDALE PHOBOS LED CORPS POLYCARBONAYE BLANC LED 19.7W 4000°K 1600 LUMENS DIAMETRE 340MM + DETECTEUR HF IP65 IK10 CLASSE 2 850° | U | 115 | 0.3 | TYPE 3 BIS | 1
| 1 | FIL-CUIVRENU35TGL | FIL | CUIVRENU35TGL | CUIVRE NU 35 TGL | ML | 4.6206 | 0.02 |  | 1
| 1 | FIL-H07VR35VJTGL | FIL | H07VR35VJTGL | H07VR 35 VERT/JNE TGL | ML | 4.3135 | 0.04 |  | 1
| 1 | FIL-R2V1X240TGL | FIL | R2V1X240TGL | R2V CU 1X240 TGL | ML | 26.7257 | 0.08 |  | 1
| 1 | FIL-R2V3G1,5C100 | FIL | R2V3G1,5C100 | R2V CU 3G1,5 C100M | ML | 0.6 | 0.05 |  | 1
| 1 | FIL-R2V3G2,5C100 | FIL | R2V3G2,5C100 | R2V CU 3G2,5 C100M | ML | 0.94412 | 0.05 |  | 1
| 1 | FIL-R2V5G1,5C100 | FIL | R2V5G1,5C100 | R2V CU 5G1,5 C100M | ML | 1.01 | 0.05 |  | 1
| 1 | FIL-R2V5G2,5C100 | FIL | R2V5G2,5C100 | R2V CU 5G2,5 C100M | ML | 1.5523 | 0.05 |  | 1
| 1 | FIL-R2V5G6TGL | FIL | R2V5G6TGL | R2V CU 5G6 TGL | ML | 3.4801 | 0.05 |  | 1
| 1 | FIL-R2V5G10TGL | FIL | R2V5G10TGL | R2V CU 5G10 TGL | ML | 5.5849 | 0.06 |  | 1
| 1 | FIL-R2V5G25TGL | FIL | R2V5G25TGL | R2V CU 5G25 TGL | ML | 13.5685 | 0.06 |  | 1
| 1 | FIL-R2V5G50TGL | FIL | R2V5G50TGL | R2V CU 5G50 TGL | ML | 31.411 | 0.06 |  | 1
| 1 | FIL-CUIVREDUR35TGL | FIL | CUIVREDUR35TGL | CUIVRE NU DUR 35 | ML | 5.8072 | 0.05 |  | 1
| 1 | FIL-CUIVREDUR29C50 | FIL | CUIVREDUR29C50 | CUIVRE NU DUR 29 C50 | ML | 5.1579 | 0.02 |  | 1
| 1 | FIL-R2V5G35TGL | FIL | R2V5G35TGL | R2V CU 5G35 TGL | ML | 22.1269 | 0.05 |  | 1
| 1 | FIL-R2V5G70TGL | FIL | R2V5G70TGL | R2V CU 5G70 TGL | ML | 45.9254 | 0.05 |  | 1
| 1 | FIL-R2V5G95TGL | FIL | R2V5G95TGL | R2V CU 5G95 TGL | ML | 71.4242 | 0.06 |  | 1
| 1 | FIL-CR1C1NA2X1,5RONDC100 | FIL | CR1C1NA2X1,5RONDC100 | SECURITE CR1-C1 2X1,5 C100M | ML | 0.61128 | 0.05 |  | 1
| 1 | FIL-CR1C1NA3G1,5RONDC100 | FIL | CR1C1NA3G1,5RONDC100 | SECURITE CR1-C1 3G1,5 C100M | ML | 0.92581 | 0.05 |  | 1
| 1 | FIL-SYT12PAWG20RGAETGL | FIL | SYT12PAWG20RGAETGL | SYT1NUM 2PAWG20 ROUGE AE TGL | ML | 0.41912 | 0.05 |  | 1
| 1 | FIL-H07VR35VJC100 | FIL | H07VR35VJC100 | H07VR 35 VERT/JNE C100M | ML | 5.6531 | 0.05 |  | 1
| 1 | FIL-TELEREPARMEC100 | FIL | TELEREPARMEC100 | EDF TELER.ARME 2P0,6 NOIR C100M | ML | 0.6883 | 0.05 |  | 1
| 1 | FIL-TELEREPNAC100 | FIL | TELEREPNAC100 | EDF TELER.NON ARME 2P0,6 IV.C100M | ML | 0.2427 | 0.05 |  | 1
| 2 | GE-46315 | GE | 46315 | LAMPE FLUO COMPACT BIAX T/E 42W GX24Q4 840 GE | U | 0 |  | TYPE 8 | 1
| 1 | GE-45201 | GE | 45201 | LAMPE FLUO COMPACT 57W/840 GX24Q-5 GE | U | 0 |  | TYPE 8 | 1
| 2 | GE-46315 | GE | 46315 | LAMPE FLUO COMPACT BIAX T/E 42W GX24Q4 840 GE | U | 0 |  | TYPE 8 | 1
| 1 | GE-61122 | GE | 61122 | FluoT5 LL HO 49W 840 GE | U |  |  | TYPE 11 BIS | 1
| 1 | GE-61102 | GE | 61102 | FluoT5 LL HE 28W 840 2900 LUMENS LONG 1149MM GE | U | 0 |  | TYPE 12 BIS | 1
| 1 | GGME-L4266N | GGME | L4266N | BAIE S70 42U 600X600 NOIR | U | 429.5593 | 1.5 | BAIE | 1
| 1 | GGME-LEF600N | GGME | LEF600N | ETAGERE 19' FIXE 4P 600MM NOIR | U | 37.4369 | 0.25 | BAIE | 1
| 1 | GGME-B9P | GGME | B9P | BANDEAU 19P 9PC | U | 31.9017 | 0.3 | BAIE | 1
| 1 | GGME-ER10095 | GGME | ER10095 | LOT 100 VIS ROND CAGES 9,5MM | U | 0.28241 |  | BAIE | 1
| 1 | GGME-AL5ABV | GGME | AL5ABV | LOT ANNEAUX BRASSAGE VERTICAUX | U | 4.9065 | 0.05 |  | 1
| 1 | GGME-CAT6S2M | GGME | CAT6S2M | CORDON RJ45 C6 SFTP 2M GRIS | U | 6.276 | 0.05 |  | 1
| 1 | IBO-04515 | IBO | 04515 | TA-C45 164/2X55 W0 GOULOTTE TA-C45 AU METRE | ML | 38.3021 | 0.1 | DLP DOUBLE COMPARTIEMENT | 1
| 1 | IBO-04542 | IBO | 04542 | NIAV 164X55 W0 ANGLE INT TA-C45 | U | 20.802 | 0.05 | DLP ANGLE EXT | 1
| 1 | IBO-04544 | IBO | 04544 | NPAN 164X55 W0 ANGLE PLAT TA-C45 | U | 20.9578 | 0.05 | DLP ANGLE PLAT | 1
| 1 | IBO-28970 | IBO | 28970 | IRL 3321 D25 T G TUBE IRL 3321 AU METRE | ML | 0.67803 | 0.05 |  | 1
| 1 | IGU-3.BX60.774.0 | IGU | 3.BX60.774.0 | ENCASTRE LASER BLADE INOUT HIGH CONTRAST FRAME COLLERETTE GRISE AVEC INTÉRIEUR NOIR LED 10W 3000°K 950 LUMENS IRC83 AVEC OPTIQUE 46° & UGR<19 - AVEC CONVERTISSEUR INCLUS - IP65 IK06 CLASSE 2 | U | 204.92 | 0.8 | TYPE 6 | 1
| 1 | IGU-3.ME34.701.0 | IGU | 3.ME34.701.0 | Strip LED TUBE HI POWER 9.6W/M 940LM/W 4000K 12V L=5000 CL3 IP65 | U | 155.89 | 0.8 | TYPE 7 | 1
| 1 | IGU-3.MWF8.000.0 | IGU | 3.MWF8.000.0 | Ledstrip - Convertisseur électronique 70 W - Vin 220-240Vac Vout 12Vdc Iout 6,8A - | U | 75.32 | 0.25 | TYPE 7 | 1
| 1 | IGU-3.MWP3.000.0 | IGU | 3.MWP3.000.0 | X26 - interface pour variation de lumière DALI 120W 24V OU 50W 12V | U | 91.37 | 0.25 | TYPE 7 | 1
| 1 | ITRAS-700708 | ITRAS | 700708 | BREST LED COB 10W B BC | U | 25.28 | 0.3 | TYPE 1 BIS | 1
| 1 | JAN-7238 | JAN | 7238 | CONDUIT 3522 NBG 110/25M | ML | 9.4192 | 0.05 | TPC 110 | 1
| 1 | LEG-030068 | LEG | 030068 | KIT GTL 18 MOD. 3 CV | U | 140.2498 | 2.5 |  | 1
| 1 | LEG-034388 | LEG | 034388 | BARRETTE TERRE COSGA | U | 19.4021 | 0.5 |  | 1
| 1 | LEG-050299 | LEG | 050299 | DETROMPEUR POUR FICHE 2P 2P+T | U | 2.0331 | 0.01 |  | 1
| 1 | LEG-055872 | LEG | 055872 | SOCLE SAILLIE 2P+T IP 447 | U | 47.113 | 0.25 |  | 1
| 1 | LEG-060797 | LEG | 060797 | LAMPE PORTATIVE 5W INCANDES | U | 126.016 | 0.25 |  | 1
| 1 | LEG-062525 | LEG | 062525 | BAES EVAC LEDS ECO2 IP43 ADR | U | 140.5455 | 0.4 |  | 1
| 1 | LEG-069713 | LEG | 069713 | VV LUMINEUX GRIS SAILLIE | U | 10.57 | 0.15 | VV PLEXO LUMINEUX | 1
| 1 | LEG-069720 | LEG | 069720 | POUS. PLEXO NO GRIS SAILLIE | U | 6.5822 | 0.25 |  | 1
| 1 | LEG-069722 | LEG | 069722 | POUS. NO LUMINEUX GRIS SAILLIE | U | 8.82 | 0.15 | BP PLEXO LUMINEUX | 1
| 1 | LEG-069731 | LEG | 069731 | 2P+T F/B GRIS SAILLIE | U | 6.0197 | 0.15 | PC PLEXO | 1
| 1 | LEG-069848 | LEG | 069848 | SORTIE CABLES 20A GRIS ENCAST. | U | 15.11 | 0.15 | SC PLEXO | 1
| 1 | LEG-076565 | LEG | 076565 | RJ45 C6 FTP 2 M MOSAIC | U | 8.6094 | 0.15 |  | 1
| 1 | LEG-077011 | LEG | 077011 | MOSAIC VA-ET-VIENT 2 MOD BLANC | U | 3.978 | 0.15 |  | 1
| 1 | LEG-077031 | LEG | 077031 | PRMOSAIC POUSSOIR INV 6A (1M) | U | 7.2905 | 0.15 |  | 1
| 1 | LEG-077111 | LEG | 077111 | 2P+T STD F/B AUTO 2 M BLANC | U | 30.0398 | 0.1 |  | 1
| 1 | LEG-077143 | LEG | 077143 | PRMOSAIC 3X2P+T F/B 45 | U | 13.619 | 0.15 | BLOC 3 PC | 1
| 1 | LEG-077153 | LEG | 077153 | PRMOSAIC 3X2P+T F/B DETR 45 | U | 15.9889 | 0.15 | BLOC 3 PC DETROMPEUR | 1
| 1 | LEG-077811 | LEG | 077811 | VA ET VIENT 10AX | U | 29.91 | 0.15 | VV MOSAIC LUMINEUX | 1
| 1 | LEG-077831 | LEG | 077831 | 2P+T FB BORNES AUTO | U | 33.9588 | 0.15 | PC MOSAIC AUTO | 1
| 1 | LEG-077841 | LEG | 077841 | POUSSOIR INVERSEUR 6A | U | 29.4011 | 0.15 | BP MOSAIC | 1
| 1 | LEG-077842 | LEG | 077842 | POUSSOIR INVERSEUR LUMINEUX 6A | U | 34.4824 | 0.15 | BP MOSAIC LUMINEUX | 1
| 1 | LEG-078738 | LEG | 078738 | PRMOSAIC TEL EN TE FRANCE | U | 7.9977 | 0.25 |  | 1
| 1 | LEG-078802 | LEG | 078802 | PRMOSAIC PLAQUE 2M | U | 1.083 | 0.05 |  | 1
| 1 | LEG-080041 | LEG | 080041 | BATIBOX CL.SECH 1POSTE P.40MM | U | 0.82155 | 0.25 |  | 1
| 1 | LEG-080251 | LEG | 080251 | SUPPORT BATIBOX 1 POSTE 2M | U | 1.0445 | 0.05 |  | 1
| 1 | LEG-092012 | LEG | 092012 | BOITE DERIVATION 80X80+EMBOUTS | U | 2 | 0.15 | BOITE 80 | 1
| 1 | LEG-092022 | LEG | 092022 | BOITE DERIVATION 105X105 PLEXO | U | 3.9 | 0.15 | BOITE 105 | 1
| 1 | LEG-TMC T1 | LEG | TMC T1 | TABLEAU MONTE CABLE T1 avec Disj de branchement EDF - BACO - diff 500 mA - sélectif - 2P - 60 A, Platine disjoncteur branchement et compteur, Coffret Multimédia Basique avec brassage - équipé et précâblé 8 prises RJ 45, Répartiteur hertzien-satellite - 6 sorties ''F'', Sonnerie modulaire et 2 Prises de courant | U | 149.9149 | 5 |  | 2
| 1 | LEG-TMC T2 | LEG | TMC T2 | TABLEAU MONTE CABLE T2 avec Disj de branchement EDF - BACO - diff 500 mA - sélectif - 2P - 60 A, Platine disjoncteur branchement et compteur, Coffret Multimédia Basique avec brassage - équipé et précâblé 8 prises RJ 45, Répartiteur hertzien-satellite - 6 sorties ''F'', Sonnerie modulaire et 2 Prises de courant | U | 178.1004 | 6 |  | 2
| 1 | LEG-TMC T3 | LEG | TMC T3 | TABLEAU MONTE CABLE T3 avec Disj de branchement EDF - BACO - diff 500 mA - sélectif - 2P - 60 A, Platine disjoncteur branchement et compteur, Coffret Multimédia Basique avec brassage - équipé et précâblé 8 prises RJ 45, Répartiteur hertzien-satellite - 6 sorties ''F'', Sonnerie modulaire et 2 Prises de courant | U | 188.6168 | 7 |  | 2
| 1 | LEG-TMC T4 | LEG | TMC T4 | TABLEAU MONTE CABLE T4 avec Disj de branchement EDF - BACO - diff 500 mA - sélectif - 2P - 60 A, Platine disjoncteur branchement et compteur, Coffret Multimédia Basique avec brassage - équipé et précâblé 8 prises RJ 45, Répartiteur hertzien-satellite - 6 sorties ''F'', Sonnerie modulaire et 2 Prises de courant | U | 213.3005 | 8 |  | 2
| 1 | LEG-TMC T5 | LEG | TMC T5 | TABLEAU MONTE CABLE T5 avec Disj de branchement EDF - BACO - diff 500 mA - sélectif - 2P - 60 A, Platine disjoncteur branchement et compteur, Coffret Multimédia Basique avec brassage - équipé et précâblé 8 prises RJ 45, Répartiteur hertzien-satellite - 6 sorties ''F'', Sonnerie modulaire et 2 Prises de courant | U | 213.3005 | 9 |  | 2
| 1 | LIMB-56211.1 | LIMB | 56211.1 | SUSPENSION LA BOULE VERRE OPALE DIAM350mm 1X42W GX24Q-3/4 AVEC FILIN D'ACIER CLI | U | 245 | 0.7 | TYPE 8 | 1
| 1 | LIMB-56212.1 | LIMB | 56212.1 | SUSPENSION LA BOULE VERRE OPALE DIAM400mm 1X57WGX24Q-5 + CABLE D'ACIER CL1 | U | 282 | 0.7 | TYPE 8 | 1
| 1 | LIMB-56213.1 | LIMB | 56213.1 | SUSPENSION LA BOULE VERRE OPALE DIAM450mm 2X42WGX24Q3/4 + CABLE D'ACIER CL1 | U | 410 | 0.7 | TYPE 8 | 1
| 2 | LUM-16005 | LUM | 16005 | ULTRALED 45 ES B.A.E.S SATI - Bloc d'évacuation étanche Non permanent - Totalement à LED Flux 45 lms - IP66/IK08 | U | 35 | 0.4 |  | 1
| 1 | LUM-16025 | LUM | 16025 | ULTRALED 45 B.A.E.S. SATI - Bloc d'évacuation Non permanent - Totalement à LEDs Flux 45 lms - IP43/IK08 | U | 29 | 0.4 |  | 1
| 1 | LUM-16043 | LUM | 16043 | ULTRALED 400 Blocs autonomes série ULTRALED BAES d'ambiance SATI 100% LEDs débrochable 400 lumens IP42 / IK08 | U | 72 | 0.45 |  | 1
| 2 | LUM-10312 | LUM | 10312 | TLU Télécommande Universelle, IP20, boitier 5 modules, fix. rail omega, Alim: 220V / 50Hz - 10mA, tension de sortie + ou - 9V=, Capacité 500 BAES, Autonomie 72 Heures. | U | 57 | 0.5 |  | 1
| 1 | LUM-10131 | LUM | 10131 | LP 50 Lampe Portable - Type "Locaux techniques Non Permanent - Incandescent - témoin à LED | U | 50 | 0.5 |  | 1
| 2 | LUM-10312 | LUM | 10312 | TLU Télécommande Universelle, IP20, boitier 5 modules, fix. rail omega, Alim: 220V / 50Hz - 10mA, tension de sortie + ou - 9V=, Capacité 500 BAES, Autonomie 72 Heures. | U | 89 | 0.5 |  | 1
| 1 | LUM-16001 | LUM | 16001 | PLWE JOUR Blocs autonomes série PLWE - PLWE JOUR Bloc BI-FONCTION | U | 99.44 | 0.5 |  | 1
| 2 | LUM-16005 | LUM | 16005 | ULTRALED 45 ES B.A.E.S SATI - Bloc d'évacuation étanche Non permanent - Totalement à LED Flux 45 lms - IP66/IK08 | U | 79.57 | 0.5 |  | 1
| 1 | LUM-16004 | LUM | 16004 | ULTRALED 8 ES B.A.E.S SATI - Bloc habitation étanche Non permanent - Totalement à LED | U | 97.12 | 0.5 |  | 1
| 1 | LUM-10418 | LUM | 10418 | GRILLE BOIT.A,B,A-A,A-B X,Y 300x166x90 | U | 15.94 | 0.25 |  | 1
| 1 | LUM-16051 | LUM | 16051 | ULTRALED 8 B.A.E.H. SATI - Bloc Habitation Non permanent - Totalement à LEDs | U | 68.15 | 0.5 |  | 1
| 1 | LUM-10102 | LUM | 10102 | BAES STD 65C | U | 54.9033 | 0.4 |  | 1
| 1 | MAEC-0180148 | MAEC | 0180148 | Boitier dériv. 4D | U | 24.74 | 0.2 |  | 1
| 1 | MAEC-0180149 | MAEC | 0180149 | Boitier dériv. 8D | U | 34.27 | 0.2 |  | 1
| 1 | MAEC-0231034R13 | MAEC | 0231034R13 | CCPI MIXT NA CPF 60A | U | 18.29 | 0.05 |  | 1
| 1 | MAEC-0231035R13 | MAEC | 0231035R13 | CCPI MIXT PH CPF 60A | U | 18.29 | 0.05 |  | 1
| 1 | MAEC-0350400 | MAEC | 0350400 | DISTRIBUTEUR NIVEAU 400A | U | 272.34 | 1 |  | 1
| 1 | MAEC-0350410 | MAEC | 0350410 | DISTRI. D'ARRIVEE 400A PIED DE COLONNE 400A | U | 324.02 | 1 |  | 1
| 1 | MAEC-0934015 | MAEC | 0934015 | REPARTITEUR DE TERRE | U | 13.59 | 0.5 |  | 1
| 1 | MAEC-0935069 | MAEC | 0935069 | CORNET LONG D'EPANOUISSE C/C 200A IPXXB+DIST | U | 15.1 | 0.1 |  | 1
| 1 | MAEC-0351051 | MAEC | 0351051 | PAN MONO TYPE A SANS HABILLAGE | U | 47.19 | 0.25 |  | 1
| 1 | MAEC-0351056 | MAEC | 0351056 | PAN TRIPHASE TYPE F | U | 77.85 | 0.25 |  | 1
| 1 | MAEC-0241003 | MAEC | 0241003 | CPF 60A PHASE CAHORS POUR FUSIBLE SECT. ISOL | U | 16.35 | 0.05 |  | 1
| 1 | MAEC-0241002 | MAEC | 0241002 | CPF 60A NEUTRE CAHORS POUR BARRETTE SECT. ISOL | U | 16.35 | 0.05 |  | 1
| 1 | MAEC-0350250 | MAEC | 0350250 | DISTRIBUTEUR NIV200A CPF | U | 148.49 | 1 |  | 1
| 1 | MAEC-0350260 | MAEC | 0350260 | DISTRIBUTEUR ARR200A CPF | U | 164.14 | 1 |  | 1
| 1 | MAEC-0935054 | MAEC | 0935054 | CORNET D'EPANOUISSEMENT DISTRIB 200/400 A | U | 10.73 | 0.25 |  | 1
| 1 | MAEC-0980228R13 | MAEC | 0980228R13 | MOD OPER 48 EQUIP | U | 405 | 1.5 |  | 2
| 1 | MAEC-0980357R13 | MAEC | 0980357R13 | Câble CCM riser 144 FO MODULO4 50M | U | 496.25 | 1.5 |  | 1
| 1 | MAEC-0980351R13 | MAEC | 0980351R13 | Câble CCM riser 24 FO MODULO4 50M | U | 213.75 | 1.5 |  | 1
| 1 | MAEC-0980322R13 | MAEC | 0980322R13 | PBO 32 épissure (4x8) 12 EL MAX | U | 27.5 | 0.5 |  | 1
| 1 | MAEC-0980318R13 | MAEC | 0980318R13 | PTO 4FO μGAINE 1/2 PRECO DEVIDOIR 30M | U | 44.75 | 0.25 |  | 1
| 1 | MAEC-0980331R13 | MAEC | 0980331R13 | MANCH THERMO EPISSURE D3 LONGUEUR 40MM D3 | U | 11.13 | 0.05 |  | 1
| 1 | MAEC-0980364R13 | MAEC | 0980364R13 | Câble CCM riser 96 FO MODULO4 100M | U | 758.75 | 5 |  | 1
| 1 | MAEC-0980317R13 | MAEC | 0980317R13 | PTO 4FO μGAINE 1/2 PRECO DEVIDOIR 15M | U | 37.25 | 0.75 |  | 1
| 1 | MAEC-0980363R13 | MAEC | 0980363R13 | Câble CCM riser 96 FO MODULO4 50M | U | 417.5 | 2.5 |  | 1
| 1 | MAEC-0145022R13 | MAEC | 0145022R13 | SOUDEUSE SWIFT F1 | U | 4237.5 |  |  | 1
| 1 | MAEC-0980337R13 | MAEC | 0980337R13 | TROUSSE EQUIPEE FO | U | 238.5 |  |  | 1
| 1 | MAEC-0980334R13 | MAEC | 0980334R13 | OUTIL OUVERTURE CABLE COLONNE MONTANTE | U | 179.63 |  |  | 1
| 1 | MAEC-DDG P3G43 HPC43P | MAEC | DDG P3G43 HPC43P | UF double dérivation avec PASA / U.F. interrupteur fusibles combinés HPC 43A / Râtelier avec 3 HPC 43A à percuteur | Ens | 13648 | 15 | POSTE HT/BT | 2
| 1 | MAEC-TRANSFO 630 KVA | MAEC | TRANSFO 630 KVA | 630 kVA - IMMERGE HUILE NF - Pertes AoCk Ecodesign 20 kV - 410V Réglage +ou- 5% Capot BT - Relais de protection - Verrouillage | Ens | 9100 | 15 | POSTE HT/BT | 2
| 1 | MAEC-RHS | MAEC | RHS | Réhausse hauteur 400 mm (sous réserve validation ERDF) | U | 660 | 2 | POSTE HT/BT | 2
| 1 | MAEC-ACC | MAEC | ACC | Ensemble d'accessoires de sécurité (suivant descriptif joint) | U | 631 | 1 | POSTE HT/BT | 2
| 1 | MAEC-EXTI | MAEC | EXTI | Extincteur 2,5 Kg | U | 192 | 0.5 | POSTE HT/BT | 2
| 1 | MAEC-BAC | MAEC | BAC | Bac de rétention à façade détachable pour 630 kVA | U | 689 | 1 | POSTE HT/BT | 2
| 1 | MAEC-BRE | MAEC | BRE | Jeu de 3 liaisons PMD / 8m 50² alu / EUIC | U | 497 | 2 | POSTE HT/BT | 2
| 1 | MAEC-PLOTS | MAEC | PLOTS | Jeu de 4 plots antivibratoire | U | 550 | 1 | POSTE HT/BT | 2
| 1 | NEOVO-L-W22 | NEOVO | L-W22 | Moniteur LCD 22" - VGA,DVI et HDMI 250 cd/m² | U | 145.75 | 0.5 |  | 2
| 1 | NEU-TT4-1B | NEU | TT4-1B | TT41B Type 4 - S-1 boucle (815g) gamme TELSA * | U | 94.44 | 2 | ALARME TYPE 4 | 2
| 1 | NEU-4710R1 | NEU | 4710R1 | DM ROUGE ALARME | U | 9.56 | 0.4 | ALARME TYPE 4 | 2
| 1 | NEU-STILIC | NEU | STILIC | Avertisseur sonore (250g)* | U | 17.79 | 0.4 | ALARME TYPE 4 | 2
| 1 | NEU-CDLED | NEU | CDLED | Centrale de désenfumage à LED et afficheur LCD (10,5 Kg) | U | 429.28 | 2 | DESENFUMAGE CIRCULATIONS | 2
| 1 | NEU-CDBELED | NEU | CDBELED | Boitier d'Etage pour CDLED | U | 67.46 | 1 | DESENFUMAGE CIRCULATIONS | 2
| 1 | NEU-OX-8_EN | NEU | OX-8_EN | DET. OPT. PONCTUEL EN 54-7 + SOCLE | U | 26.98 | 0.4 | DESENFUMAGE CIRCULATIONS | 2
| 1 | NEU-4710R2 | NEU | 4710R2 | DM ROUGE 1C DESENFUMAGE | U | 9.57 | 0.4 | DESENFUMAGE CIRCULATIONS | 2
| 1 | NEU-CDMODI | NEU | CDMODI | Module intermédiaire pour Centrale de Désenfumage | U | 4.66 | 0.05 | DESENFUMAGE CIRCULATIONS | 2
| 1 | NEU-AT48 | NEU | AT48 | Alarme Technique | U | 981.2 | 2 | AT 48 | 2
| 1 | NEU-ATAD | NEU | ATAD | Alarme technique adressable | U | 836.47 | 2 | AT 48 | 2
| 1 | NEU-ATAD-E | NEU | ATAD-E | Module d'entrée pour ATAD | U | 180.91 | 0.25 | AT 48 | 2
| 1 | NOR-NPH300-BR | NOR | NPH300-BR | PLAQ INOX BROS ENC. AVEC CAMERA /HP/ VIGIK CLAVIER | U | 892.5 | 2 |  | 2
| 1 | NOR-EVE196-X3 | NOR | EVE196-X3 | CENTRALE VIGIK PROVIC ONE X3 85X52X20 VER 9.6 | U | 115.5 | 0.5 |  | 2
| 1 | NOR-ARD122 | NOR | ARD122 | ALIM. REDRESSE FILTRE 220V - 12V/2A /DIN | U | 27.3 | 0.25 |  | 2
| 1 | NOR-NPIB02-EH | NOR | NPIB02-EH | BP DE SORTIE INOX 1 BP (NO/OFF)80X80 "PORTE" HANDY | U | 48.3 | 0.3 |  | 2
| 1 | NOR-IGSMDATA32 | NOR | IGSMDATA32 | MODEM GSM DATA POUR GEST. 32 EQUI. VIA BATI V9.02 | U | 386.75 | 0.25 |  | 2
| 1 | NOR-AR125 | NOR | AR125 | ALIM. REGULEE 12V/5A /DIN 4 MODULES | U | 66.5 | 0.25 |  | 2
| 1 | NOR-.XA/301LR | NOR | .XA/301LR | ALIMENTATION PRINCIPALE S300 BPT 120VA | U | 214.2 | 0.25 |  | 2
| 1 | NOR-.XAV/300 | NOR | .XAV/300 | UNITE DE MODULATION VIDEO SERIE 300 | U | 238 | 0.4 |  | 2
| 1 | NOR-.VAS/100.20 | NOR | .VAS/100.20 | VAS /100.30 ALIM.SUPL. 230V,60VA,17,5Vcc 6270-3300 | U | 93.8 | 0.25 |  | 2
| 1 | NOR-.XDV/304 | NOR | .XDV/304 | CARTE DE DISTRIBUTION 4 V. VIDEO SYSTEME 300 | U | 39.2 | 0.15 |  | 2
| 1 | NOR-.XDV/300A | NOR | .XDV/300A | AMPLIFICATEUR VIDEO MINIATURISE POUR INSTALLATIONS | U | 59.5 | 0.2 |  | 2
| 1 | NOR-.PEV-BI | NOR | .PEV-BI | MONIT.3.5" PERLA BLANC AVEC BOUCLE REF 62100230 | U | 177.8 | 0.4 |  | 2
| 1 | NOR-.PN/80 | NOR | .PN/80 | BP INTERIEUR SAILLIE | U | 5.67 | 0.5 |  | 2
| 1 | NOR-DEVE196-XMBE | NOR | DEVE196-XMBE | KIT VIGIK® PROVIC ONE X3. DEVE196-M+MPI01E ENCAST | U | 196 | 0.5 |  | 2
| 1 | NOR-DGSMLHF-1 | NOR | DGSMLHF-1 | KIT MODEM GSM+ LHF868-RS-1 | U | 199 | 0.4 |  | 2
| 1 | NOR-TELP868-8 | NOR | TELP868-8 | TELEC. HF PROGRAM 4 CANAUX 868MHZ+PROX MIFARE KCP8 | U | 13.9 |  |  | 2
| 1 | NOR-KCP8000 | NOR | KCP8000 | CLE PROX 13,56M PR V2014 NOIR COD SIT FIXE(PAR 20) | U | 3.2 | 0.02 |  | 2
| 1 | NOR-UCAMPI01 | NOR | UCAMPI01 | FORFAIT JOURNEE MISE EN SERVICE PARIS & COURONNE | Ens | 490 |  | MISE EN SERVICE CHAPELLE G
| 1 | NUG-32070 | NUG | 32070 | AT CONSIGNATEUR 2M - 8C | U | 1237.04 | 2 |  | 2
| 1 | NUG-32075 | NUG | 32075 | CARTE 16 DEFAUTS TECH. LIVREE NON MONTEE | U | 296.92 | 1.5 |  | 2
| 1 | NUG-32077 | NUG | 32077 | CARTE 10 RELAIS ASSERVI. LIV.NM | U | 361.99 | 0.5 |  | 2
| 1 | NUG-32045 | NUG | 32045 | AT REPORT A AFFICHEUR | U | 236.19 | 1.5 |  | 2
| 1 | NUG-35150 | NUG | 35150 | DESENF.ADRTABL.TD3000 (REV A) Tableau de désenfumage adressable TD3000 pour immeuble d’habitation | U | 763.72 | 2 | DESENFUMAGE CIRCULATIONS | 2
| 1 | NUG-34064 | NUG | 34064 | EAS-40/7Ah Alim.24V/50W/7Ah Alimentation Electrique de Sécurité EAS - 40 / 7Ah | U | 876.87 | 1 | DESENFUMAGE CIRCULATIONS | 2
| 1 | NUG-35151 | NUG | 35151 | Interface Etage pour TD3000 | U | 152.74 | 1 | DESENFUMAGE CIRCULATIONS | 2
| 1 | NUG-35154 | NUG | 35154 | Module de ligne ML12K pour IE3000 | U | 5.712 | 0.25 | DESENFUMAGE CIRCULATIONS | 2
| 1 | NUG-30246 | NUG | 30246 | DET. OPTIQUE STANDARD DOFS3000 GAMME 300 | U | 67.35 | 0.5 | DESENFUMAGE CIRCULATIONS | 2
| 1 | NUG-30255 | NUG | 30255 | SOCLE DETECTEUR CONVENTIONNEL S3000 | U | 8.3 | 0.1 | DESENFUMAGE CIRCULATIONS | 2
| 1 | NUG-30342A | NUG | 30342A | BCM3000 | U | 28.6 | 0.4 | DESENFUMAGE CIRCULATIONS | 2
| 1 | NUG-30081 | NUG | 30081 | Sachet 1 Clapet de Protection S3000 | U | 6.44 | 0.1 | DESENFUMAGE CIRCULATIONS | 2
| 1 | NUG-35153 | NUG | 35153 | INTERFACE NS ASCENSEUR TD3000 | U | 352.5 | 1 | DESENFUMAGE CIRCULATIONS | 2
| 1 | NUG-SER81201 | NUG | SER81201 | MISE EN SERVICE ALARME INCENDIE | U | 820.93 |  | DESENFUMAGE CIRCULATIONS | 2
| 1 | NUG-SENSEA | NUG | SENSEA | SENSEA Configuration Client Equipement de Contrôle et de Signalisation Adressable avec écran tactile | U | 9732.48 | 14 | ALARME TYPE 1 | 2
| 1 | NUG-30252 | NUG | 30252 | DET. OPTIQUE ADRESSABLE DOFA3000 G.3000 | U | 102.4 | 0.5 | ALARME TYPE 1 | 2
| 1 | NUG-30256 | NUG | 30256 | SOCLE DET. ADR. A3000 | U | 8.55 | 0.1 | ALARME TYPE 1 | 2
| 1 | NUG-30349 | NUG | 30349 | DM. ADR MDVA 3000 SAILLIE + VOY - IP21C | U | 76.52 | 0.4 | ALARME TYPE 1 | 2
| 1 | NUG-30496 | NUG | 30496 | DifSonLum Solista LX LED rouge DSB Diffuseur Lumineux LED rouge Solista LX et sonore classe B DSB3000 | U | 84.15 | 0.5 | ALARME TYPE 1 | 2
| 1 | NUG-30492 | NUG | 30492 | DifLum LED rouge Solista LxW Mural IP33 Diffuseur Lumineux Solista LX W Mutal avec corps blanc et LED rouge | U | 54.06 | 0.5 | ALARME TYPE 1 | 2
| 1 | NUG-SER81214 | NUG | SER81214 | MISE EN SERVICE SENSEA.EC + CMSI ETMT 150+ | U | 1663.74 |  | ALARME TYPE 1 | 2
| 1 | NUG-SER83040 | NUG | SER83040 | SUIVI D AFFAIRE SYSTEME SSI / EDS | U | 150 |  | ALARME TYPE 1 | 2
| 1 | NUG-SER81208 | NUG | SER81208 | PRESENCE ORGANISME CONTROLE | U | 250 |  | ALARME TYPE 1 | 2
| 1 | NUG-SER81240 | NUG | SER81240 | ESSAI FOYER TYPE | U | 213 |  | ALARME TYPE 1 | 2
| 1 | NUG-32064 | NUG | 32064 | AT 10 DEFAUTS SAT Tableau d'alarmes techniques permettant la signalisation de 10 défauts techniques. | U | 456.34 | 3 | AT 10 | 2
| 1 | NUG-TSD2-CEN | NUG | TSD2-CEN | Transmetteur Tel. Vocal 4 entrées, 10 N° | U | 180.03 | 1 | AT 10 | 2
| 1 | NUG-AL-01 | NUG | AL-01 | AL-01 Alimentation 12 V 1A boitier 7A/h | U | 87.8 | 0.25 | AT 10 | 2
| 1 | NUG-SCA00001 | NUG | SCA00001 | BATTERIE 12VOLTS 7A/H | U | 18.91 | 0.25 | AT 10 | 2
| 1 | NUG-35152 | NUG | 35152 | Interface de tourelle pour TD3000 | U | 262.28 | 1 | DESENFUMAGE CIRCULATIONS | 2
| 1 | NUG-32041 | NUG | 32041 | AT SYNTHESE Permet le renvoi de l'information sonore et lumineuse ainsi que l'acquittement du ronfleur issue d'un tableau d'alarmes | U | 180.03 | 1 | AT 10 | 2
| 1 | NUG-31221 | NUG | 31221 | TYPE 4 PLWE 2 boucles - Flash Centrale d alarme de type 4 | U | 316.21 | 1.5 | ALARME TYPE 4 | 2
| 1 | NUG-30325 | NUG | 30325 | DM. MDVS 3000 SAILLIE +VOYANT | U | 33.2 | 1 | ALARME TYPE 4 | 2
| 1 | NUG-30450 | NUG | 30450 | SIRENE DSB3000 CLASSE B 90dB | U | 37.37 | 0.5 | ALARME TYPE 4 | 2
| 1 | NUG-31071 | NUG | 31071 | TYPE 1 ECA 3008 8B UGA &CMSI 4MT | U | 2081.1777 | 4 | ALARME TYPE 4 | 2
| 1 | NUG-30316 | NUG | 30316 | DM. MDS 3000 SAILLIE | U | 21.7616 | 0.4 | ALARME TYPE 4 | 2
| 1 | NUG-30250 | NUG | 30250 | SIRENE DSB3000 CLASSE B 90DB | U | 41.9703 | 0.4 | ALARME TYPE 4 | 2
| 1 | OML-42600.25 | OML | 42600.25 | TUBO 50 FROSTED surface, 1x14/24w T5, non dimmable, 632mm, IP67, IK08 | U | 72 | 0.5 | TYPE C1 | 1
| 1 | OML-42660.25 | OML | 42660.25 | TUBO 50 FROSTED surface, 1x28/54w T5, non dimmable, 1232mm, IP67, IK08 | U | 82 | 0.5 | TYPE C2 | 1
| 1 | OML-42661.25 | OML | 42661.25 | TUBO 50 FROSTED suspendu, 1x28/54w T5, non dimmable, 1232mm, IP67, IK08 | U | 98.5 | 0.5 | TYPE D1 | 1
| 1 | OML-42245.25 | OML | 42245.25 | TUBO 50 FROSTED suspendu, 16w LED, 4000°k, DALI, 1233mm, IP67, K08 | U | 168.5 | 0.5 | TYPE D2 | 1
| 1 | OML-42316.25 | OML | 42316.25 | TUBO 50 FROSTED suspendu, 16w LED, 4000°k, non dimmable, 1233mm, IP67, IK08 | U | 136.5 | 0.5 | TYPE D3 | 1
| 1 | OML-32228.10 | OML | 32228.10 | Module U60 plafond, 43w LED, 4000°K, non dimmable, 1710mm, PC opale, gris anodis | U | 199 | 0.5 | TYPE G1 | 1
| 1 | OML-32227.10 | OML | 32227.10 | Module U60 plafond, 43w LED, 4000°K, DALI, 1710mm, PC opale, gris anodis | U | 223 | 0.5 | TYPE G2 | 1
| 1 | OML-32287.10 | OML | 32287.10 | Module U60 suspendu, 43w LED, 4000°K, DALI, 1710mm, PC opale, gris anodis | U | 228 | 0.5 | TYPE G3 | 1
| 1 | OML-32308.10 | OML | 32308.10 | Module U60 suspendu, 58w LED, 4000°k, non dim, 2270mm, PC opale, gris anodisé | U | 298 | 0.5 | TYPE G4 | 1
| 1 | OSR-927254 | OSR | 927254 | ENCASTRE LEDVANCE M LED 10.3W 3000°K 36° IP44 CL2 | U | 64 | 0.3 | TYPE 1 | 1
| 1 | OSR-299085 | OSR | 299085 | LAMPE PARATHOM CLASSIC A LED 8W 2700°K E27 806 LUMENS NON GRADABLE 15 000H | U | 0 |  |  | 1
| 1 | PAR-AMESVIDEO | PAR | AMESVIDEO | Mise en service de la vidéosurveillance | U | 800 |  |  | 2
| 1 | PHI-571066 00 | PHI | 571066 00 | TCW216 - PACIFIC | U | 44.3 | 0.3 | TYPE 12 | 1
| 1 | PHI-638707 00 | PHI | 638707 00 | TCW060 - TCW060 AVEC MASTER TL5 HE 28W/840 1SL/20 639486 05 | U | 34.8 | 0.3 | TYPE 12 BIS | 1
| 1 | PHI-068984 99 | PHI | 068984 99 | CORELINE FIXED | U | 25.56 | 0.3 | TYPE 1 BIS | 1
| 1 | PHI-241172 00 | PHI | 241172 00 | WL120V - CoreLine Wall-mounted | U | 105.65 | 0.3 | TYPE 3 BIS | 1
| 1 | PHI-497548 | PHI | 497548 | COREPRO LEDBULB 9.5-60W 830 E27 | U | 6.4 | 0.01 | TYPE 2 | 1
| 1 | PLW-32619 | PLW | 32619 | DLP ARTALIS 45 FOND 190X50 ALU | ML | 73.1684 | 0.2 |  | 1
| 1 | POU-VOLSPK16 | POU | VOLSPK16 | PANNEAU 16 PORTS VOLITION RJ45 ND ANTHRACITE | U | 41.3952 | 1.5 |  | 1
| 1 | REGG-0BC0C0NN BLANC | REGG | 0BC0C0NN BLANC | TRYBECA ROND 75MM LED8W 975LM 4000K IRC80 IP44 | U | 113.4 | 0.45 | TYPE E1 | 1
| 1 | REGG-0BC0C0NN NOIR | REGG | 0BC0C0NN NOIR | TRYBECA ROND 75MM LED8W 975LM 4000K IRC80 IP44 | U | 113.4 | 0.45 | TYPE E2 | 1
| 1 | RES-850525 | RES | 850525 | OMEGALED 16W DET 840 BLC | U | 76.45 | 0.3 | TYPE 3 | 1
| 1 | RIDI-0660408 | RIDI | 0660408 | AL-R1X115/30DA-SM | U | 232.16 | 0.6 | TYPE 4 | 1
| 1 | RIDI-0206601GD | RIDI | 0206601GD | R-TUBE 115/30W 440M840 GD | U | 0 |  | TYPE 4 | 1
| 1 | RIDI-0203779 | RIDI | 0203779 | AL-E EMBOUT AL T5 | U | 0 |  | TYPE 4 | 1
| 1 | RIDI-0201239 | RIDI | 0201239 | ZUSP SUSPENSION A CABLE 1,5M | U | 0 |  | TYPE 4 | 1
| 1 | RVE-TRV5 | RVE | TRV5 | VARIAT.MOD.1000W HAL/INC/TBT F | U | 177.8112 | 0.25 | VARIATEUR MODULAIRE 1000 W | 1
| 1 | SAM-SRN-1000 | SAM | SRN-1000 | Enregistreur 64voies 1 Tb 100 Mbs | U | 1229.25 | 2 | VIDEOPROTECTION | 2
| 1 | SAM-HDD-3000-SATA | SAM | HDD-3000-SATA | Disque dur 3to sata - HORS INSTALLATION DANS ENREGISTREUR | U | 129.8 |  |  | 2
| 1 | SAM-HDD-INSTALLATION | SAM | HDD-INSTALLATION | Installation des HDD | U | 20.72 |  |  | 2
| 1 | SAM-SND-L6083R | SAM | SND-L6083R | MINI DOME INTERIEUR IP IR 10m IP 2MP 3-10mm D-WDR POE 7w | U | 225.25 | 0.5 |  | 2
| 1 | SAM-SHD-3000F2 | SAM | SHD-3000F2 | SYSTEME D'ENCASTREMENT POUR SND-L6083R | U | 46.75 | 0.25 |  | 2
| 1 | SAM-NS3702-24P-4S | SAM | NS3702-24P-4S | SWITCH 24 PORTS 10/100/1000 BASE-24X15.4W/12 X 30.8W/380W POE | U | 611.6 | 1.5 |  | 2
| 1 | SAMM-14935013 | SAMM | 14935013 | PUR70 149E G5 PO 113LN RE BCV | U | 202.5 | 0.7 | TYPE 11 | 1
| 1 | SCH-GALAXY 5500 100 | SCH | GALAXY 5500 100 | Galaxy 5500 100 Kva Batterie en armoire 100 kVA 10minutes d’autonomie Carte de communication SNMP AP9635 | U | 14700 | 2.5 | ONDULEUR 100 KVA | 2
| 1 | SCH-GALAXY 5500 60 | SCH | GALAXY 5500 60 | Galaxy 5500 60 Kva Batterie en armoire 60 kVA 10minutes d’autonomie Carte de communication SNMP AP9635 | U | 11800 | 2.5 | ONDULEUR 60 KVA | 2
| 1 | SCH-TRANSFO 630 KVA | SCH | TRANSFO 630 KVA | TRANSFORMATEUR MINERA 630 KVA 20KV/410V | U | 10880 | 15 |  | 2
| 1 | SCH-POSTE HT/BT | SCH | POSTE HT/BT | POSTE HTA /BT C13.100 DOUBLE DERIVATION DDM+QM | U | 14940 | 15 |  | 2
| 1 | SCH-ACC | SCH | ACC | ACCESSOIRES DE SECURITE | U | 710 | 1 |  | 2
| 1 | SCH-LIAISON | SCH | LIAISON | LIAISON HTA DE 6 METRES | U | 610 | 2 |  | 2
| 1 | SCH-SABOT | SCH | SABOT | 4 SABOTS AMORTISSEURS | U | 280 | 0.5 |  | 2
| 1 | SCH-BAC | SCH | BAC | BAC DE RETENTION OUVERTURE DES 2 COTES | U | 450 | 1 |  | 2
| 1 | SCH-13100 | SCH | 13100 | DB90 2P 15/45A DIFF 500MA | U | 52.4489 | 0.5 |  | 1
| 1 | SCH-13123 | SCH | 13123 | DB90 4P 10/30A DIFF 500MA | U | 173.9114 | 0.5 |  | 1
| 1 | SCH-CCT15368 | SCH | CCT15368 | IC2000 ET CELLULE MURALE | U | 180.0638 | 0.75 |  | 1
| 1 | SCH-15483 | SCH | 15483 | IC2000P ET CELLULE MURALE | U | 333.6651 | 0.75 |  | 1
| 1 | SFEL-TUM149B1 | SFEL | TUM149B1 | LUMINAIRE ETANCHE TUMO DIAMETRE 70MM 1X49W T 5 POLYCARBONATE CLAIR EMBOUTS INOX BRILLANT FIXATION PAR COLLIERS INOX L:1604 T5 IP68 IK10 850°C | U | 129 | 0.4 | TYPE 11 BIS | 1
| 1 | SYL-0042503 | SYL | 0042503 | ETANCHE START WATERPROOF PC 2X28W T5 CLIPS INOX IP65 IK08 CLASSE 1 SLI | U | 29 | 0.4 | TYPE 12 BIS | 1
| 1 | TRN-96236888 | TRN | 96236888 | AQUAF2 2x49W T16 HF L000 | U | 28.1 | 0.2 | TYPE A1 | 1
| 1 | TRN-96236887 | TRN | 96236887 | AQUAF2 2x35W T16 HF L000 | U | 29 | 0.2 | TYPE A2 | 1
| 1 | TRN-96236882 | TRN | 96236882 | AQUAF2 1x28W T16 HF L000 | U | 23.5 | 0.2 | TYPE B1 | 1
| 1 | TUE-204140 | TUE | 204140 | GRILLAGE AVERT RGE 30CM RLX | ML | 0.12965 | 0.005 |  | 1
| 1 | TUE-300002 | TUE | 300002 | TPC DP ROUGE D 63 C50M | ML | 1.2186 | 0.03 | TPC 63 | 1
| 1 | TUE-214379 | TUE | 214379 | ICTA 3422 GRIS TF D 25 C100M | ML | 0.57033 | 0.02 |  | 1
| 1 | SOC-48503013 | SOC | 48503013 | COMPTEUR D ENERGIE COUNTIS E34 DIRECT 100A AVEC COM RS485-MID | U | 232.5 | 0.75 |  | 1
| 1 | ZUB-IF325341 | ZUB | IF325341 | SWISS GARDE 360° PLUS RA (ROND), 16M NOIR | U | 89.25 | 0.5 |  | 1
| 1 | ZUB-IF325340 | ZUB | IF325340 | SWISS GARDE 360° PLUS RA (ROND), 16M BLANC | U | 89.25 | 0.5 |  | 1
| 1 | TRAFF-168647 | TRAFF | 168647 | FEU BICOLORE + GESTION PARKING | U | 407 | 1 |  | 1
| 1 | LEG-048806 | LEG | 048806 | ECO DETECTEUR INT.AUTO PL DTECH 93M2 6,5A | U | 81.19 | 0.5 |  | 1
| 1 | LEG-048875 | LEG | 048875 | CADRE SAILLIE POUR ECO DETECTEUR | U | 7.31 | 0.1 |  | 1
| 1 | KREN-TGBT TV 630 KVA | KREN | TGBT TV 630 KVA | TGBT PRINCIPAL | U | 49221 | 60 |  | 2
| 1 | KREN-TGS | KREN | TGS | TGS TOLERIE PRISMA G+ | U | 6482 | 7 |  | 2
| 1 | KREN-TD C13100 | KREN | TD C13100 | COLONNE C 13100 TOLERIE PRISMA G+ | U | 12825 | 12 |  | 2
| 1 | MOD-MTAD029Z01 | MOD | MTAD029Z01 | DOMINO ELECTRIQUE 2 PLAQUES AVEC MINUTERIE | U | 155.25 | 0.5 |  | 1
| 1 | ROS-RHG7210IN | ROS | RHG7210IN | HOTTE GROUPE FILTRANT | U | 176.25 | 0.75 |  | 1
| 1 | SCH-VLVAF4P03512AA | SCH | VLVAF4P03512AA | VarSet batterie de condensateurs Auto 200kvar SAH3,8 disj entrée xxB 400V 50Hz | U | 18719 | 4 |  | 1
| 1 | TEL-149902 | TEL | 149902 | ANTENNE TERRESTRE DAT HD BOSS UHF | U | 38.9 | 1 | TV | 1
| 1 | TEL-1201 | TEL | 1201 | ANTENNE FM POLARISATION H/V CIRCULAIRE | U | 19.2 | 0.5 | TV | 1
| 1 | TEL-404001 | TEL | 404001 | COUPLEUR FM-BIII-UHF(CC). EASY ""F"" | U | 9.88 | 0.25 | TV | 1
| 1 | TEL-532940 | TEL | 532940 | STATION TNT AVANT7 7E DAB-FM-B3-3UHF-LB 10FILT 55DB NS123DB | U | 212 | 0.75 | TV | 1
| 1 | TEL-7234 | TEL | 7234 | PROGRAMMATEUR UNIVERSEL | U | 82.24 |  | TV | 1
| 1 | ERA-800842 | ERA | 800842 | PLAQUE DE BASE ACIER POUR GRENIER ET TERRASSE MAX D50 | U | 8.25 | 0.3 | TV | 1
| 1 | ERA-802040 | ERA | 802040 | MAT EMBOITABLE 2 M DIAMETRE 40 CLEAR PROTECT | U | 11.55 | 0.1 | TV | 1
| 1 | OPT-700085 | OPT | 700085 | PARABOLE 85CM FIBRE COMPOSITE FIX MAT | U | 59.33 | 0.25 | TV | 1
| 1 | ERA-802602 | ERA | 802602 | FIX.TERRASSE +TRONC. SOUDE 1M D.50 | U | 24 | 0.3 | TV | 1
| 1 | TEL-747702 | TEL | 747702 | LNBF QUATRO AVEC SOURCE TRES FAIBLE BRUIT VH-VB-HH-HB | U | 9.75 | 0.25 | TV | 1
| 1 | TEL-714609 | TEL | 714609 | NEVOSWITCH AMPLIFICATEUR 9X9 F G27DB NS 105DB | U | 104 | 1 | TV | 1
| 1 | TEL-732190 | TEL | 732190 | NEVOSWITCH ALIM. 12V-1.6A - 110/230Vac | U | 15.2 | 0.15 | TV | 1
| 1 | TEL-714601 | TEL | 714601 | NEVOSWITCH 9X9X8 ""F"" TERMINAL/CASCADABLE | U | 80.8 | 0.5 | TV | 1
| 1 | CAB-99909644 | CAB | 99909644 | CONNECTEUR F C6/RG6 5.1 AUTOMATIQUE SANS OUTIL | U | 0.31 | 0.01 | TV | 1
| 1 | FIL-COA17VATCA1 | FIL | COA17VATCA1 | C6 BLANC 17 VATC CLASSE B 1.13/4.8/6.7 17B/800MHZ ACIER CUIV | ML | 0.208 | 0.05 | TV | 1
| 1 | FIL-H07RNF2X25TGL | FIL | H07RNF2X25TGL | H07 RNF 2X25 TGL | ML | 10.89 | 0.05 |  | 1
| 1 | FIL-H07RNF2X16TGL | FIL | H07RNF2X16TGL | H07 RNF 2X16 TGL | ML | 7.28 | 0.05 |  | 1
| 1 | FIL-H07RNF2X10TGL | FIL | H07RNF2X10TGL | H07 RNF 2X10 TGL | ML | 5 | 0.05 |  | 1
| 1 | AIP-200050 -GTDMV | AIP | 200050 -GTDMV | GTDMV Plat.vidéo monobloc inox encastrable loi access à défilement de noms avec 1 emplacement pour T25 ou vigik | U | 788.84 | 2.5 |  | 1
| 1 | AIP-200052 -GTBE | AIP | 200052 -GTBE | GTBE Boite d'encastrement pour platines vidéo monobloc GTDM & GTDMV | U | 40.04 | 0.25 |  | 1
| 1 | AIP-200020 -GTBC | AIP | 200020 -GTBC | GTBC Centrale audio standard GT | U | 24.96 | 0.25 |  | 1
| 1 | AIP-120021 - GFC | AIP | 120021 - GFC | GFC Connecteur de distribution RAIL - DIN 1module 2E/2X5S | U | 13.52 | 0.25 |  | 1
| 1 | AIP-200021 - GTVBC | AIP | 200021 - GTVBC | GTVBC Centrale vidéo standard GT | U | 133.64 | 0.3 |  | 1
| 1 | AIP-200023 -GTBCX | AIP | 200023 -GTBCX | GTBCX Centrale audio supplémentaire pour système étendu GT | U | 202.28 | 0.25 |  | 1
| 1 | AIP-200024 -GTVBX | AIP | 200024 -GTVBX | GTVBX Centrale vidéo supplémentaire pour système étendu GT | U | 172.64 | 0.25 |  | 1
| 1 | AIP-110912 - PS2420D | AIP | 110912 - PS2420D | PS2420D Alim.modulaire 230vac/24vcc 2A | U | 69.16 | 0.25 |  | 1
| 1 | AIP-200022 - GT4Z | AIP | 200022 - GT4Z | GT4Z Distributeur vidéo de colonne pour 4 moniteurs GT | U | 27.56 | 0.25 |  | 1
| 1 | AIP-200003 -GT1CL | AIP | 200003 -GT1CL | GT1CL Moniteur couleur mains libres avec boucle magnétique & zoom pour GT | U | 155 | 0.5 |  | 1
| 1 | AIP-200007 -GTMK | AIP | 200007 -GTMK | GTMK Poste gardien audio avec afficheur & boucle magnétique pour GT | U | 298.48 | 0.5 |  | 1
| 1 | AIP-120102 - VBET25 | AIP | 120102 - VBET25 | VBET25 Boîtier inox encastrable pour lecteur VIGIK VT25 | U | 47.32 | 0.25 |  | 1
| 1 | AIP-122007 -UGVBT | AIP | 122007 -UGVBT | UGVBT Lecteur VIGIK antivandale avec centrale. MAJ des noms sur GT, gestion droits d'accès et IP en tertiaire jusqu'à 254 portes. | U | 172.64 | 1 |  | 1
| 1 | AIP-120180 - VBR5 | AIP | 120180 - VBR5 | VBR5 badges VBR - POUR BUREAUX & GESTIONNAIRE | U | 4.68 | 0.01 |  | 1
| 1 | AIP-122008 -UGIP | AIP | 122008 -UGIP | UGIP Interface IP pour unité de traitement local UGVBT. | U | 227.76 | 0.25 |  | 1
| 1 | AIP-120171 -UGRL | AIP | 120171 -UGRL | UGRL Récepteur radio 868Mhz 12V | U | 189.8 | 0.5 |  | 1
| 1 | AIP-120179 -ANT868 | AIP | 120179 -ANT868 | ANT868 Antenne 868Mhz pour UGRL déporté | U | 26 | 0.2 |  | 1
| 1 | AIP-120178 -VBHFP | AIP | 120178 -VBHFP | VBHFP Emetteur bi-technologie radio 868Mhz/proximité MIFARE pour UGVBT | U | 22.36 | 0.01 |  | 1
| 1 | AIP-120186 -BPNONF60CV | AIP | 120186 -BPNONF60CV | BPNONF60CV Bp inox avec poussoir type champignon led de signalisation et picto.porte 90 x 90mm pour pot de 60mm | U | 67.08 | 0.75 |  | 1
| 1 | AIP-110909 -PS1250DIN | AIP | 110909 -PS1250DIN | PS1250DIN Alim.secteur 230VAC/12VCC 5A,fixation DIN et à vis 4 modules | U | 70.72 | 0.35 |  | 1
| 1 | AIP-120124 -ENCODUSB | AIP | 120124 -ENCODUSB | ENCODUSB Encodeur pour UGVBT avec VBR, KEY3, KEY5 & UGRL, programmation par PC via internet (windows XP, 7 & 8) | U | 241.28 |  |  | 1
| 1 | AIP-122003 -PACKCP4K | AIP | 122003 -PACKCP4K | PACKCP4K Pack de 5 cartes ISO de programmation 4K pour UGVBT | U | 76.44 | 0.25 |  | 1
| 1 | AIP-120123 -KEY3 | AIP | 120123 -KEY3 | KEY3 badges résidents couleur(bleu,jaune,orange) pour UGVBT | U | 4.3333 | 0.01 |  | 1
| 1 | AIP-120188 -KEY5 | AIP | 120188 -KEY5 | KEY5 Pack de 5 badges bi-couleur pour UGVBT : gris - bleu, gris - jaune, gris - orange, gris - rouge et gris - vert (non compatible UGVB et UGVBA). Les badges programmables sur UGVBT avec UGVLOG+. | U | 23.4 | 0.01 |  | 1
| 1 | -