## Feuil1
Id | Nb | RefProduit | CodeLydic | ReférenceFournisseur | Nom | Unité | Prix | TempsDePauseUnitaire | string | FamilleId
| 1 | MAEC-0180148 | MAEC | 0180148 | Boitier dériv. 4D | U | 24.74 | 0.2 |  | 1
| 1 | MAEC-0180149 | MAEC | 0180149 | Boitier dériv. 8D | U | 34.27 | 0.2 |  | 1
| 1 | MAEC-0231034R13 | MAEC | 0231034R13 | CCPI MIXT NA CPF 60A | U | 18.29 | 0.05 |  | 1
| 1 | MAEC-0231035R13 | MAEC | 0231035R13 | CCPI MIXT PH CPF 60A | U | 18.29 | 0.05 |  | 1
| 1 | MAEC-0350400 | MAEC | 0350400 | DISTRIBUTEUR NIVEAU 400A | U | 272.34 | 1 |  | 1
| 1 | MAEC-0350410 | MAEC | 0350410 | DISTRI. D'ARRIVEE 400A PIED DE COLONNE 400A | U | 324.02 | 1 |  | 1
| 1 | MAEC-0934015 | MAEC | 0934015 | REPARTITEUR DE TERRE | U | 13.59 | 0.5 |  | 1
| 1 | MAEC-0935069 | MAEC | 0935069 | CORNET LONG D'EPANOUISSE C/C 200A IPXXB+DIST | U | 15.1 | 0.1 |  | 1
| 1 | MAEC-0351051 | MAEC | 0351051 | PAN MONO TYPE A SANS HABILLAGE | U | 47.19 | 0.25 |  | 1
| 1 | MAEC-0351056 | MAEC | 0351056 | PAN TRIPHASE TYPE F | U | 77.85 | 0.25 |  | 1
| 1 | MAEC-0241003 | MAEC | 0241003 | CPF 60A PHASE CAHORS POUR FUSIBLE SECT. ISOL | U | 16.35 | 0.05 |  | 1
| 1 | MAEC-0241002 | MAEC | 0241002 | CPF 60A NEUTRE CAHORS POUR BARRETTE SECT. ISOL | U | 16.35 | 0.05 |  | 1
| 1 | MAEC-0350250 | MAEC | 0350250 | DISTRIBUTEUR NIV200A CPF | U | 148.49 | 1 |  | 1
| 1 | MAEC-0350260 | MAEC | 0350260 | DISTRIBUTEUR ARR200A CPF | U | 164.14 | 1 |  | 1
| 1 | MAEC-0935054 | MAEC | 0935054 | CORNET D'EPANOUISSEMENT DISTRIB 200/400 A | U | 10.73 | 0.25 |  | 1
| 4 | B2EI- | B2EI |  | TGBT PARKING | Ens | 10560 | 42 | TGBT PARKING CHAPELLE LOT G | 2
| 4 | B2EI- | B2EI |  | TGBT SG BAT G1 | Ens | 5946 | 21 | TGBT SG CHAPELLE G1 | 2
| 4 | B2EI- | B2EI |  | TGBT SG BAT G2 | Ens | 5955 | 21 | TGBT SG CHAPELLE G2 | 2
| 4 | B2EI- | B2EI |  | TD COMMERCES | Ens | 1612 | 10 | TD COMMERCES | 2
| 1 | NORALSY-NPH300-BR | NORALSY | NPH300-BR | PLAQ INOX BROS ENC. AVEC CAMERA /HP/ VIGIK CLAVIER | U | 892.5 | 2 |  | 2
| 1 | NORALSY-EVE196-X3 | NORALSY | EVE196-X3 | CENTRALE VIGIK PROVIC ONE X3 85X52X20 VER 9.6 | U | 115.5 | 0.5 |  | 2
| 1 | NORALSY-ARD122 | NORALSY | ARD122 | ALIM. REDRESSE FILTRE 220V - 12V/2A /DIN | U | 27.3 | 0.25 |  | 2
| 1 | NORALSY-NPIB02-EH | NORALSY | NPIB02-EH | BP DE SORTIE INOX 1 BP (NO/OFF)80X80 "PORTE" HANDY | U | 48.3 | 0.3 |  | 2
| 1 | NORALSY-IGSMDATA32 | NORALSY | IGSMDATA32 | MODEM GSM DATA POUR GEST. 32 EQUI. VIA BATI V9.02 | U | 386.75 | 0.25 |  | 2
| 1 | NORALSY-AR125 | NORALSY | AR125 | ALIM. REGULEE 12V/5A /DIN 4 MODULES | U | 66.5 | 0.25 |  | 2
| 1 | NORALSY-.XA/301LR | NORALSY | .XA/301LR | ALIMENTATION PRINCIPALE S300 BPT 120VA | U | 214.2 | 0.25 |  | 2
| 1 | NORALSY-.XAV/300 | NORALSY | .XAV/300 | UNITE DE MODULATION VIDEO SERIE 300 | U | 238 | 0.4 |  | 2
| 1 | NORALSY-.VAS/100.20 | NORALSY | .VAS/100.20 | VAS /100.30 ALIM.SUPL. 230V,60VA,17,5Vcc 6270-3300 | U | 93.8 | 0.25 |  | 2
| 1 | NORALSY-.XDV/304 | NORALSY | .XDV/304 | CARTE DE DISTRIBUTION 4 V. VIDEO SYSTEME 300 | U | 39.2 | 0.15 |  | 2
| 1 | NORALSY-.XDV/300A | NORALSY | .XDV/300A | AMPLIFICATEUR VIDEO MINIATURISE POUR INSTALLATIONS | U | 59.5 | 0.2 |  | 2
| 1 | NORALSY-.PEV-BI | NORALSY | .PEV-BI | MONIT.3.5" PERLA BLANC AVEC BOUCLE REF 62100230 | U | 177.8 | 0.4 |  | 2
| 1 | NORALSY-.PN/80 | NORALSY | .PN/80 | BP INTERIEUR SAILLIE | U | 5.67 | 0.5 |  | 2
| 1 | NORALSY-DEVE196-XMBE | NORALSY | DEVE196-XMBE | KIT VIGIK® PROVIC ONE X3. DEVE196-M+MPI01E ENCAST | U | 196 | 0.5 |  | 2
| 1 | NORALSY-DGSMLHF-1 | NORALSY | DGSMLHF-1 | KIT MODEM GSM+ LHF868-RS-1 | U | 199 | 0.4 |  | 2
| 1 | NORALSY-TELP868-8 | NORALSY | TELP868-8 | TELEC. HF PROGRAM 4 CANAUX 868MHZ+PROX MIFARE KCP8 | U | 13.9 |  |  | 2
| 1 | NORALSY-KCP8000 | NORALSY | KCP8000 | CLE PROX 13,56M PR V2014 NOIR COD SIT FIXE(PAR 20) | U | 3.2 | 0.02 |  | 2
| 1 | NORALSY-UCAMPI01 | NORALSY | UCAMPI01 | FORFAIT JOURNEE MISE EN SERVICE PARIS & COURONNE | Ens | 490 |  | MISE EN SERVICE CHAPELLE G
| 1 | OSRAM-927254 | OSRAM | 927254 | ENCASTRE LEDVANCE M LED 10.3W 3000°K 36° IP44 CL2 | U | 64 | 0.3 | TYPE 1 | 1
| 2 | DECLIC-133005 | DECLIC | 133005 | SUSPENSION PARA CON 20 ALU BROSSE 1X60WE27 CL1 | U | 92 | 0.3 | TYPE 2 | 1
| 1 | OSRAM-299085 | OSRAM | 299085 | LAMPE PARATHOM CLASSIC A LED 8W 2700°K E27 806 LUMENS NON GRADABLE 15 000H | U | 0 |  |  | 1
| 1 | ELTALED-990422LDETCLIIW | ELTALED | 990422LDETCLIIW | HUBLOT ANTIVANDALE PHOBOS LED CORPS POLYCARBONAYE BLANC LED 19.7W 4000°K 1600 LUMENS DIAMETRE 340MM + DETECTEUR HF IP65 IK10 CLASSE 2 850° | U | 115 | 0.3 | TYPE 3 BIS | 1
| 1 | BEGA-33058 | BEGA | 33058 | ENCASTRE GRAPHITE ASYMETRIQUE LED 14.8W 3000°K 1101 LUMENS IP65 IK10 CL1 | U | 214.88 | 0.5 | TYPE 5 | 1
| 1 | BEGA-10436 | BEGA | 10436 | BOITIER D'ENCASTREMENT | U | 43.66 | 0.25 | TYPE 5 | 1
| 1 | BEGA-10036 | BEGA | 10036 | CADRE D'ENCASTREMENT BEGA | U | 33.9 | 0.2 | TYPE 5 | 1
| 1 | IGUZZINI-3.BX60.774.0 | IGUZZINI | 3.BX60.774.0 | ENCASTRE LASER BLADE INOUT HIGH CONTRAST FRAME COLLERETTE GRISE AVEC INTÉRIEUR NOIR LED 10W 3000°K 950 LUMENS IRC83 AVEC OPTIQUE 46° & UGR<19 - AVEC CONVERTISSEUR INCLUS - IP65 IK06 CLASSE 2 | U | 204.92 | 0.8 | TYPE 6 | 1
| 1 | IGUZZINI-3.ME34.701.0 | IGUZZINI | 3.ME34.701.0 | Strip LED TUBE HI POWER 9.6W/M 940LM/W 4000K 12V L=5000 CL3 IP65 | U | 155.89 | 0.8 | TYPE 7 | 1
| 1 | IGUZZINI-3.MWF8.000.0 | IGUZZINI | 3.MWF8.000.0 | Ledstrip - Convertisseur électronique 70 W - Vin 220-240Vac Vout 12Vdc Iout 6,8A - | U | 75.32 | 0.25 | TYPE 7 | 1
| 1 | IGUZZINI-3.MWP3.000.0 | IGUZZINI | 3.MWP3.000.0 | X26 - interface pour variation de lumière DALI 120W 24V OU 50W 12V | U | 91.37 | 0.25 | TYPE 7 | 1
| 1 | LIMBURG-56211.1 | LIMBURG | 56211.1 | SUSPENSION LA BOULE VERRE OPALE DIAM350mm 1X42W GX24Q-3/4 AVEC FILIN D'ACIER CLI | U | 245 | 0.7 | TYPE 8 | 1
| 2 | GE-46315 | GE | 46315 | LAMPE FLUO COMPACT BIAX T/E 42W GX24Q4 840 GE | U | 0 |  | TYPE 8 | 1
| 1 | LIMBURG-56212.1 | LIMBURG | 56212.1 | SUSPENSION LA BOULE VERRE OPALE DIAM400mm 1X57WGX24Q-5 + CABLE D'ACIER CL1 | U | 282 | 0.7 | TYPE 8 | 1
| 1 | GE-45201 | GE | 45201 | LAMPE FLUO COMPACT 57W/840 GX24Q-5 GE | U | 0 |  | TYPE 8 | 1
| 1 | LIMBURG-56213.1 | LIMBURG | 56213.1 | SUSPENSION LA BOULE VERRE OPALE DIAM450mm 2X42WGX24Q3/4 + CABLE D'ACIER CL1 | U | 410 | 0.7 | TYPE 8 | 1
| 2 | GE-46315 | GE | 46315 | LAMPE FLUO COMPACT BIAX T/E 42W GX24Q4 840 GE | U | 0 |  | TYPE 8 | 1
| 1 | BEGA-55824 | BEGA | 55824 | ENCASTRER A REPARTITION LUMINEUSE EXTENSIVE LED 12W 3000°K 1515 LUMENS IP65 IK10 CLIII | U | 130.37 | 0.5 | TYPE 9 | 1
| 1 | BEGA-10510 | BEGA | 10510 | BLOC ALIMENTATION 7-20W 350mA GRADABLE 1/10V IP65 CL2 | U | 95.61 | 0.3 | TYPE 9 | 1
| 1 | BEGA-55823 | BEGA | 55823 | ENCASTRER A REPARTION LUMINEUSE INTENSIVE LED 12W 3000°K 1515 LUMENS IP65 IK10 CLIII | U | 130.37 | 0.5 | TYPE 9 | 1
| 1 | BEGA-10440 | BEGA | 10440 | BOITIER D'ENCASTREMENT AVEC OUVERTURE 98mm | U | 49.27 | 0.3 | TYPE 9 | 1
| 1 | BEGA-66876 | BEGA | 66876 | ENCASTRER A REPARTITION LUMINEUSE SYMETRIQUE LED 10.5W 3000°K 1230 LUMENS IP65 CL1 | U | 241.22 | 0.6 | TYPE 10 | 1
| 1 | BEGA-10486 | BEGA | 10486 | BOITIER D'ENCASTREMENT | U | 32.68 | 0.25 | TYPE 10 | 1
| 1 | SFEL-TUM149B1 | SFEL | TUM149B1 | LUMINAIRE ETANCHE TUMO DIAMETRE 70MM 1X49W T 5 POLYCARBONATE CLAIR EMBOUTS INOX BRILLANT FIXATION PAR COLLIERS INOX L:1604 T5 IP68 IK10 850°C | U | 129 | 0.4 | TYPE 11 BIS | 1
| 1 | GE-61122 | GE | 61122 | FluoT5 LL HO 49W 840 GE | U |  |  | TYPE 11 BIS | 1
| 1 | SYLVANIA-0042503 | SYLVANIA | 0042503 | ETANCHE START WATERPROOF PC 2X28W T5 CLIPS INOX IP65 IK08 CLASSE 1 SLI | U | 29 | 0.4 | TYPE 12 BIS | 1
| 1 | GE-61102 | GE | 61102 | FluoT5 LL HE 28W 840 2900 LUMENS LONG 1149MM GE | U | 0 |  | TYPE 12 BIS | 1
| 1 | RESISTEX-850525 | RESISTEX | 850525 | OMEGALED 16W DET 840 BLC | U | 76.45 | 0.3 | TYPE 3 | 1
| 1 | RIDI-0660408 | RIDI | 0660408 | AL-R1X115/30DA-SM | U | 232.16 | 0.6 | TYPE 4 | 1
| 1 | RIDI-0206601GD | RIDI | 0206601GD | R-TUBE 115/30W 440M840 GD | U | 0 |  | TYPE 4 | 1
| 1 | RIDI-0203779 | RIDI | 0203779 | AL-E EMBOUT AL T5 | U | 0 |  | TYPE 4 | 1
| 1 | RIDI-0201239 | RIDI | 0201239 | ZUSP SUSPENSION A CABLE 1,5M | U | 0 |  | TYPE 4 | 1
| 1 | SAMMODE-14935013 | SAMMODE | 14935013 | PUR70 149E G5 PO 113LN RE BCV | U | 202.5 | 0.7 | TYPE 11 | 1
| 1 | PHILIPS-571066 00 | PHILIPS | 571066 00 | TCW216 - PACIFIC | U | 44.3 | 0.3 | TYPE 12 | 1
| 1 | PHILIPS-638707 00 | PHILIPS | 638707 00 | TCW060 - TCW060 AVEC MASTER TL5 HE 28W/840 1SL/20 639486 05 | U | 34.8 | 0.3 | TYPE 12 BIS | 1
| 1 | PHILIPS-068984 99 | PHILIPS | 068984 99 | CORELINE FIXED | U | 25.56 | 0.3 | TYPE 1 BIS | 1
| 1 | PHILIPS-241172 00 | PHILIPS | 241172 00 | WL120V - CoreLine Wall-mounted | U | 105.65 | 0.3 | TYPE 3 BIS | 1
| 1 | MAEC-0980228R13 | MAEC | 0980228R13 | MOD OPER 48 EQUIP | U | 405 | 1.5 |  | 2
| 1 | MAEC-0980357R13 | MAEC | 0980357R13 | Câble CCM riser 144 FO MODULO4 50M | U | 496.25 | 1.5 |  | 1
| 1 | MAEC-0980351R13 | MAEC | 0980351R13 | Câble CCM riser 24 FO MODULO4 50M | U | 213.75 | 1.5 |  | 1
| 1 | MAEC-0980322R13 | MAEC | 0980322R13 | PBO 32 épissure (4x8) 12 EL MAX | U | 27.5 | 0.5 |  | 1
| 1 | MAEC-0980318R13 | MAEC | 0980318R13 | PTO 4FO μGAINE 1/2 PRECO DEVIDOIR 30M | U | 44.75 | 0.25 |  | 1
| 1 | MAEC-0980331R13 | MAEC | 0980331R13 | MANCH THERMO EPISSURE D3 LONGUEUR 40MM D3 | U | 11.13 | 0.05 |  | 1
| 1 | ITRAS-700708 | ITRAS | 700708 | BREST LED COB 10W B BC | U | 25.28 | 0.3 | TYPE 1 BIS | 1
| 2 | DECLIC-133005 | DECLIC | 133005 | PARA CONE 20 SUSPENSION, RONDE, ALU BROSSE, E27 MAX. 60W | U | 79.9 | 0.3 | TYPE 2 | 1
| 1 | PHILIPS-497548 | PHILIPS | 497548 | COREPRO LEDBULB 9.5-60W 830 E27 | U | 6.4 | 0.01 | TYPE 2 | 1
| 1 | ECO-D3ERML54E | ECO | D3ERML54E | LAMPES, TUBES ET MODULES A LED | U | 0.12 |  | TYPE 2 | 1
| 1 | BEGA-10520 | BEGA | 10520 | BLOC D'ALIMENTATION | U | 104 | 0.25 | TYPE 9 | 1
| 1 | BIZLINE-710201 | BIZLINE | 710201 | 1M DE TIGE FILETEE 8MM | U | 0.8765 | 0.01 |  | 1
| 1 | CAPRI-735700 | CAPRI | 735700 | CAPRIBOX POINT DE CENTRE DCL | U | 4.7476 | 0.1 |  | 1
| 1 | BEGA-22378 | BEGA | 22378 | LUMINAIRE A ENCASTRER | U | 249.61 | 0.6 | TYPE H1 | 1
| 1 | BEGA-10489 | BEGA | 10489 | BOITIER A ENCASTRER | U | 46 | 0.25 | TYPE H1 | 1
| 1 | BEGA-66452 | BEGA | 66452 | APPLIQUE | U | 949.9 | 0.6 | TYPE I1 | 1
| 1 | BEGA-99533 | BEGA | 99533 | E-LUMINAIRE TETE DE MAT | U | 1790 | 1 | TYPE J1 | 1
| 1 | BEGA-55842 | BEGA | 55842 | PLAFONNIER A ENCASTRER | U | 164.9 | 0.6 | TYPE K1 | 1
| 1 | BEGA-10441 | BEGA | 10441 | BOITIER D'ENCASTREMENT | U | 65.9 | 0.25 | TYPE K1 | 1
| 1 | THORN-96236888 | THORN | 96236888 | AQUAF2 2x49W T16 HF L000 | U | 28.1 | 0.2 | TYPE A1 | 1
| 1 | THORN-96236887 | THORN | 96236887 | AQUAF2 2x35W T16 HF L000 | U | 29 | 0.2 | TYPE A2 | 1
| 1 | THORN-96236882 | THORN | 96236882 | AQUAF2 1x28W T16 HF L000 | U | 23.5 | 0.2 | TYPE B1 | 1
| 1 | OM LIGHT-42600.25 | OM LIGHT | 42600.25 | TUBO 50 FROSTED surface, 1x14/24w T5, non dimmable, 632mm, IP67, IK08 | U | 72 | 0.5 | TYPE C1 | 1
| 1 | DIVERS-2483 | DIVERS | 2483 | Tube fluorescent TL5 24w/830 | U | 0 |  | TYPE C1 | 1
| 1 | OM LIGHT-42660.25 | OM LIGHT | 42660.25 | TUBO 50 FROSTED surface, 1x28/54w T5, non dimmable, 1232mm, IP67, IK08 | U | 82 | 0.5 | TYPE C2 | 1
| 1 | DIVERS-2883 | DIVERS | 2883 | Tube fluorescent TL5 28w/830 | U | 0 |  | TYPE C2 | 1
| 1 | OM LIGHT-42661.25 | OM LIGHT | 42661.25 | TUBO 50 FROSTED suspendu, 1x28/54w T5, non dimmable, 1232mm, IP67, IK08 | U | 98.5 | 0.5 | TYPE D1 | 1
| 1 | OM LIGHT-42245.25 | OM LIGHT | 42245.25 | TUBO 50 FROSTED suspendu, 16w LED, 4000°k, DALI, 1233mm, IP67, K08 | U | 168.5 | 0.5 | TYPE D2 | 1
| 1 | OM LIGHT-42316.25 | OM LIGHT | 42316.25 | TUBO 50 FROSTED suspendu, 16w LED, 4000°k, non dimmable, 1233mm, IP67, IK08 | U | 136.5 | 0.5 | TYPE D3 | 1
| 1 | OM LIGHT-32228.10 | OM LIGHT | 32228.10 | Module U60 plafond, 43w LED, 4000°K, non dimmable, 1710mm, PC opale, gris anodis | U | 199 | 0.5 | TYPE G1 | 1
| 1 | OM LIGHT-32227.10 | OM LIGHT | 32227.10 | Module U60 plafond, 43w LED, 4000°K, DALI, 1710mm, PC opale, gris anodis | U | 223 | 0.5 | TYPE G2 | 1
| 1 | OM LIGHT-32287.10 | OM LIGHT | 32287.10 | Module U60 suspendu, 43w LED, 4000°K, DALI, 1710mm, PC opale, gris anodis | U | 228 | 0.5 | TYPE G3 | 1
| 1 | OM LIGHT-32308.10 | OM LIGHT | 32308.10 | Module U60 suspendu, 58w LED, 4000°k, non dim, 2270mm, PC opale, gris anodisé | U | 298 | 0.5 | TYPE G4 | 1
| 1 | ATEA-A519.252K.10GHE.05 | ATEA | A519.252K.10GHE.05 | X370 ROUND DIRECT LED-MODUL 1X20W EVG IP40 OPAL 1760LM NOIR D370X70MM | U | 224.95 | 0.4 | TYPE F1 | 1
| 1 | ATEA-A519.250K.1060E.05 | ATEA | A519.250K.1060E.05 | X450 ROUND DIRECT 1X60W TFC 2GX13 EVG IP40 OPAL NOIR D450x70MM | U | 141.6 | 0.4 | TYPE F2 | 1
| 1 | ATEA-A519.252K.10GIE.05 | ATEA | A519.252K.10GIE.05 | X450 ROUND DIRECT LED-MODUL 1X30W EVG 2650LM IP40 OPAL D450X70MM | U | 304.7 | 0.5 | TYPE F3 | 1
| 1 | BEGA-70917 | BEGA | 70917 | MAT EN ALUMINIUM A ENTERRER 7 M | U | 1356 | 2 | TYPE J1 | 1
| 1 | MAEC-0980364R13 | MAEC | 0980364R13 | Câble CCM riser 96 FO MODULO4 100M | U | 758.75 | 5 |  | 1
| 1 | MAEC-0980317R13 | MAEC | 0980317R13 | PTO 4FO μGAINE 1/2 PRECO DEVIDOIR 15M | U | 37.25 | 0.75 |  | 1
| 1 | MAEC-0980363R13 | MAEC | 0980363R13 | Câble CCM riser 96 FO MODULO4 50M | U | 417.5 | 2.5 |  | 1
| 1 | MAEC-0145022R13 | MAEC | 0145022R13 | SOUDEUSE SWIFT F1 | U | 4237.5 |  |  | 1
| 1 | MAEC-0980337R13 | MAEC | 0980337R13 | TROUSSE EQUIPEE FO | U | 238.5 |  |  | 1
| 1 | MAEC-0980334R13 | MAEC | 0980334R13 | OUTIL OUVERTURE CABLE COLONNE MONTANTE | U | 179.63 |  |  | 1
| 1 | MAEC-DDG P3G43 HPC43P | MAEC | DDG P3G43 HPC43P | UF double dérivation avec PASA / U.F. interrupteur fusibles combinés HPC 43A / Râtelier avec 3 HPC 43A à percuteur | Ens | 13648 | 15 | POSTE HT/BT | 2
| 1 | MAEC-TRANSFO 630 KVA | MAEC | TRANSFO 630 KVA | 630 kVA - IMMERGE HUILE NF - Pertes AoCk Ecodesign 20 kV - 410V Réglage +ou- 5% Capot BT - Relais de protection - Verrouillage | Ens | 9100 | 15 | POSTE HT/BT | 2
| 1 | MAEC-RHS | MAEC | RHS | Réhausse hauteur 400 mm (sous réserve validation ERDF) | U | 660 | 2 | POSTE HT/BT | 2
| 1 | MAEC-ACC | MAEC | ACC | Ensemble d'accessoires de sécurité (suivant descriptif joint) | U | 631 | 1 | POSTE HT/BT | 2
| 1 | MAEC-EXTI | MAEC | EXTI | Extincteur 2,5 Kg | U | 192 | 0.5 | POSTE HT/BT | 2
| 1 | MAEC-BAC | MAEC | BAC | Bac de rétention à façade détachable pour 630 kVA | U | 689 | 1 | POSTE HT/BT | 2
| 1 | MAEC-BRE | MAEC | BRE | Jeu de 3 liaisons PMD / 8m 50² alu / EUIC | U | 497 | 2 | POSTE HT/BT | 2
| 1 | MAEC-PLOTS | MAEC | PLOTS | Jeu de 4 plots antivibratoire | U | 550 | 1 | POSTE HT/BT | 2
| 1 | JAN-7238 | JAN | 7238 | CONDUIT 3522 NBG 110/25M | ML | 9.4192 | 0.05 | TPC 110 | 1
| 1 | CABLOFIL-CF54/100EZ | CABLOFIL | CF54/100EZ | 000071 CF 54/100 BS EZ AU METRE | ML | 11.377 | 0.15 | CC 100X54 | 1
| 1 | CABLOFIL-CL150GS | CABLOFIL | CL150GS | 522140 CONSOLE CL 150 GS | U | 4.97 | 0.05 | CONSOLE 150 | 1
| 1 | CABLOFIL-CF105/200EZ | CABLOFIL | CF105/200EZ | 000911 CF 105/200 BS EZ AU METRE | ML | 27.98 | 0.15 | CC 200X105 | 1
| 1 | CABLOFIL-CF105/400EZ | CABLOFIL | CF105/400EZ | 000931 CF 105/400 BS EZ AU METRE | ML | 46.53 | 0.15 | CC 400X105 | 1
| 1 | CABLOFIL-CF54/150EZ | CABLOFIL | CF54/150EZ | 000081 CF 54/150 BS EZ AU METRE | ML | 13.9071 | 0.15 | CC 150X54 | 1
| 1 | CABLOFIL-CF54/300EZ | CABLOFIL | CF54/300EZ | 000101 CF 54/300 BS EZ AU METRE | ML | 22.5459 | 0.15 | CC 300X54 | 1
| 1 | CABLOFIL-AUTOCLICGS | CABLOFIL | AUTOCLICGS | 558280 ECLISSE AUTOCLIC GS | U | 4.65 | 0.05 |  | 1
| 1 | BIZLINE-710200 | BIZLINE | 710200 | 1M DE TIGE FILETEE 6MM | U | 0.95425 | 0.01 |  | 1
| 1 | BIZLINE-770152 | BIZLINE | 770152 | BOULON POELIER TETE RONDE LARGE M6 X 20 MM (X 100) | U | 17.9337 | 0.3 |  | 1
| 1 | CABLOFIL-CP150GS | CABLOFIL | CP150GS | 646030 COUV FIL CP150 2M GS AU METRE | ML | 15.4871 | 0.1 | COUVERCLE 150 | 1
| 1 | CABLOFIL-CP200GS | CABLOFIL | CP200GS | 646040 COUV FIL CP200 2M GS AU METRE | ML | 18.3812 | 0.1 | COUVERCLE 200 | 1
| 1 | CABLOFIL-CP300GS | CABLOFIL | CP300GS | 646050 COUV FIL CP300 2M GS AU METRE | ML | 23.84 | 0.1 | COUVERCLE 300 | 1
| 1 | CABLOFIL-CP400GS | CABLOFIL | CP400GS | 646060 COUV FIL CP400 2M GS AU METRE | ML | 34.9871 | 0.1 | COUVERCLE 400 | 1
| 1 | FIL-CUIVRENU35TGL | FIL | CUIVRENU35TGL | CUIVRE NU 35 TGL | ML | 4.6206 | 0.02 |  | 1
| 1 | FIL-H07VR35VJTGL | FIL | H07VR35VJTGL | H07VR 35 VERT/JNE TGL | ML | 4.3135 | 0.04 |  | 1
| 1 | FIL-R2V1X240TGL | FIL | R2V1X240TGL | R2V CU 1X240 TGL | ML | 28.1028 | 0.08 |  | 1
| 1 | FIL-R2V3G1,5C100 | FIL | R2V3G1,5C100 | R2V CU 3G1,5 C100M | ML | 0.6 | 0.05 |  | 1
| 1 | FIL-R2V3G2,5C100 | FIL | R2V3G2,5C100 | R2V CU 3G2,5 C100M | ML | 0.94412 | 0.05 |  | 1
| 1 | FIL-R2V5G1,5C100 | FIL | R2V5G1,5C100 | R2V CU 5G1,5 C100M | ML | 1.01 | 0.05 |  | 1
| 1 | FIL-R2V5G2,5C100 | FIL | R2V5G2,5C100 | R2V CU 5G2,5 C100M | ML | 1.5523 | 0.05 |  | 1
| 1 | FIL-R2V5G6TGL | FIL | R2V5G6TGL | R2V CU 5G6 TGL | ML | 3.6312 | 0.05 |  | 1
| 1 | FIL-R2V5G10TGL | FIL | R2V5G10TGL | R2V CU 5G10 TGL | ML | 5.8521 | 0.06 |  | 1
| 1 | FIL-R2V5G25TGL | FIL | R2V5G25TGL | R2V CU 5G25 TGL | ML | 14.236 | 0.06 |  | 1
| 1 | FIL-R2V5G50TGL | FIL | R2V5G50TGL | R2V CU 5G50 TGL | ML | 32.7847 | 0.06 |  | 1
| 1 | LEGRAND-034388 | LEGRAND | 034388 | BARRETTE TERRE COSGA | U | 19.4021 | 0.5 |  | 1
| 1 | BIZLINE-710287 | BIZLINE | 710287 | BORNE DE MISE A LA TERRE 6X25 (X30) | U | 1.6747 | 0.01 |  | 1
| 1 | IBOCO-04515 | IBOCO | 04515 | TA-C45 164/2X55 W0 GOULOTTE TA-C45 AU METRE | ML | 38.3021 | 0.1 | DLP DOUBLE COMPARTIEMENT | 1
| 1 | IBOCO-04542 | IBOCO | 04542 | NIAV 164X55 W0 ANGLE INT TA-C45 | U | 20.802 | 0.05 | DLP ANGLE EXT | 1
| 1 | IBOCO-04544 | IBOCO | 04544 | NPAN 164X55 W0 ANGLE PLAT TA-C45 | U | 20.9578 | 0.05 | DLP ANGLE PLAT | 1
| 1 | LEGRAND-092012 | LEGRAND | 092012 | BOITE DERIVATION 80X80+EMBOUTS | U | 2 | 0.15 | BOITE 80 | 1
| 1 | LEGRAND-092022 | LEGRAND | 092022 | BOITE DERIVATION 105X105 PLEXO | U | 3.9 | 0.15 | BOITE 105 | 1
| 1 | BIZLINE-300455 | BIZLINE | 300455 | CHRISTA'L 5 ENTREES X 50 | U | 7.68 | 0.01 | CONNECTEUR 5 ENTREE | 1
| 1 | LEGRAND-069713 | LEGRAND | 069713 | VV LUMINEUX GRIS SAILLIE | U | 10.57 | 0.15 | VV PLEXO LUMINEUX | 1
| 1 | LEGRAND-069722 | LEGRAND | 069722 | POUS. NO LUMINEUX GRIS SAILLIE | U | 8.82 | 0.15 | BP PLEXO LUMINEUX | 1
| 1 | LEGRAND-069731 | LEGRAND | 069731 | 2P+T F/B GRIS SAILLIE | U | 6.0197 | 0.15 | PC PLEXO | 1
| 1 | LEGRAND-069848 | LEGRAND | 069848 | SORTIE CABLES 20A GRIS ENCAST. | U | 15.11 | 0.15 | SC PLEXO | 1
| 1 | RVE-TRV5 | RVE | TRV5 | VARIAT.MOD.1000W HAL/INC/TBT F | U | 177.8112 | 0.25 | VARIATEUR MODULAIRE 1000 W | 1
| 1 | LEGRAND-077842 | LEGRAND | 077842 | POUSSOIR INVERSEUR LUMINEUX 6A | U | 34.4824 | 0.15 | BP MOSAIC LUMINEUX | 1
| 1 | LEGRAND-077811 | LEGRAND | 077811 | VA ET VIENT 10AX | U | 29.91 | 0.15 | VV MOSAIC LUMINEUX | 1
| 1 | LEGRAND-077831 | LEGRAND | 077831 | 2P+T FB BORNES AUTO | U | 33.9588 | 0.15 | PC MOSAIC AUTO | 1
| 1 | LEGRAND-077841 | LEGRAND | 077841 | POUSSOIR INVERSEUR 6A | U | 29.4011 | 0.15 | BP MOSAIC | 1
| 1 | LEGRAND-077143 | LEGRAND | 077143 | PRMOSAIC 3X2P+T F/B 45 | U | 13.619 | 0.15 | BLOC 3 PC | 1
| 1 | LEGRAND-077153 | LEGRAND | 077153 | PRMOSAIC 3X2P+T F/B DETR 45 | U | 15.9889 | 0.15 | BLOC 3 PC DETROMPEUR | 1
| 1 | LEGRAND-050299 | LEGRAND | 050299 | DETROMPEUR POUR FICHE 2P 2P+T | U | 2.0331 | 0.01 |  | 1
| 1 | SCHNEIDER-GALAXY 5500 100 | SCHNEIDER | GALAXY 5500 100 | Galaxy 5500 100 Kva Batterie en armoire 100 kVA 10minutes d’autonomie Carte de communication SNMP AP9635 | U | 14700 | 2.5 | ONDULEUR 100 KVA | 2
| 1 | SCHNEIDER-GALAXY 5500 60 | SCHNEIDER | GALAXY 5500 60 | Galaxy 5500 60 Kva Batterie en armoire 60 kVA 10minutes d’autonomie Carte de communication SNMP AP9635 | U | 11800 | 2.5 | ONDULEUR 60 KVA | 2
| 1 | LUMINOX-16005 | LUMINOX | 16005 | ULTRALED 45 ES B.A.E.S SATI - Bloc d'évacuation étanche Non permanent - Totalement à LED Flux 45 lms - IP66/IK08 | U | 35 | 0.4 |  | 1
| 1 | LUMINOX-16025 | LUMINOX | 16025 | ULTRALED 45 B.A.E.S. SATI - Bloc d'évacuation Non permanent - Totalement à LEDs Flux 45 lms - IP43/IK08 | U | 29 | 0.4 |  | 1
| 1 | REGGIANI-0BC0C0NN BLANC | REGGIANI | 0BC0C0NN BLANC | TRYBECA ROND 75MM LED8W 975LM 4000K IRC80 IP44 | U | 113.4 | 0.45 | TYPE E1 | 1
| 1 | REGGIANI-0BC0C0NN NOIR | REGGIANI | 0BC0C0NN NOIR | TRYBECA ROND 75MM LED8W 975LM 4000K IRC80 IP44 | U | 113.4 | 0.45 | TYPE E2 | 1
| 1 | -