## CDPGF LOT 11 ELECTRICITE
[8 empty] | Tx Hor | 26 | Coef fourn. | 1.25
[8 empty] | C. MO | 1.3 | Coéf FG | 1
[9 empty] | Débours total HT (Mat) |  | 0
[9 empty] | Nbre heures |  | 0
[9 empty] | Débours total HT (Mat et MO) |  | 0
[9 empty] | Prix d'achat suggéré maxi |  | #REF!
Réf. | DESIGNATION DES OUVRAGES | Uté | QU | Prix unitaire en € HT | Prix total en € HT | Prix par poste en € HT | Prix par chapitre en € HT | Achat/U € | MO/U | Achat/TT € | MO/TT
L'entreprise vérifiera toutes les quantités et dimensions indiquées sur le bordereau qui sont données à titre indicatif. Il lui appartient de faire tous les changements de quantités selon son propre relevé. Avant de répondre à cet appel d'offre, l'entreprise devra effectuer une visite sur place afin d'intégrer toutes les difficultés et contraintes de passage sur place. Les entreprises ne pourront se prévaloir après le dépôt de leur offre, d'erreur ou d'omission aux plans, DPGF et aux textes du CCTP. L'entreprise est libre d'apporter des compléments d'informations sur le présent CDPGF. L'entreprise répondra à l'ensemble des lignes de la présente CDPGF, même sur les quantités qu'elles considèrent nulles.
1 | GENERALITES
1.2 | NETTOYAGE ET PROTECTION DE CHANTIER
| Nettoyage, protection et sécurité du chantier | ens
1.4 | ETUDES D'EXECUTION - PLANS DE SYNTHESE - DOE
| Etudes d'exécution, plans de synthèse, dossier DOE. | ens
2 | LOGEMENTS SOCIAUX - LOT F1
2.2 | Logement Type T1 Studio
| Distribution logement | ens
| Descentes cloison | pm
| Gaine Technique Logement comprenant également le coffret de communication et support box opérateur | pm
| appareillage (compris douille DCL et sonnette) | pm
| Consuel | pm
2.3 | Logement type T2
| Distribution logement | ens
| Descentes cloison | pm
| Gaine Technique Logement comprenant également le coffret de communication et support box opérateur | pm
| appareillage (compris douille DCL et sonnette) | pm
| Consuel | pm
2.4 | Logement Type T3
| Distribution logement | ens
| Descentes cloison | pm
| Gaine Technique Logement comprenant également le coffret de communication et support box opérateur | pm
| appareillage (compris douille DCL et sonnette) | pm
| Consuel | pm
2.5 | Logement Type T4
| Distribution logement | ens
| Descentes cloison | pm
| Gaine Technique Logement comprenant également le coffret de communication et support box opérateur | pm
| appareillage (compris douille DCL et sonnette) | pm
| Consuel | pm
2.6 | Logement Type T5
| Distribution logement | ens
| Descentes cloison | pm
| Gaine Technique Logement comprenant également le coffret de communication et support box opérateur | pm
| appareillage (compris douille DCL et sonnette) | pm
| Consuel | pm
| Les logements équipés d'une Loggia d'angle seront équipés de stores électriques. L'entreprise devra donc prévoir les alimentations en attentes (voir plan) | pm
3 | SERVICES GENERAUX - LOT F1 (EQUIPEMENTS GENERAUX DE L'IMMEUBLE, ANNEXES PRIVATIVES, PARTIES COMMUNES EXTERIEURS - INTERIEURES A L'IMMEUBLE)
3.1 | Colonnes Montantes Electriques Logements
| Distributeur d'arrivé 200A | u
| Distributeur d'arrivé 400A | u
| Distributeur de niveau 200A | u
| Distributeur de niveau 400A | u
| Disjoncteur de branchement | u
| Boitier de connexion 4 directions | u
| Boitier de connexion 8 directions | u
| Panneau S81 Mono CBE + Linky | u
| Barrette de coupure de terre basse | u
| Répartiteur de terre 5 dérivations | u
| Répartiteur de terre 8 dérivations | u
| Cache latéral distributeur 200A/400A | u
| Neutre couteau taille 00 | u
| Cartouche fusible T00 AD 45 | u
| Câblage colonne | ml
| Câblage téléreport | ml
| Câblage entre colonne et compteur logement | pm
3.2 | Colonnes Montantes Electriques SOHO Logements + Bureaux
| Distributeur d'arrivé 400A | u
| Distributeur de niveau 200A | u
| Disjoncteur de branchement | u
| Boitier de connexion 4 directions | u
| Boitier de connexion 8 directions | u
| Panneau S81 Mono CBE + Linky | u
| Barrette de coupure de terre basse | u
| Répartiteur de terre 5 dérivations | u
| Répartiteur de terre 8 dérivations | u
| Cache latéral distributeur 200A/400A | u
| Neutre couteau taille 00 | u
| Cartouche fusible T00 AD 45 | u
| Câblage colonne | ml
| Câblage téléreport | ml
| Câblage entre colonne et compteur logement / bureau | pm
3.3 | Réseau de Terre
| Réalisation de toutes les liaisons équipotentielles (y compris soudure exothermique type Cadwell) | ens
| Circuit de terre : Câble nu déroulé en fond de fouille d'une section minimum de 35mm² | ens
| Pénétration des locaux par fourreaux | ens
| Réalisation de l'interconnexion des terres | ens
| Colonne de terre | ens
| Barrette de coupure et de contrôle sur isolateurs porcelaine | pm
| Barrette spécifique local opérateur | pm
| Connecteur en cuivre à sertir pour circuit de mise à la terre | pm
| Ensemble d'accessoires et divers | pm
| Vérification du réseau de terre | pm
| Parafoudre | pm
3.4 | Tableau Général Basse Tension SGX Logements
| Fourniture et pose du TGBT équipé | ens
| Enveloppe, jeu de barre | pm
| Protection des personnes et du matériel (disj. Magn. Therm. , DDR) de type débrochable | pm
| Connexions, goulottes, borniers, plastrons | pm
| Compteurs d'énergies | pm
| Appareils de mesure, plans à jour sous pochette plastique | pm
| Consuel | pm
3.5 | Tableau Divisionnaire Loggia
| Fourniture et pose du TD équipé | ens
| Enveloppe, jeu de barre | pm
| Protection des personnes et du matériel (disj. Magn. Therm. , DDR) | pm
| Connexions, goulottes, borniers, plastrons | pm
| Compteurs d'énergies | pm
| Appareils de mesure, plans à jour sous pochette plastique | pm
3.6 | Tableau Général de Sécurité SGX Logements
| Fourniture et pose du TGS équipé | ens
| Enveloppe, jeu de barre | pm
| Protection des personnes et du matériel (disj. Magn. Therm. , DDR) | pm
| Connexions, goulottes, borniers, plastrons | pm
| Plans à jour sous pochette plastique | pm
3.7 | Tableau Général Basse Tension SGX SOHO
| Fourniture et pose du TGBT équipé | ens
| Enveloppe, jeu de barre | pm
| Protection des personnes et du matériel (disj. Magn. Therm. , DDR) de type débrochable | pm
| Connexions, goulottes, borniers, plastrons | pm
| Compteurs d'énergies | pm
| Appareils de mesure, plans à jour sous pochette plastique | pm
| Consuel | pm
3.8 | Tableau Divisionnaire Salle de Réunion SOHO
| Fourniture et pose du TD équipé | ens
| Enveloppe, jeu de barre | pm
| Protection des personnes et du matériel (disj. Magn. Therm. , DDR) | pm
| Connexions, goulottes, borniers, plastrons | pm
| Compteurs d'énergies | pm
| Appareils de mesure, plans à jour sous pochette plastique | pm
3.9 | Tableau Divisionnaire Bureau Gestionnaire
| Fourniture et pose du TD équipé | ens
| Enveloppe, jeu de barre | pm
| Protection des personnes et du matériel (disj. Magn. Therm. , DDR) | pm
| Connexions, goulottes, borniers, plastrons | pm
| Compteurs d'énergies | pm
| Appareils de mesure, plans à jour sous pochette plastique | pm
3.10 | Tableau Divisionnaire Loge
| Fourniture et pose du TD équipé | ens
| Enveloppe, jeu de barre | pm
| Protection des personnes et du matériel (disj. Magn. Therm. , DDR) | pm
| Connexions, goulottes, borniers, plastrons | pm
| Compteurs d'énergies | pm
| Appareils de mesure, plans à jour sous pochette plastique | pm
3.11 | Tableau Général Basse Tension Parking
| Fourniture et pose du TGBT équipé | ens
| Enveloppe, jeu de barre | ens
| Protection des personnes et du matériel (disj. Magn. Therm. , DDR) de type débrochable | pm
| Connexions, goulottes, borniers, plastrons | pm
| Compteurs d'énergies | pm
| Appareils de mesure, plans à jour sous pochette plastique | pm
| Consuel | pm
3.12 | Tableau Divisionnaire Bornes Voitures Electriques
| Fourniture et pose du TD équipé | ens
| Enveloppe, jeu de barre | ens
| Protection des personnes et du matériel (disj. Magn. Therm. , DDR) de type débrochable | pm
| Connexions, goulottes, borniers, plastrons | pm
| Compteurs d'énergies | pm
| Appareils de mesure, plans à jour sous pochette plastique | pm
3.13 | Alimentations Issues du TGBT SGX Logements, TGS SGX Logements, TGBT SGX SOHO, TGBT Parking
| Alimentations des trois ascenseurs | ml
| Alimentation circuits d'éclairage | ml
| Alimentation appareillage | ml
| Alimentation blocs d'éclairage de sécurité | ml
| Alimentation équipements CVC | ens
| Alimentation équipements CVCD | pm
| Alimentation système de visiophonie | ml
| Alimentation des gâches ventouses, manœuvre électrique des velux + velux,… | ml
| Alimentation tableau de désenfumage Logements | ens
…
3.14 | Centrale d'Alarme Technique
| Fourniture, pose et raccordement d'un tableau d'alarme technique 30 directions mini | u
| Fourniture, pose et raccordement d'un report d'alarmes techniques | u
| Réalisation du câblage | ens
| Mise en service et essai | ens
3.15 | Distribution
| Fourreaux | ml
| Chemin de câbles courants forts | ml
| Chemin de câbles courants faibles | ml
| Fourreaux pour alimentation des voitures électriques (mesures conservatoires) | pm
| Plinthes multiconducteurs 2 compartiments 140mm x 56mm | ml
| Boîtes de dérivation | pm
| Tube ICT | pm
| Tube IRO | pm
| Tube IRL IK10 pour parking | pm
3.16 | Appareillage SGX
| Détecteur autonome version saillie pour parking | u
| Détecteur autonome version saillie/encastré pour paliers, Halls | u
| Détecteur autonome version saillie pour escaliers | u
| Cellule de luminosité/détection de présence | u
| Contrôleur | u
| Interrupteur Etanche Lumineux pour locaux techniques, … | u
| Interrupteur simple allumage | u
| Poste de travail en Goulotte 5 PC + 1RJ45 | u
| Prise de courant 16A 2P+T | u
| Prise de Courant 16A 2P+T Etanche pour locaux techniques, sur chaque palier en gaine, … | u
3.17 | Eclairage SGX
| Luminaire Type A1 | u
| Luminaire Type A2 | u
| Luminaire Type B1 | u
| Luminaire Type C1 | u
| Luminaire Type C2 | u
| Luminaire Type D1 | u
| Luminaire Type D2 | u
| Luminaire Type D3 | u
| Luminaire Type E1 | u
| Luminaire Type E2 | u
| Luminaire Type F1 | u
| Luminaire Type F2 | u
| Luminaire Type F3 | u
| Luminaire Type G1 | u
| Luminaire Type G2 | u
| Luminaire Type G3 | u
| Luminaire Type G4 | u
| Luminaire Type H1 | u
| Luminaire Type I1 | u
| Luminaire Type J1 (y compris mât 7,20m de hauteur hors sol, fourreaux, socle béton,…) | u
| Luminaire Type K1 | u
| Nota : les luminaires seront livrés avec leurs sources | pm
3.18 | Eclairage de Sécurité
| Télécommande non polarisée SATI Autodiag | u
| Fourniture, pose et raccordement BAES + BAEH d'évacuation SATI Autodiag | u
| Fourniture, pose et raccordement BAES + BAEH d'évacuation SATI Autodiag étanche | u
| Plaque de signalisation verticale | pm
| Fourniture et pose des étiquette de signalisation réglementaire | pm
| Afficheur écran tactile SATI Autodiag - Logements et SOHO/Parking | u
| Grille de protection IK10 pour parking | u
| Fourniture et pose BAPI | u
3.19 | Télécommunications Logements et bureaux SOHO
| Fible Optique | ens
| Point de raccordement (PR) | u
| Point de Branchement Optique (PBO) | u
| DTIo 4FO | pm
| Câblage colonne montante | ml
| Câble 4 FO entre PBO et DTIo 4 FO | ml
| Ferme FT | ens
| Réglette de répartition | u
| Matériel de colonne | u
| Chemin de câble FT | ml
| Câble téléphone 28 paires | ens
| Ligne téléphonique ascenseur et télésurveillance | ml
3.20 | TV Distribution
| Antennes TNT sur mât | u
| Centrale, amplificateur TV et matériel de colonne | ens
| Station de tête | ens
| Câble coaxial pour descente d'antenne TV | ml
| Accessoires | pm
3.21 | Portier Visiophonie et Contrôle d'Accès
| Platine vidéo monobloc. inoxGTDMV avec accessoire, alim, Vigik | u
| Boitier d'encastrement pour platine vidéo GTBE | u
| centrale audio GTBC | u
| connecteur de distribution GFC | u
| Centrale vidéo standard GTVBC | u
| Distributeur vidéo de colonne pour 4 moniteurs GT4Z | u
| Centrale audio supplémentaire GTBCX | u
| centrale vidéo supplémentaire GTVBX | u
| Moniteur vidéo Couleur mains libres avec boucle magnétique & zoom pour GT | u
| Alim modulaire PS2420D | u
| Alimentations gâches et ventouses | pm
| Bp inox BPN0NF60CV | u
| Lecteur VIGIK locaux | u
| Alim secteur PS1250DIN | ens
| Clés de proximité | u
| Câblage et raccordement (SYT 9/10éme 5 paires) | ens
| Kit visiosoft ou similaire. | ens
| Mise en service et essais | ens
3.22 | VidéoProtection
| Fourniture, pose et raccordement baie technique 16U 600x600 | u
| NVR 8 canaux IP - POE - 1080p à 25ips | u
| Disque dur 4TO SATA | u
| Moniteur 21,5" HD,VGA,HDMI,BNC | u
| Dôme antivandal IP2.8-12mm-2mp | u
| Fourniture, pose et raccordement d'ASI | u
| Bandeau de prises | pm
| Switch PoE | u
| Fourniture et pose des câbles nécessaire à l'installation câbles capillaire 4 paires 100 Ohms catégorie 6 avec blindage | ml
| Mise en service et essais | ens
3.23 | Commande désenfumage
| Tableau de désenfumage TD3000 | u
| Interface d'Etage IE3000 | u
| Interface de tourelle IT3000 | u
| Détecteur Incendie DOFS3000 | u
| Simple action Désenfumage rouge BCM3000 + clapet | u
| Module de ligne ML12K | u
| Interface NS Ascenseur INSA3000 | u
| Câblage et raccordement du bus de communication et ligne de contrôle câble 1 paire 8/10° | ml
| Câblage et raccordement alimention 24V et ligne de télécommande volets/tourelle 2x1,5mm² | ml
| Mise en service et essai | ens
3.24 | Gestion des rampes parking
| Feu de passage | u
| Boucle inductive de détection véhicule périmètre 5m | u
| Détecteur Bicanal 220VAC pour plot de détection | u
| Boite de relayage 2 relais | u
| Interface de gestion | u
| Câblage | ens
| Mise en service et essais | ens
4 | SOHO - LOT F1
4.1 | Logement Type T1 Studio
| Distribution logement | ens
| Descentes cloison | pm
| Gaine Technique Logement comprenant également le coffret de communication | pm
| appareillage (compris douille DCL et sonnette) | pm
| Consuel | pm
4.2 | Logement type T2
| Distribution logement | ens
| Descentes cloison | pm
| Gaine Technique Logement comprenant également le coffret de communication | pm
| appareillage (compris douille DCL et sonnette) | pm
| Consuel | pm
4.3 | Logement Type T3
| Distribution logement | ens
| Descentes cloison | pm
| Gaine Technique Logement comprenant également le coffret de communication | pm
| appareillage (compris douille DCL et sonnette) | pm
| Consuel | pm
| Les logements Soho au R+1 seront équipés de stores électriques. L'entreprise devra donc prévoir les alimentations en attentes (voir plan) | pm
4.4 | Tableaux Electriques Bureaux RDC et R+1
Chaque tableau listé ci-dessous comprend:
Fourniture et pose du TD équipé :
Enveloppe, jeu de barre
Protection des personnes et du matériel (disj. Magn. Therm. , DDR)
Connexions, goulottes, borniers, plastrons
Appareils de mesure, plans à jour sous pochette plastique
Compteurs d'énergie
Mise à la terre de l'installation
Consuel
| TD Bureau SOHO-01 60,3m² RDC | u
| TD Bureau SOHO-02 65,5m² RDC | u
| TD Bureau SOHO-04 52,0m² RDC | u
| TD Bureau SOHO-05 60,0m² RDC | u
| TD Bureau SOHO-06 68,1m² RDC | u
| TD Bureau SOHO-07 68,1m² RDC | u
| TD Bureau SOHO-08 60,0m² RDC | u
| TD Bureau SOHO-09 52,0m² RDC | u
| TD Bureau SOHO-01 31,5m² R+1 | u
| TD Bureau SOHO-01 31,5m² R+1 | u
| TD Bureau SOHO-01 31,5m² R+1 | u
| TD Bureau SOHO-01 31,5m² R+1 | u
4.5 | Alimentations Issues des tableaux bureaux
| Alimentation circuits d'éclairage | ml
| Alimentation blocs d'éclairage de sécurité | ml
| Alimentation appareillage | ml
| Alimentation des stores et rideaux métalliques | ens
4.6 | Distribution Bureaux
| Fourreaux | ml
| Chemin de câbles courants forts | pm
| Chemin de câbles courants faibles | pm
| Plinthes multiconducteurs 2 compartiments 140mm x 56mm | ml
| Mesures conservatoires réseaux VDI (fourreaux en attentes) | pm
| Boîtes de dérivation | pm
| Tube ICT | pm
| Tube IRO | pm
4.7 | Appareillage Bureaux
| Poste de travail en Goulotte y compris mesures conservatoires pour future câblage VDI (fourreaux en attente) | u
| Poste de travail au sol y compris mesures conservatoires pour future câblage VDI (fourreaux en attente) | u
| Cellule de luminosité/détection de présence | u
| Contrôleur | u
| Interrupteur | u
| Détecteur autonome version saillie/encastré pour paliers | u
| Interrupteur simple allumage étanche lumineux | pm
| Bouton poussoir | u
| Prise de Courant 16A 2P+T | u
| Boutons sonnerie d'appel + carillon | u
4.8 | Eclairage Bureaux
| Luminaire Type C1 | u
| Luminaire Type C2 | u
| Luminaire Type E1 | u
| Luminaire Type G2 | u
| Luminaire Type G3 | u
4.9 | Eclairage de Sécurité
| Télécommande non polarisée SATI Autodiag | u
| Fourniture, pose et raccordement BAES + BAEH d'évacuation SATI Autodiag | u
| Plaque de signalisation verticale | pm
| Fourniture et pose des étiquette de signalisation réglementaire | pm
4.10 | Réseau CPLG3 Bureaux
| Boîtier CPL | hl
| support pour box opérateur / modem / routeur | u
| coffret de com avec DTIo | u
4.11 | Précablage Wifi Parties Communes
| Fourniture, pose et raccordement baie technique 16U 600x580 hauteur 800 | u
| Panneau de brassage 1U - 24 ports RJ45 | u
| Guide cordons 1U | u
| Barrette de reprise de terre | u
| Plateau prof 360mm | u
Prises terminales RJ45
| Bloc 6PC Alu 1U 10/16A + cordon 2m50 + fiche | u
| Fourniture et pose des câbles nécessaire à l'installation (rocades cuivre, câbles capillaire 4 paires 100 Ohms catégorie 6 avec blindage) | ml
| Cordons de brassage Informatique | hl
| Equipements Actifs | hl
| Test et étiquetage | ens
5 | FOYERS - LOT F2
5.1 | Réseau de Terre
| Réalisation de toutes les liaisons équipotentielles (y compris soudure exothermique type Cadwell) | ens
| Circuit de terre : Câble nu déroulé en fond de fouille d'une section minimum de 35mm² | ens
| Pénétration des locaux par fourreaux | ens
| Réalisation de l'interconnexion des terres | ens
| Colonne de terre | ens
| Barrette de coupure et de contrôle sur isolateurs porcelaine | pm
| Barrette spécifique local opérateur | pm
| Connecteur en cuivre à sertir pour circuit de mise à la terre | pm
| Ensemble d'accessoires et divers | pm
| Vérification du réseau de terre | pm
| Parafoudre | pm
5.2 | Raccordement HT / BT - Distribution privé sur site
| Tableau HTA composé de: | ens
| 1 cellule arrivée double dérivation à deux interrupteurs, type DDM | pm
| 1 cellule transformateur de potentiel, type CM | pm
| 1 cellule disjoncteur double sectionnement, type DM2 | pm
| 1 cellule combiné interrupteur-fusibles, type QM | pm
| 1 Transformateur inclus bac de rétention ouverture grand côté | pm
| Liaison Transfo / Cellule BT compris raccordement | ens
| Cellule BT | pm
| Liaison Cellule BT / TGBT compris raccordement | ens
| Grilles de ventilation VB VH | hl
| Accessoires de sécurité: | ens
| Etiquette de terre pour poste EDF | pm
| Etiquette - soins aux électrisés | pm
| Etiquette - défense d'afficher | pm
| Etiquette - poste de transformation | pm
| Perche de sauvetage 90 kV complète | pm
| Vérificateur d'absence de tension | pm
| Porte fusible de rechange (vide) | pm
| Gants isolants Classe 3, 30 KV sous coffret à fenêtre | pm
| Tabouret isolant 40 kV | pm
| Extincteur 8 litres à neige de carbone | pm
| Fourniture, pose et raccordement batterie de condensateurs | ens
5.3 | Tableau Général Basse Tension
| Fourniture et pose du TGBT équipé (Forme 2b - IS 233) : | inc
| Enveloppe, jeu de barre | ens
| Protection des personnes et du matériel (disj. Magn. Therm. , DDR) de type Débrochable | ens
| Connexions, goulottes, borniers, plastrons | ens
| appareils de mesure, plans à jour sous pochette plastique | ens
Consuel
5.4 | Tableau Général de Sécurité
| Fourniture et pose du TGS équipé (Forme 2b - IS 233) : | ens
| Enveloppe, jeu de barre | pm
| Protection des personnes et du matériel (disj. Magn. Therm. , DDR) de type Débrochable | pm
| Connexions, goulottes, borniers, plastrons | pm
| appareils de mesure, plans à jour sous pochette plastique | pm
Consuel
5.5 | Alimentations Issues du TGBT, TGS et TD
| Alimentation des TD | ens
| Alimentation des coffrets des chambres | pm
| Alimentations des deux ascenseurs | ml
| Alimentation circuits d'éclairage | ml
| Alimentation appareillage | ml
| Alimentation blocs d'éclairage de sécurité | ml
| Alimentation Plaque de cuisson OFFICE R+7 | ml
| Alimentation centrale de paiement laverie | ml
| Alimentation équipements CVC | ens
| Alimentation équipements CVCD | pm
| Alimentation équipements Plomberie | pm
| Alimentation système de contrôle d'accès | ens
| Alimentation système de la vidéoprotection | ens
| Alimentation système de sécurité incendie | ens
| Alimentation des stores | ens
…
5.6 | Logement Type T1 et T1'
| Distribution logement | ens
| Descentes cloison | pm
| Coffret spécifique logement | pm
| appareillage (compris sonnette) | pm
| Plaque électrique | u
| Luminaire Type F2 | u
| Luminaire Type C1 | u
| Luminaire Type C2 | u
5.7 | Logement Type T1B
| Distribution logement | ens
| Descentes cloison | pm
| Coffret spécifique logement | pm
| appareillage (compris sonnette) | pm
| Plaque électrique | u
| Luminaire Type F2 | u
| Luminaire Type C1 | u
| Luminaire Type C2 | u
5.8 | Logement Type T3
| Distribution logement | ens
| Descentes cloison | pm
| Gaine Technique Logement comprenant également le coffret de communication | pm
| appareillage (compris douille DCL et sonnette) | pm
| Luminaire Type F2 | u
| Luminaire Type C1 | u
| Luminaire Type C2 | u
| Les logements PMR seront équipés de stores électriques. L'entreprise devra donc prévoir les alimentations en attentes (voir plan) | pm
5.9 | Tableau Divisionnaires
| TD RDC | ens
| TD R+1 | ens
| TD R+2 | ens
| TD R+3 | ens
| TD R+4 | ens
| TD R+5 | ens
| TD R+6 | ens
| TD R+7 | ens
| TD R+8 | ens
| TD R+9 | ens
| TD R+10 | ens
| TD R+11 | ens
| TD R+12 | ens
5.10 | Coupure d'arrêt d'urgence
| Coupure d'urgence générale électricité - boîtier rouge | ens
| Coupure d'urgence générale ventilation - boîtier rouge | ens
5.11 | Distribution F2
| Fourreaux | ml
| Chemin de câbles courants forts | ml
| Chemin de câbles courants faibles | ml
| Chemin de câbles sécurité | pm
| Boîtes de dérivation | pm
| Tube ICT | pm
| Tube IRO | pm
5.12 | Appareillage SGX
| Prise de courant 10/16A 2P+T 230V à raccordement direct | u
| Prise RJ45 et Rj45 pour wifi | u
| Prise étanche 10/16A 2P+T 230V avec volet | u
| Prise 16A détrompée | u
| Prise 20A | u
| Prise 32A 3P+N+T 400V | u
| Câblage prises U1000 R2V | pm
| Plaque électrique Office Salle polyvalente | u
| Hotte filtrante encastré | u
| Poste de travail : 2PC 2x10/16A+T, 1PC 2x10/16A+T secourues, 3RJ45 | u
| Poste de travail : 4PC 2x10/16A+T, 2PC 2x10/16A+T secourues, 4RJ45 | u
| Poste de travail : 2PC 2x10/16A+T, 1PC 2x10/16A+T secourues, 2RJ45 | u
| Poste de travail : 5PC 2x10/16A+T, 2PC 2x10/16A+T secourues, 3RJ45 | u
| Interrupteur | u
| Interrupteur double | u
| Inter simple étanche | u
| Détecteur autonome version saillie/encastré pour paliers | u
| Détecteur autonome version saillie pour escaliers | u
| Détecteur autonome applique Sous Sol | u
5.13 | Eclairage SGX
| Luminaire Type A1 | u
| Luminaire Type A2 | u
| Luminaire Type B1 | u
| Luminaire Type C1 | u
| Luminaire Type C2 | u
| Luminaire Type D1 | u
| Luminaire Type D2 | u
| Luminaire Type D3 | u
| Luminaire Type E1 | u
| Luminaire Type E2 | u
| Luminaire Type F1 | u
| Luminaire Type F2 | u
| Luminaire Type F3 | u
| Luminaire Type G1 | u
| Luminaire Type G2 | u
| Luminaire Type G3 | u
| Luminaire Type G4 | u
| Luminaire Type H1 | u
| Luminaire Type I1 | u
| Luminaire Type J1 (y compris mât 7,20m de hauteur hors sol, fourreaux, socle béton,…) | u
| Luminaire Type K1 | u
| Nota : les luminaires seront livrés avec leurs sources | pm
5.14 | Eclairage de Sécurité
| Télécommande non polarisée SATI Autodiag | u
| Fourniture, pose et raccordement BAES + BAEH d'évacuation SATI Autodiag | u
| Plaque de signalisation verticale | pm
| Fourniture et pose des étiquette de signalisation réglementaire | pm
| Afficheur écran tactile SATI Autodiag | u
| Fourniture et pose BAPI | u
5.15 | Pré câblage Réseau VDI Locaux Communs
| Fourniture, pose et raccordement baie technique 27U 600x580 | u
| Panneau de brassage 1U - 24 ports RJ45 | pm
| Guide cordons 1U | pm
| Barrette de reprise de terre | pm
| Plateau prof 360mm | pm
| Blocs 6PC Alu 1U 10/16A + cordon 2m50 + fiche | pm
| Fourniture et pose des câbles nécessaire à l'installation (rocades cuivre, optique, câbles capillaire 4 paires 100 Ohms catégorie 6 avec blindage) | ml
| Cordons de brassage | u
| Equipements Actifs | hl
| Ligne téléphonique ascenseurs et télésurveillance | ml
| Test et étiquetage | ens
5.16 | Télécommunications Chambres et Logement Gardien
| Fible Optique | ens
| Point de raccordement (PR) | u
| Point de Branchement Optique (PBO) | u
| DTIo 4FO | pm
| Câblage colonne montante | ml
| Câble 4 FO entre PBO et DTIo 4 FO | ml
| Ferme FT | ens
| Réglette de répartition | u
| Matériel de colonne | u
| Chemin de câble FT | u
| Câble téléphone 28 paires | ml
5.17 | TV Distribution
| Antennes TNT sur mât | u
| Centrale, amplificateur TV et matériel de colonne | ens
| Station de tête | ens
| Câble coaxial pour descente d'antenne TV | ml
| Accessoires | pm
5.18 | Portier Visiophonie et Contrôle d'Accès
| Platine vidéo monobloc. inoxGTDMV avec accessoire, alim, Vigik | u
| Boitier d'encastrement pour platine vidéo GTBE | u
| centrale audio GTBC | u
| connecteur de distribution GFC | u
| Centrale vidéo standard GTVBC | u
| Distributeur vidéo de colonne pour 4 moniteurs GT4Z | u
| Centrale audio supplémentaire GTBCX | u
| centrale vidéo supplémentaire GTVBX | u
| Moniteur vidéo Couleur mains libres avec boucle magnétique & zoom pour GT | u
| Alim modulaire PS2420D | u
| Alimentations gâches et ventouses | pm
| Bp inox BPN0NF60CV | u
| Lecteur VIGIK locaux | u
| Alim secteur PS1250DIN | ens
| Clés de proximité | u
| Câblage et raccordement (SYT 9/10éme 5 paires) | ens
| Kit visiosoft ou similaire. | ens
| Mise en service et essais | ens
5.19 | VidéoProtection
| Fourniture, pose et raccordement baie technique 16U 600x600 | pm
| NVR 32 canaux IP - POE - 1080p à 25ips | u
| Disque dur 4TO SATA | u
| Moniteur 21,5" HD,VGA,HDMI,BNC | u
| Dôme antivandal IP2.8-12mm-2mp | u
| Fourniture, pose et raccordement d'ASI | u
| Bandeau de prises | pm
| Switch PoE | u
| Fourniture et pose des câbles nécessaire à l'installation câbles capillaire 4 paires 100 Ohms catégorie 6 avec blindage | ml
| Mise en service et essais | ens
5.20 | Alarme Technique
| Fourniture, pose et raccordement d'un tableau d'alarme technique 12 directions | u
| Fourniture, pose et raccordement d'un report d'alarmes techniques | u
| Réalisation du câblage | ens
| Mise en service et essai | ens
5.21 | Sécurité Incendie
| Tableau d'alarme de type 1 | u
| Fourniture, pose et raccordement d'AES | pm
| Diffuseurs sonores 90dB à 2m Son conforme norme AFNOR | u
| Diffuseur sonore avec Flash lumineux | u
| Diffuseur lumineux | u
| Détecteur optique ponctuel | u
| Déclencheur manuel saillie rouge avec indicateur mécanique d'état | u
| Câble 2 paires 8/10e catégorie C2 de type SYT1 | ml
| Alimentations DAS | ens
| Ventouse électromagnétiques asservies | ens
| Alimentations Clapet CF télécommandés | pm
| Signalétique | ens
| Mise en service et essai | ens
6 | 6. SPECIFICATIONS DETAILLEES DES OUVRAGES COURANTS FORT ET FAIBLE CAFE ET LOCAUX D'ACTIVITE 1 & 2
6.1 et 6.2 | Distribution Courants Forts et Faibles
| Liaisons au réseau de distribution public (compris supportage) | ens
| Pose et raccordement du tableau de comptage TARIF JAUNE (hors fourniture) | ens
| Pose et raccordement du tableau de comptage TARIF BLEU (hors fourniture) | ens
| Fourniture d'un tableau de protection | ens
| Fourniture de luminaires type A2 | u
| Fourniture commande d'éclairage plexo | u
| Alimentation circuits d'éclairage | ml
| Alimentation des stores et rideaux métalliques | ens
TOTAL HT BASE - OPERATION LOT F CHAPELLE INTERNATIONAL
TVA 20%
TOTAL TTC BASE - OPERATION LOT F CHAPELLE INTERNATIONAL