## G-Libellés
Libellé | Unité | Nb
- Interrupteur simple allumage | U | 20
- Interrupteur simple allumage | U | 20
- Interrupteur simple allumage | U | 20
- Interrupteur simple allumage | U | 20
- Interrupteur simple allumage | U | 20
- Interrupteur simple allumage | U | 20
- Interrupteur simple allumage | U | 20
- Interrupteur simple allumage | U | 20
- Interrupteur simple allumage | U | 20
- Interrupteur simple allumage | U | 20
- Interrupteur simple allumage | U | 20
- Interrupteur simple allumage | U | 20
- Interrupteur simple allumage | U | 20
- Interrupteur simple allumage | U | 20
- Interrupteur simple allumage | U | 20
- Interrupteur simple allumage | U | 20
- Interrupteur simple allumage | U | 20
- Interrupteur simple allumage | U | 20
- Interrupteur simple allumage | U | 20
- Interrupteur simple allumage | U | 20
- Interrupteur double allumage | U | 19
- Interrupteur double allumage | U | 19
- Interrupteur double allumage | U | 19
- Interrupteur double allumage | U | 19
- Interrupteur double allumage | U | 19
- Interrupteur double allumage | U | 19
- Interrupteur double allumage | U | 19
- Interrupteur double allumage | U | 19
- Interrupteur double allumage | U | 19
- Interrupteur double allumage | U | 19
- Interrupteur double allumage | U | 19
- Interrupteur double allumage | U | 19
- Interrupteur double allumage | U | 19
- Interrupteur double allumage | U | 19
- Interrupteur double allumage | U | 19
- Interrupteur double allumage | U | 19
- Interrupteur double allumage | U | 19
- Interrupteur double allumage | U | 19
- Interrupteur double allumage | U | 19
- Interrupteur va et vient | U | 18
- Interrupteur va et vient | U | 18
- Interrupteur va et vient | U | 18
- Interrupteur va et vient | U | 18
- Interrupteur va et vient | U | 18
- Interrupteur va et vient | U | 18
- Interrupteur va et vient | U | 18
- Interrupteur va et vient | U | 18
- Interrupteur va et vient | U | 18
- Interrupteur va et vient | U | 18
- Interrupteur va et vient | U | 18
- Interrupteur va et vient | U | 18
- Interrupteur va et vient | U | 18
- Interrupteur va et vient | U | 18
- Interrupteur va et vient | U | 18
- Interrupteur va et vient | U | 18
- Interrupteur va et vient | U | 18
- Interrupteur va et vient | U | 18
- Prise de courant 2P+T10/16A | U | 18
- Prise de courant 2P+T10/16A | U | 18
- Prise de courant 2P+T10/16A | U | 18
- Prise de courant 2P+T10/16A | U | 18
- Prise de courant 2P+T10/16A | U | 18
- Prise de courant 2P+T10/16A | U | 18
- Prise de courant 2P+T10/16A | U | 18
- Prise de courant 2P+T10/16A | U | 18
- Prise de courant 2P+T10/16A | U | 18
- Prise de courant 2P+T10/16A | U | 18
- Prise de courant 2P+T10/16A | U | 18
- Prise de courant 2P+T10/16A | U | 18
- Prise de courant 2P+T10/16A | U | 18
- Prise de courant 2P+T10/16A | U | 18
- Prise de courant 2P+T10/16A | U | 18
- Prise de courant 2P+T10/16A | U | 18
- Prise de courant 2P+T10/16A | U | 18
- Prise de courant 2P+T10/16A | U | 18
- Interrupteur simple allumage à voyant | U | 17
- Interrupteur simple allumage à voyant | U | 17
- Interrupteur simple allumage à voyant | U | 17
- Interrupteur simple allumage à voyant | U | 17
- Interrupteur simple allumage à voyant | U | 17
- Interrupteur simple allumage à voyant | U | 17
- Interrupteur simple allumage à voyant | U | 17
- Interrupteur simple allumage à voyant | U | 17
- Interrupteur simple allumage à voyant | U | 17
- Interrupteur simple allumage à voyant | U | 17
- Interrupteur simple allumage à voyant | U | 17
- Interrupteur simple allumage à voyant | U | 17
- Interrupteur simple allumage à voyant | U | 17
- Interrupteur simple allumage à voyant | U | 17
- Interrupteur simple allumage à voyant | U | 17
- Interrupteur simple allumage à voyant | U | 17
- Interrupteur simple allumage à voyant | U | 17
- Attente protections solaires | U | 16
- Attente protections solaires | U | 16
- Attente protections solaires | U | 16
- Attente protections solaires | U | 16
- Attente protections solaires | U | 16
- Attente protections solaires | U | 16
- Attente protections solaires | U | 16
- Attente protections solaires | U | 16
- Attente protections solaires | U | 16
- Attente protections solaires | U | 16
- Attente protections solaires | U | 16
- Attente protections solaires | U | 16
- Attente protections solaires | U | 16
- Attente protections solaires | U | 16
- Attente protections solaires | U | 16
- Attente protections solaires | U | 16
- Bouton poussoir sonnerie d'entrée | U | 16
- Bouton poussoir sonnerie d'entrée | U | 16
- Bouton poussoir sonnerie d'entrée | U | 16
- Bouton poussoir sonnerie d'entrée | U | 16
- Bouton poussoir sonnerie d'entrée | U | 16
- Bouton poussoir sonnerie d'entrée | U | 16
- Bouton poussoir sonnerie d'entrée | U | 16
- Bouton poussoir sonnerie d'entrée | U | 16
- Bouton poussoir sonnerie d'entrée | U | 16
- Bouton poussoir sonnerie d'entrée | U | 16
- Bouton poussoir sonnerie d'entrée | U | 16
- Bouton poussoir sonnerie d'entrée | U | 16
- Bouton poussoir sonnerie d'entrée | U | 16
- Bouton poussoir sonnerie d'entrée | U | 16
- Bouton poussoir sonnerie d'entrée | U | 16
- Bouton poussoir sonnerie d'entrée | U | 16
- Attente cuisson | U | 14
- Attente cuisson | U | 14
- Attente cuisson | U | 14
- Attente cuisson | U | 14
- Attente cuisson | U | 14
- Attente cuisson | U | 14
- Attente cuisson | U | 14
- Attente cuisson | U | 14
- Attente cuisson | U | 14
- Attente cuisson | U | 14
- Attente cuisson | U | 14
- Attente cuisson | U | 14
- Attente cuisson | U | 14
- Attente cuisson | U | 14
- Attente éclairage vasque salle de bain | U | 14
- Attente éclairage vasque salle de bain | U | 14
- Attente éclairage vasque salle de bain | U | 14
- Attente éclairage vasque salle de bain | U | 14
- Attente éclairage vasque salle de bain | U | 14
- Attente éclairage vasque salle de bain | U | 14
- Attente éclairage vasque salle de bain | U | 14
- Attente éclairage vasque salle de bain | U | 14
- Attente éclairage vasque salle de bain | U | 14
- Attente éclairage vasque salle de bain | U | 14
- Attente éclairage vasque salle de bain | U | 14
- Attente éclairage vasque salle de bain | U | 14
- Attente éclairage vasque salle de bain | U | 14
- Attente éclairage vasque salle de bain | U | 14
- Attente VMC SdB et WC | U | 14
- Attente VMC SdB et WC | U | 14
- Attente VMC SdB et WC | U | 14
- Attente VMC SdB et WC | U | 14
- Attente VMC SdB et WC | U | 14
- Attente VMC SdB et WC | U | 14
- Attente VMC SdB et WC | U | 14
- Attente VMC SdB et WC | U | 14
- Attente VMC SdB et WC | U | 14
- Attente VMC SdB et WC | U | 14
- Attente VMC SdB et WC | U | 14
- Attente VMC SdB et WC | U | 14
- Attente VMC SdB et WC | U | 14
- Attente VMC SdB et WC | U | 14
- Attente VMC y compris interrupteur cuisine | U | 14
- Attente VMC y compris interrupteur cuisine | U | 14
- Attente VMC y compris interrupteur cuisine | U | 14
- Attente VMC y compris interrupteur cuisine | U | 14
- Attente VMC y compris interrupteur cuisine | U | 14
- Attente VMC y compris interrupteur cuisine | U | 14
- Attente VMC y compris interrupteur cuisine | U | 14
- Attente VMC y compris interrupteur cuisine | U | 14
- Attente VMC y compris interrupteur cuisine | U | 14
- Attente VMC y compris interrupteur cuisine | U | 14
- Attente VMC y compris interrupteur cuisine | U | 14
- Attente VMC y compris interrupteur cuisine | U | 14
- Attente VMC y compris interrupteur cuisine | U | 14
- Attente VMC y compris interrupteur cuisine | U | 14
- Prise de courant 2P+T10/16A handicapée | U | 14
- Prise de courant 2P+T10/16A handicapée | U | 14
- Prise de courant 2P+T10/16A handicapée | U | 14
- Prise de courant 2P+T10/16A handicapée | U | 14
- Prise de courant 2P+T10/16A handicapée | U | 14
- Prise de courant 2P+T10/16A handicapée | U | 14
- Prise de courant 2P+T10/16A handicapée | U | 14
- Prise de courant 2P+T10/16A handicapée | U | 14
- Prise de courant 2P+T10/16A handicapée | U | 14
- Prise de courant 2P+T10/16A handicapée | U | 14
- Prise de courant 2P+T10/16A handicapée | U | 14
- Prise de courant 2P+T10/16A handicapée | U | 14
- Prise de courant 2P+T10/16A handicapée | U | 14
- Prise de courant 2P+T10/16A handicapée | U | 14
- Prise de courant 2P+T10/16A Lave-Linge | U | 14
- Prise de courant 2P+T10/16A Lave-Linge | U | 14
- Prise de courant 2P+T10/16A Lave-Linge | U | 14
- Prise de courant 2P+T10/16A Lave-Linge | U | 14
- Prise de courant 2P+T10/16A Lave-Linge | U | 14
- Prise de courant 2P+T10/16A Lave-Linge | U | 14
- Prise de courant 2P+T10/16A Lave-Linge | U | 14
- Prise de courant 2P+T10/16A Lave-Linge | U | 14
- Prise de courant 2P+T10/16A Lave-Linge | U | 14
- Prise de courant 2P+T10/16A Lave-Linge | U | 14
- Prise de courant 2P+T10/16A Lave-Linge | U | 14
- Prise de courant 2P+T10/16A Lave-Linge | U | 14
- Prise de courant 2P+T10/16A Lave-Linge | U | 14
- Prise de courant 2P+T10/16A Lave-Linge | U | 14
- Bouton poussoir | U | 12
- Bouton poussoir | U | 12
- Bouton poussoir | U | 12
- Bouton poussoir | U | 12
- Bouton poussoir | U | 12
- Bouton poussoir | U | 12
- Bouton poussoir | U | 12
- Bouton poussoir | U | 12
- Bouton poussoir | U | 12
- Bouton poussoir | U | 12
- Bouton poussoir | U | 12
- Bouton poussoir | U | 12
- Prise de courant 2P+T10/16A Lave-Vaisselle | U | 10
- Prise de courant 2P+T10/16A Lave-Vaisselle | U | 10
- Prise de courant 2P+T10/16A Lave-Vaisselle | U | 10
- Prise de courant 2P+T10/16A Lave-Vaisselle | U | 10
- Prise de courant 2P+T10/16A Lave-Vaisselle | U | 10
- Prise de courant 2P+T10/16A Lave-Vaisselle | U | 10
- Prise de courant 2P+T10/16A Lave-Vaisselle | U | 10
- Prise de courant 2P+T10/16A Lave-Vaisselle | U | 10
- Prise de courant 2P+T10/16A Lave-Vaisselle | U | 10
- Prise de courant 2P+T10/16A Lave-Vaisselle | U | 10
- Prise de courant 2P+T20A four | U | 10
- Prise de courant 2P+T20A four | U | 10
- Prise de courant 2P+T20A four | U | 10
- Prise de courant 2P+T20A four | U | 10
- Prise de courant 2P+T20A four | U | 10
- Prise de courant 2P+T20A four | U | 10
- Prise de courant 2P+T20A four | U | 10
- Prise de courant 2P+T20A four | U | 10
- Prise de courant 2P+T20A four | U | 10
- Prise de courant 2P+T20A four | U | 10
- Ampli TV en GTL y compris alimentation | U | 7
- Ampli TV en GTL y compris alimentation | U | 7
- Ampli TV en GTL y compris alimentation | U | 7
- Ampli TV en GTL y compris alimentation | U | 7
- Ampli TV en GTL y compris alimentation | U | 7
- Ampli TV en GTL y compris alimentation | U | 7
- Ampli TV en GTL y compris alimentation | U | 7
- Ampoule fluocompacte 15W, E27 | U | 7
- Ampoule fluocompacte 15W, E27 | U | 7
- Ampoule fluocompacte 15W, E27 | U | 7
- Ampoule fluocompacte 15W, E27 | U | 7
- Ampoule fluocompacte 15W, E27 | U | 7
- Ampoule fluocompacte 15W, E27 | U | 7
- Ampoule fluocompacte 15W, E27 | U | 7
- Boitier et douille DCL, compris fiche 2P+T | U | 7
- Boitier et douille DCL, compris fiche 2P+T | U | 7
- Boitier et douille DCL, compris fiche 2P+T | U | 7
- Boitier et douille DCL, compris fiche 2P+T | U | 7
- Boitier et douille DCL, compris fiche 2P+T | U | 7
- Boitier et douille DCL, compris fiche 2P+T | U | 7
- Boitier et douille DCL, compris fiche 2P+T | U | 7
- DAAF suivant CCTP | U | 7
- DAAF suivant CCTP | U | 7
- DAAF suivant CCTP | U | 7
- DAAF suivant CCTP | U | 7
- DAAF suivant CCTP | U | 7
- DAAF suivant CCTP | U | 7
- DAAF suivant CCTP | U | 7
- Goulotte de distribution en cuisine bâtiment G1 | ml | 6
- Goulotte de distribution en cuisine bâtiment G1 | ml | 6
- Goulotte de distribution en cuisine bâtiment G1 | ml | 6
- Goulotte de distribution en cuisine bâtiment G1 | ml | 6
- Goulotte de distribution en cuisine bâtiment G1 | ml | 6
- Goulotte de distribution en cuisine bâtiment G1 | ml | 6
- Luminaire type 10 Eclairage terrsse/balcon G2 | U | 6
- Luminaire type 10 Eclairage terrsse/balcon G2 | U | 6
- Luminaire type 10 Eclairage terrsse/balcon G2 | U | 6
- Luminaire type 10 Eclairage terrsse/balcon G2 | U | 6
- Luminaire type 10 Eclairage terrsse/balcon G2 | U | 6
- Luminaire type 10 Eclairage terrsse/balcon G2 | U | 6
- Luminaire type 9 Eclairage terrasse/balcon ext. G1 | U | 6
- Luminaire type 9 Eclairage terrasse/balcon ext. G1 | U | 6
- Luminaire type 9 Eclairage terrasse/balcon ext. G1 | U | 6
- Luminaire type 9 Eclairage terrasse/balcon ext. G1 | U | 6
- Luminaire type 9 Eclairage terrasse/balcon ext. G1 | U | 6
- Luminaire type 9 Eclairage terrasse/balcon ext. G1 | U | 6
- Luminaire type 9 Eclairage terrasse/balcon int. G1 | U | 6
- Luminaire type 9 Eclairage terrasse/balcon int. G1 | U | 6
- Luminaire type 9 Eclairage terrasse/balcon int. G1 | U | 6
- Luminaire type 9 Eclairage terrasse/balcon int. G1 | U | 6
- Luminaire type 9 Eclairage terrasse/balcon int. G1 | U | 6
- Luminaire type 9 Eclairage terrasse/balcon int. G1 | U | 6
– Chemin de câble en gaine palière verticale | ml | 4
– Chemin de câble en gaine palière verticale | ml | 4
– Chemin de câble en gaine palière verticale | ml | 4
– Chemin de câble en gaine palière verticale | ml | 4
– fourreaux ICTA diam, 40mm minimum entre chaque niveau en gaine palière suivant CCTP | ML | 4
– fourreaux ICTA diam, 40mm minimum entre chaque niveau en gaine palière suivant CCTP | ML | 4
– fourreaux ICTA diam, 40mm minimum entre chaque niveau en gaine palière suivant CCTP | ML | 4
– fourreaux ICTA diam, 40mm minimum entre chaque niveau en gaine palière suivant CCTP | ML | 4
- Prise de courant 2P+T10/16A service | U | 4
- Prise de courant 2P+T10/16A service | U | 4
- Prise de courant 2P+T10/16A service | U | 4
- Prise de courant 2P+T10/16A service | U | 4
- raccordement, équipements annexes et mise en service | ENS | 4
- raccordement, équipements annexes et mise en service | ENS | 4
- raccordement, équipements annexes et mise en service | ENS | 4
- raccordement, équipements annexes et mise en service | ENS | 4
- 2 fourreaux ICTA DN25 aiguillé entre le tableau de communication des logement, les bureaux et les gaines palières | ENS | 3
- 2 fourreaux ICTA DN25 aiguillé entre le tableau de communication des logement, les bureaux et les gaines palières | ENS | 3
- 2 fourreaux ICTA DN25 aiguillé entre le tableau de communication des logement, les bureaux et les gaines palières | ENS | 3
- Interrupteur simple allumage étanche lumineux | U | 3
- Interrupteur simple allumage étanche lumineux | U | 3
- Interrupteur simple allumage étanche lumineux | U | 3
- PC 2P+T 10/16A étanche +câblage | U | 3
- PC 2P+T 10/16A étanche +câblage | U | 3
- PC 2P+T 10/16A étanche +câblage | U | 3
- PC 2P+T 10/16A réseau normal +câblage | U | 3
- PC 2P+T 10/16A réseau normal +câblage | U | 3
- PC 2P+T 10/16A réseau normal +câblage | U | 3
– PC 2P+T 10/16A réseau normal en gaine palière suivant plans | U | 3
– PC 2P+T 10/16A réseau normal en gaine palière suivant plans | U | 3
– PC 2P+T 10/16A réseau normal en gaine palière suivant plans | U | 3
- PC 2P+T 10/16A réseau service +câblage | U | 3
- PC 2P+T 10/16A réseau service +câblage | U | 3
- PC 2P+T 10/16A réseau service +câblage | U | 3
- relation avec service EDF / consuel | ENS | 3
- relation avec service EDF / consuel | ENS | 3
- relation avec service EDF / consuel | ENS | 3
Nombre d'appartement T5 sur l'opération | ENS | 3
Nombre d'appartement T5 sur l'opération | ENS | 3
Nombre d'appartement T5 sur l'opération | ENS | 3
- Accessoires, câblage complémentaire, raccordements, essais, etc… | ENS | 2
- Accessoires, câblage complémentaire, raccordements, essais, etc… | ENS | 2
- ampli, préampli et station de traitement | ENS | 2
- ampli, préampli et station de traitement | ENS | 2
- Attente ampli TV | ENS | 2
- Attente ampli TV | ENS | 2
- Attente éclairage évier cuisine | U | 2
- Attente éclairage évier cuisine | U | 2
- Attente rideau métalique | U | 2
- Attente rideau métalique | U | 2
- attentes alarmes techniques | ENS | 2
- attentes alarmes techniques | ENS | 2
- attentes ascenseurs | ENS | 2
- attentes ascenseurs | ENS | 2
- attestation COSAEL et dossier technique | ENS | 2
- attestation COSAEL et dossier technique | ENS | 2
- badges de proximité | U | 2
- badges de proximité | U | 2
– barrette de mesure | U | 2
– barrette de mesure | U | 2
- Bloc portatif | U | 2
- Bloc portatif | U | 2
- Boitier de connexion 4 directions | U | 2
- Boitier de connexion 4 directions | U | 2
- Boitier de connexion 8 directions | U | 2
- Boitier de connexion 8 directions | U | 2
- Bouton poussoir étanche | U | 2
- Bouton poussoir étanche | U | 2
- bouton sonore et visuel de décondamnation | U | 2
- bouton sonore et visuel de décondamnation | U | 2
- bris de glace | U | 2
- bris de glace | U | 2
- câblage 3G 1,5mm² | ENS | 2
- câblage 3G 1,5mm² | ENS | 2
- câblage 3G 2,5mm² | ENS | 2
- câblage 3G 2,5mm² | ENS | 2
- Câblage 5G1,5mm2 y compris raccordement | ENS | 2
- Câblage 5G1,5mm2 y compris raccordement | ENS | 2
- câblage BUS CR1 | ENS | 2
- câblage BUS CR1 | ENS | 2
- câblage et raccordement | ENS | 2
- câblage et raccordement | ENS | 2
- Câblage grade 2 | ENS | 2
- Câblage grade 2 | ENS | 2
- câblage SYT 9/10 | ENS | 2
- câblage SYT 9/10 | ENS | 2
– câble ST/34443 2 paires entre embase et la 1ère barrette de connexion en gaine technique ERDF | ENS | 2
– câble ST/34443 2 paires entre embase et la 1ère barrette de connexion en gaine technique ERDF | ENS | 2
– câble ST/34443 2 paires entre les barrettes de connexion en gaine technique ERDF | ENS | 2
– câble ST/34443 2 paires entre les barrettes de connexion en gaine technique ERDF | ENS | 2
- centrale type4 +transmetteur suivant prescription CCTP | ENS | 2
- centrale type4 +transmetteur suivant prescription CCTP | ENS | 2
– Chemin de câble largeur 200mm | ml | 2
– Chemin de câble largeur 200mm | ml | 2
– Chemin de câble largeur 300mm | ml | 2
– Chemin de câble largeur 300mm | ml | 2
- Chemins de câble isolant IK10 suivant CCTP IK10 pour téléreports | ML | 2
- Chemins de câble isolant IK10 suivant CCTP IK10 pour téléreports | ML | 2
- Coffret de communication grade 2 | U | 2
- Coffret de communication grade 2 | U | 2
- Coffret de Sous Répartition d'Immeuble paires | ENS | 2
- Coffret de Sous Répartition d'Immeuble paires | ENS | 2
- Colonne montante FT câble 298 mutli-paires | ENS | 2
- Colonne montante FT câble 298 mutli-paires | ENS | 2
- colonne verticale | ENS | 2
- colonne verticale | ENS | 2
- colonne vidéophnie verticale | ENS | 2
- colonne vidéophnie verticale | ENS | 2
- combiné Vidéophone intérieur conforme aux normes handicapés | U | 2
- combiné Vidéophone intérieur conforme aux normes handicapés | U | 2
- crosse en toiture | ENS | 2
- crosse en toiture | ENS | 2
- Décodeur | U | 2
- Décodeur | U | 2
- détecteur de présence + luminosité | U | 2
- détecteur de présence + luminosité | U | 2
- détecteur de présence encastré circulations logements | U | 2
- détecteur de présence encastré circulations logements | U | 2
- détecteur de présence saillie | U | 2
- détecteur de présence saillie | U | 2
- détecteur de présence saillie étanche | U | 2
- détecteur de présence saillie étanche | U | 2
- diffuseur 2 tons | U | 2
- diffuseur 2 tons | U | 2
- diffuseur sonore avec voyant lumineux (flash) | U | 2
- diffuseur sonore avec voyant lumineux (flash) | U | 2
- dossier DOE | ENS | 2
- dossier DOE | ENS | 2
- dossier DOE | ENS | 2
- dossier DOE | ENS | 2
– embase de téléreport | U | 2
– embase de téléreport | U | 2
- ensemble portier vidéophone comprenant : | ENS | 2
- ensemble portier vidéophone comprenant : | ENS | 2
- essais | ENS | 2
- essais | ENS | 2
- essais et mise en marche | ENS | 2
- essais et mise en marche | ENS | 2
- essais, raccordement | ENS | 2
- essais, raccordement | ENS | 2
- Etiquetage | ENS | 2
- Etiquetage | ENS | 2
– fourreaux encastré en dalle ou cloison | ENS | 2
– fourreaux encastré en dalle ou cloison | ENS | 2
– fourreaux enterrés en dalle ou cloison | ENS | 2
– fourreaux enterrés en dalle ou cloison | ENS | 2
- Fourreaux IK10 non propagateur de la flamme pour alimentation ERDF | U | 2
- Fourreaux IK10 non propagateur de la flamme pour alimentation ERDF | ml | 2
- Fourreaux IK10 non propagateur de la flamme pour téléreport | ml | 2
- Fourreaux IK10 non propagateur de la flamme pour téléreport | ml | 2
– fourreaux PVC diam. 45mm rigide à l'intérieur du bâtiment suivant CCTP | ML | 2
– fourreaux PVC diam. 45mm rigide à l'intérieur du bâtiment suivant CCTP | ML | 2
– fourreaux PVC TLST diam. 45 minimum à l'intérieur du bâtiment | ML | 2
– fourreaux PVC TLST diam. 45 minimum à l'intérieur du bâtiment | ENS | 2
- grille de protection | U | 2
- grille de protection | U | 2
- interrupteur crépusculaire + horloge astronomique | ENS | 2
- interrupteur crépusculaire + horloge astronomique | ENS | 2
- Interrupteur simple allumage étanche | U | 2
- Interrupteur simple allumage étanche | U | 2
- Lecteur de badges VIGIK déportés | U | 2
- Lecteur de badges VIGIK déportés | U | 2
- Liaison en câble série 298 téléphone colonne /logements y compris fourreaux | U | 2
- Liaison en câble série 298 téléphone colonne /logements y compris fourreaux | U | 2
– liaison équipotentielle principale | ENS | 2
– liaison équipotentielle principale | ENS | 2
– liaison équipotentielle secondaire dans chaque logement | U | 2
– liaison équipotentielle secondaire dans chaque logement | U | 2
- liaison IP colonne/logement | ENS | 2
- liaison IP colonne/logement | ENS | 2
- liaison TV colonne /logement sous fourreaux | ENS | 2
- liaison TV colonne /logement sous fourreaux | ENS | 2
– liaisons en câble R02V 2x1,5mm2 sous fourreau y compris raccordements | ENS | 2
– liaisons en câble R02V 2x1,5mm2 sous fourreau y compris raccordements | ENS | 2
- luminaire type 11 | U | 2
- luminaire type 11 | U | 2
- luminaire type 12 | U | 2
- luminaire type 12 | U | 2
- Luminaire type 2 | U | 2
- Luminaire type 2 | U | 2
- Luminaire type 3 | U | 2
- Luminaire type 3 | U | 2
- Luminaire type 5 | U | 2
- Luminaire type 5 | U | 2
- luminaire type 6 | ML | 2
- luminaire type 6 | U | 2
- luminaire type 7 | U | 2
- luminaire type 7 | U | 2
- luminaire type 8 | U | 2
- luminaire type 8 | U | 2
- plans d'exécution | ENS | 2
- plans d'exécution | ENS | 2
– points de branchement optique (PBO) | ENS | 2
– points de branchement optique (PBO) | ENS | 2
– points de mutualisation (PM) | U | 2
– points de mutualisation (PM) | U | 2
– prise de terre en câble 25 Cu mm2 | ENS | 2
– prise de terre en câble 25 Cu mm2 | ENS | 2
- réception de l'installation | ENS | 2
- réception de l'installation | ENS | 2
– recette technique et mises en services | ENS | 2
– recette technique et mises en services | ENS | 2
– réglette de distibution en gaine technique | ENS | 2
– réglette de distibution en gaine technique | ENS | 2
- réglette multipaires | ENS | 2
- réglette multipaires | ENS | 2
– réservations y compris rebouchages | ENS | 2
– réservations y compris rebouchages | ENS | 2
– rocade optique | ML | 2
– rocade optique | ML | 2
- télécommande blocs de sécurité | ENS | 2
- télécommande blocs de sécurité | ENS | 2
– tube IRL DN 20 en gaine technique | ENS | 2
– tube IRL DN 20 en gaine technique | ENS | 2
- tube métalique IK10 | ml | 2
- tube métalique IK10 | ml | 2
Nombre d'appartement T1 sur l'opération | ENS | 2
Nombre d'appartement T1 sur l'opération | ENS | 2
Nombre d'appartement T3 sur l'opération | ENS | 2
Nombre d'appartement T3 sur l'opération | ENS | 2
-Tableau électrique T1 | U | 2
-Tableau électrique T1 | U | 2
-Tableau électrique T3 | U | 2
-Tableau électrique T3 | U | 2
- relations avec FRANCE TELECOM | ENS | 1
– 1 fourreaux ICTA diam. 25mm aiguillé et repéré entre le tableau ce communication de chaque logement et le coin TV su séjour y compris plaque d'obturation en attente. | ENS | 1
- 2 fourreaux ICTA DN25 aiguillé entre le bureau et les gaines palières | ENS | 1
- 2 fourreaux ICTA DN25 aiguillé entre le tableau de communication des logement et les gaines palières | ENS | 1
- Alimentations Electrique de Sécurité | ENS | 1
- Alttente plaque cuisson salle d'étude | U | 1
- ampli TV si besoin | U | 1
- Attente alarme technique | ENS | 1
- Attente alarmes techniques pour G1 | ENS | 1
- Attente alarmes techniques pour G2 | ENS | 1
- Attente alarmes techniques pour les parkings | ENS | 1
- Attente ascenseur pour G1 | ENS | 1
- Attente ascenseur pour SOHO | ENS | 1
- Attente contrôle d'accès | ENS | 1
- Attente contrôle d'accès pour G1 | ENS | 1
- Attente contrôle d'accès pour G2 | ENS | 1
- Attente CTA | ENS | 1
- Attente extracteurs de désenfumage des circulations palières du bâtiment G1 | ENS | 1
- Attente extracteurs de désenfumage des circulations palières du bâtiment G2 | ENS | 1
- Attente extracteurs de désenfumage parkings | ENS | 1
- Attente groupe VMC en CR1 depuis le TGBT | ENS | 1
- Attente groupe VMC en CR1 depuis le TGBT G1 | ENS | 1
- Attente groupe VMC en CR1 depuis le TGBT G2 | ENS | 1
- Attente PAC ERS pour G1 | ENS | 1
- Attente PAC ERS pour G2 | ENS | 1
- Attente sous-station lumière+force bâtiment G1 | ENS | 1
- Attente sous-station lumière+force bâtiment G2/SOHO | ENS | 1
- Attente surpresseurs pour G1 | ENS | 1
- Attente surpresseurs pour G2 | ENS | 1
- Attente tableau désenfuamge habiattion pour G1 | ENS | 1
- Attente tableau désenfuamge habiattion pour G2 | ENS | 1
- Attente ventilateur de surpression pour G2 | ENS | 1
- Attentes ascenseurs pour G2 | ENS | 1
- attentes comptages BT TJ | ENS | 1
- Attentes portes motorisées accès parking | ENS | 1
- Attentes portes motorisées pour sas et hall | ENS | 1
- Attentes portes motorisées pour sas et hall du G1 | ENS | 1
- Attentes portes motorisées pour sas et hall du G2 | ENS | 1
- Attentes rideaux métalliques | ENS | 1
- Attentes ventilateur local eau grise G1 | ENS | 1
- Attentes ventilateur local eau grise G2 | ENS | 1
- Bloc autonome type bi-fonction BEAS/BAEH SATI | U | 1
- Bloc autonome type evacuation SATI 45lm | U | 1
- Bloc autonome type evacuation SATI 45lm Ip66 IK 10 | U | 1
- Bloc autonome type habitation SATI 8lm 5h | U | 1
- Bouton poussoir variateur | U | 1
- câblage catégorie 6 | ENS | 1
- câblage en câble coaxial 75 ohms sous fourreau ICTA diam. 16 entre GTL et prises | ENS | 1
- Câblage, mise en service et essais | ENS | 1
– câble optique type G657 4 fibres entre les points de branchement optique en gaine technique et le bureau sous fourreau ICTA. | ENS | 1
– câble optique type G657 4 fibres entre les points de branchement optique en gaine technique et le tableau de communication (TC) des logements sous fourreau ICTA. | ENS | 1
– câble optique type G657 4 fibres entre les points de branchement optique en gaine technique palière et le tableau de communication (TC) des logements sous fourreau ICTA. | ENS | 1
– câble optique type G657 4 fibres entre les points de branchement optique en gaine technique palière et les bureaux sous fourreau ICTA. | ENS | 1
– câble optique type G657 4 fibres entre les points de branchement optique en gaine technique palière et les locaux d'activité sous fourreau ICTA. | ENS | 1
– câble ST/34443 2 paires entre les barrettes de connexion en gaine technique ERDF et les compteurs des logements et bureaux | ENS | 1
– câble ST/34443 2 paires entre les barrettes de connexion en gaine technique ERDF et les compteurs des logements, du TJ des SG et du TB du parking | ENS | 1
- Câbles U1000R2V entre le poste DP et le 1er distributeur de chaque colonne montante du G1 y compris accessoires suivant CCTP | ENS | 1
- Câbles U1000R2V entre le poste DP et le 1er distributeur de chaque colonne montante du G2 y compris accessoires suivant CCTP | ENS | 1
- Câbles U1000R2V entre le poste DP et le 1er distributeur de chaque colonne montante du SOHO y compris accessoires suivant CCTP | ENS | 1
– centrale d'alarme y compris transmetteur téléphonique suivant CCTP pout le bâtiment G1 | ENS | 1
– centrale d'alarme y compris transmetteur téléphonique suivant CCTP pout le bâtiment G2 | ENS | 1
– centrale d'alarme y compris transmetteur téléphonique suivant CCTP pout le bâtiment SOHO | ENS | 1
– centrale d'alarme y compris transmetteur téléphonique suivant CCTP pout les parkings | ENS | 1
– Chemin de câble largeur 500mm | ml | 1
- Chemins de câble isolant IK10 suivant CCTP entre le Poste DP et le 1er distributeur de chaque colonne du G1 | ML | 1
- Chemins de câble isolant IK10 suivant CCTP entre le Poste DP et le 1er distributeur de chaque colonne du G2 | ML | 1
- Chemins de câble isolant IK10 suivant CCTP entre le poste DP et le 1er distributeur de chaque colonne du SOHO | ML | 1
- Chemins de câble isolant IK10 suivant CCTP entre le Poste DP et T.J. des parkings | ML | 1
- Chemins de câble isolant IK10 suivant CCTP entre le Poste DP et T.J. des S.G. G2 | ML | 1
- Coffret VDI 12U 600*600*19", conforme au CCTP | ENS | 1
– colonne de terre en gaine SG | ENS | 1
– colonne de terre en gaine technique | ENS | 1
- Commandes automatiques de désenfumage (DI) | U | 1
- Commandes manuelles de désenfumage | U | 1
- comptage d'énergie modulaire | U | 1
- coupure générale éclairage parking suivant CCTP | ENS | 1
- détecteur de luminosité | U | 1
- disjoncteur de branchement avec relais différentielle réglable et temporisé en TGBT des parkings | U | 1
- disjoncteur de branchement avec relais différentielle réglable et temporisé en TGBT des SG bâtiment G2 | U | 1
– Distributeurs d'arrivée 200A (pieds de colonne) | ENS | 1
– Distributeurs d'arrivée 400A (pieds de colonne) | ENS | 1
- Distributeurs de niveau 200A | U | 1
- Distributeurs de niveau 400A | U | 1
- dossier recette | ENS | 1
- Fourniture des coffrets de coupure sur socle avec embase de téléreport et boîtier de connexion | ENS | 1
- Fourniture du coffret de coupure sur socle avec embase de téléreport et boîtier de connexion | ENS | 1
– fourreau ICTA DN 20 depuis la gaine ERDF jusqu'aux logements | ENS | 1
– fourreau ICTA DN 20 depuis la gaine ERDF jusqu'aux logements et bureaux | ENS | 1
– fourreau ICTA 3422 en gaine palière pour la rocade fibre | ENS | 1
- Fourreaux en attente fibre optique coin séjour y compris plaque d'obturation en attente | ENS | 1
- Fourreaux en dalle pour alimentation des PA1 en CFO et CFA | ENS | 1
– Goulotte 2 compartiments | ml | 1
- installations de chantier | ENS | 1
- Interfaces d'étage | U | 1
- Interrupteur simple allumageà voyant | U | 1
- Liaison appartement en câble HO7 2x10mm² | U | 1
- Liaison appartement en câble HO7 2x16mm² | U | 1
- Liaison appartement en câble HO7 2x25mm² | U | 1
- Liaison appartement en câble HO7 2x35mm² | U | 1
- Liaison appartement et bureau en câble HO7 2x10mm² | U | 1
- Liaison appartement et bureau en câble HO7 2x16mm² | U | 1
- Liaison appartement et bureau en câble HO7 2x25mm² | U | 1
- Liaison appartement et bureau en câble HO7 2x35mm² | U | 1
- liaison au TJ en câble agrée EDF sous fourreaux IK 10 à la charge du présent lot pour les parkings | ml | 1
- liaison au TJ en câble agrée EDF sous fourreaux IK 10 à la charge du présent lot pour les SG G2 | ml | 1
– liaison en câble 1x16mm2 sous fourreau ICTA diam. 16 entre la colonne et chaque logement | U | 1
– liaison en câble 1x16mm2 sous fourreau ICTA diam. 16 entre la colonne et chaque logement et bureaux | U | 1
- liaison en câble R2V entre le comptage et le disjoncteur général des parkings | ml | 1
- liaison en câble R2V entre le comptage et le disjoncteur général des SG G2 | ml | 1
- Liaison en câble série 298 téléphone colonne /bureaux du SOHO y compris fourreaux | U | 1
- liaisons en câble 8/10 1paire sous fourreau y compris raccordements | ENS | 1
- liaisons en câble CR1 sous fourreau y compris raccordements (asservissements porte de recoupement) | ENS | 1
- liaisons en câble CR1 sous fourreau y compris raccordements (asservissements Vb/Vh) | ENS | 1
- Luminaire type 5: Eclairage terrasse patio | U | 1
- PC 3P+N+T 32A étanche laverie +câblage | U | 1
- pose et raccordement des comptages EDF tarif jaune | ENS | 1
- pose et raccordement des comptages EDF tarif jaune des parkings | ENS | 1
- pose et raccordement des comptages EDF tarif jaune des services généraux du bâtiment G2 | ENS | 1
- pose et raccordement des panneaux de comptage tarif bleu EDF et des disjoncteurs de brabchement à l'interieur des commerces | ENS | 1
- pose et raccordement des panneaux de comptage tarif bleu EDF et des disjoncteurs de brabchement à l'interieur des logements | ENS | 1
- pose et raccordement des panneaux de comptage tarif bleu EDF et des disjoncteurs de brabchement à l'interieur des logements et des bureaux | ENS | 1
- pose et raccordement du panneau de comptage tarif bleu EDF et du disjoncteur de brabchement des SG bâtiment G1 | ENS | 1
- pose et raccordement du panneau de comptage tarif bleu EDF et du disjoncteur de brabchement des SG bâtiment SOHO | ENS | 1
- Prise RJ 45 informatique | U | 1
- Prise RJ 45 téléphone | U | 1
- Prise RJ45 agrée FT | U | 1
- prise TV/FM/SAT collective | U | 1
– réglette dans le bureau y compris liaisons depuis la gaine technique palière | ENS | 1
- relations avec FRANCE TELECOM | ENS | 1
- sonnerie d'entrée de Siedle suivant CCTP | U | 1
- tableau de commande éclairage | ENS | 1
- Tableaux de désenfumage pour habitation | ENS | 1
- TD local commercial du G1 y compris toutes sujétions | ENS | 1
- TD local commercial du G2 y compris toutes sujétions | ENS | 1
- TGBT des services généraux du G1 y compris toutes sujétions | ENS | 1
- TGBT des services généraux du G2 y compris toutes sujétions | ENS | 1
- TGBT des services généraux du parking y compris toutes sujétions | ENS | 1
- TGBT des services généraux du SOHO y compris toutes sujétions | ENS | 1
- Transformateurs de courant (TI) | U | 1
-alimentation ventouse+ ventoiuse | ENS | 1
-alimentation ventouse+ ventouse | ENS | 1
Nombre d'appartement T2 sur l'opération | ENS | 1
Nombre d'appartement T4 sur l'opération | ENS | 1
-report sur le téléphone du gestionnaire | ENS | 1
-Tableau électrique bureau | U | 1
-Tableau électrique T2 | U | 1
-Tableau électrique T4 | U | 1
-Tableau électrique T5 | U | 1
-Tableau électrique T5 duplex (sur G1) | U | 1
-télécommande et récepteur radio | ENS | 1
278 | 150 | 1

## F-c
Libellé | Unité | Nb
Distribution logement | ens | 11
Distributeur d'arrivé 200A | u | 1
Distributeur d'arrivé 400A | u | 2
Distributeur de niveau 200A | u | 2
Distributeur de niveau 400A | u | 1
Disjoncteur de branchement | u | 2
Boitier de connexion 4 directions | u | 2
Boitier de connexion 8 directions | u | 2
Panneau S81 Mono CBE + Linky | u | 2
Barrette de coupure de terre basse | u | 2
Répartiteur de terre 5 dérivations | u | 2
Répartiteur de terre 8 dérivations | u | 2
Cache latéral distributeur 200A/400A | u | 2
Neutre couteau taille 00 | u | 2
Cartouche fusible T00 AD 45 | u | 2
Distributeur d'arrivé 400A | u | 2
Distributeur de niveau 200A | u | 2
Disjoncteur de branchement | u | 2
Boitier de connexion 4 directions | u | 2
Boitier de connexion 8 directions | u | 2
Panneau S81 Mono CBE + Linky | u | 2
Barrette de coupure de terre basse | u | 2
Répartiteur de terre 5 dérivations | u | 2
Répartiteur de terre 8 dérivations | u | 2
Cache latéral distributeur 200A/400A | u | 2
Neutre couteau taille 00 | u | 2
Cartouche fusible T00 AD 45 | u | 2
Fourniture, pose et raccordement d'un tableau d'alarme technique 30 directions mini | u | 1
Fourniture, pose et raccordement d'un report d'alarmes techniques | u | 2
Détecteur autonome version saillie pour parking | u | 1
Détecteur autonome version saillie/encastré pour paliers, Halls | u | 1
Détecteur autonome version saillie pour escaliers | u | 2
Cellule de luminosité/détection de présence | u | 2
Contrôleur | u | 2
Interrupteur Etanche Lumineux pour locaux techniques, … | u | 1
Interrupteur simple allumage | u | 1
Poste de travail en Goulotte 5 PC + 1RJ45 | u | 1
Prise de courant 16A 2P+T | u | 1
Prise de Courant 16A 2P+T Etanche pour locaux techniques, sur chaque palier en gaine, … | u | 1
Luminaire Type A1 | u | 2
Luminaire Type A2 | u | 2
Luminaire Type B1 | u | 2
Luminaire Type C1 | u | 6
Luminaire Type C2 | u | 6
Luminaire Type D1 | u | 2
Luminaire Type D2 | u | 2
Luminaire Type D3 | u | 2
Luminaire Type E1 | u | 3
Luminaire Type E2 | u | 2
Luminaire Type F1 | u | 2
Luminaire Type F2 | u | 5
Luminaire Type F3 | u | 2
Luminaire Type G1 | u | 2
Luminaire Type G2 | u | 3
Luminaire Type G3 | u | 3
Luminaire Type G4 | u | 2
Luminaire Type H1 | u | 2
Luminaire Type I1 | u | 2
Luminaire Type J1 (y compris mât 7,20m de hauteur hors sol, fourreaux, socle béton,…) | u | 2
Luminaire Type K1 | u | 2
Télécommande non polarisée SATI Autodiag | u | 3
Fourniture, pose et raccordement BAES + BAEH d'évacuation SATI Autodiag | u | 3
Fourniture, pose et raccordement BAES + BAEH d'évacuation SATI Autodiag étanche | u | 1
Afficheur écran tactile SATI Autodiag - Logements et SOHO/Parking | u | 1
Grille de protection IK10 pour parking | u | 1
Fourniture et pose BAPI | u | 2
Point de raccordement (PR) | u | 2
Point de Branchement Optique (PBO) | u | 2
Réglette de répartition | u | 2
Matériel de colonne | u | 2
Antennes TNT sur mât | u | 2
Platine vidéo monobloc. inoxGTDMV avec accessoire, alim, Vigik | u | 2
Boitier d'encastrement pour platine vidéo GTBE | u | 2
centrale audio GTBC | u | 2
connecteur de distribution GFC | u | 2
Centrale vidéo standard GTVBC | u | 2
Distributeur vidéo de colonne pour 4 moniteurs GT4Z | u | 2
Centrale audio supplémentaire GTBCX | u | 2
centrale vidéo supplémentaire GTVBX | u | 2
Moniteur vidéo Couleur mains libres avec boucle magnétique & zoom pour GT | u | 2
Alim modulaire PS2420D | u | 2
Bp inox BPN0NF60CV | u | 2
Lecteur VIGIK locaux | u | 2
Clés de proximité | u | 2
Fourniture, pose et raccordement baie technique 16U 600x600 | u | 1
NVR 8 canaux IP - POE - 1080p à 25ips | u | 1
Disque dur 4TO SATA | u | 2
Moniteur 21,5" HD,VGA,HDMI,BNC | u | 2
Dôme antivandal IP2.8-12mm-2mp | u | 2
Fourniture, pose et raccordement d'ASI | u | 2
Switch PoE | u | 2
Tableau de désenfumage TD3000 | u | 1
Interface d'Etage IE3000 | u | 1
Interface de tourelle IT3000 | u | 1
Détecteur Incendie DOFS3000 | u | 1
Simple action Désenfumage rouge BCM3000 + clapet | u | 1
Module de ligne ML12K | u | 1
Interface NS Ascenseur INSA3000 | u | 1
Feu de passage | u | 1
Boucle inductive de détection véhicule périmètre 5m | u | 1
Détecteur Bicanal 220VAC pour plot de détection | u | 1
Boite de relayage 2 relais | u | 1
Interface de gestion | u | 1
TD Bureau SOHO-01 60,3m² RDC | u | 1
TD Bureau SOHO-02 65,5m² RDC | u | 1
TD Bureau SOHO-04 52,0m² RDC | u | 1
TD Bureau SOHO-05 60,0m² RDC | u | 1
TD Bureau SOHO-06 68,1m² RDC | u | 1
TD Bureau SOHO-07 68,1m² RDC | u | 1
TD Bureau SOHO-08 60,0m² RDC | u | 1
TD Bureau SOHO-09 52,0m² RDC | u | 1
TD Bureau SOHO-01 31,5m² R+1 | u | 4
TD Bureau SOHO-01 31,5m² R+1 | u | 4
TD Bureau SOHO-01 31,5m² R+1 | u | 4
TD Bureau SOHO-01 31,5m² R+1 | u | 4
Poste de travail en Goulotte y compris mesures conservatoires pour future câblage VDI (fourreaux en attente) | u | 1
Poste de travail au sol y compris mesures conservatoires pour future câblage VDI (fourreaux en attente) | u | 1
Cellule de luminosité/détection de présence | u | 2
Contrôleur | u | 2
Interrupteur | u | 2
Détecteur autonome version saillie/encastré pour paliers | u | 2
Bouton poussoir | u | 1
Prise de Courant 16A 2P+T | u | 1
Boutons sonnerie d'appel + carillon | u | 1
Luminaire Type C1 | u | 6
Luminaire Type C2 | u | 6
Luminaire Type E1 | u | 3
Luminaire Type G2 | u | 3
Luminaire Type G3 | u | 3
Télécommande non polarisée SATI Autodiag | u | 3
Fourniture, pose et raccordement BAES + BAEH d'évacuation SATI Autodiag | u | 3
support pour box opérateur / modem / routeur | u | 1
coffret de com avec DTIo | u | 1
Fourniture, pose et raccordement baie technique 16U 600x580 hauteur 800 | u | 1
Panneau de brassage 1U - 24 ports RJ45 | u | 1
Guide cordons 1U | u | 1
Barrette de reprise de terre | u | 1
Plateau prof 360mm | u | 1
Bloc 6PC Alu 1U 10/16A + cordon 2m50 + fiche | u | 1
Plaque électrique | u | 2
Luminaire Type F2 | u | 5
Luminaire Type C1 | u | 6
Luminaire Type C2 | u | 6
Plaque électrique | u | 2
Luminaire Type F2 | u | 5
Luminaire Type C1 | u | 6
Luminaire Type C2 | u | 6
Luminaire Type F2 | u | 5
Luminaire Type C1 | u | 6
Luminaire Type C2 | u | 6
Prise de courant 10/16A 2P+T 230V à raccordement direct | u | 1
Prise RJ45 et Rj45 pour wifi | u | 1
Prise étanche 10/16A 2P+T 230V avec volet | u | 1
Prise 16A détrompée | u | 1
Prise 20A | u | 1
Prise 32A 3P+N+T 400V | u | 1
Plaque électrique Office Salle polyvalente | u | 1
Hotte filtrante encastré | u | 1
Poste de travail : 2PC 2x10/16A+T, 1PC 2x10/16A+T secourues, 3RJ45 | u | 1
Poste de travail : 4PC 2x10/16A+T, 2PC 2x10/16A+T secourues, 4RJ45 | u | 1
Poste de travail : 2PC 2x10/16A+T, 1PC 2x10/16A+T secourues, 2RJ45 | u | 1
Poste de travail : 5PC 2x10/16A+T, 2PC 2x10/16A+T secourues, 3RJ45 | u | 1
Interrupteur | u | 2
Interrupteur double | u | 1
Inter simple étanche | u | 1
Détecteur autonome version saillie/encastré pour paliers | u | 2
Détecteur autonome version saillie pour escaliers | u | 2
Détecteur autonome applique Sous Sol | u | 1
Luminaire Type A1 | u | 2
Luminaire Type A2 | u | 2
Luminaire Type B1 | u | 2
Luminaire Type C1 | u | 6
Luminaire Type C2 | u | 6
Luminaire Type D1 | u | 2
Luminaire Type D2 | u | 2
Luminaire Type D3 | u | 2
Luminaire Type E1 | u | 3
Luminaire Type E2 | u | 2
Luminaire Type F1 | u | 2
Luminaire Type F2 | u | 5
Luminaire Type F3 | u | 2
Luminaire Type G1 | u | 2
Luminaire Type G2 | u | 3
Luminaire Type G3 | u | 3
Luminaire Type G4 | u | 2
Luminaire Type H1 | u | 2
Luminaire Type I1 | u | 2
Luminaire Type J1 (y compris mât 7,20m de hauteur hors sol, fourreaux, socle béton,…) | u | 2
Luminaire Type K1 | u | 2
Télécommande non polarisée SATI Autodiag | u | 3
Fourniture, pose et raccordement BAES + BAEH d'évacuation SATI Autodiag | u | 3
Afficheur écran tactile SATI Autodiag | u | 1
Fourniture et pose BAPI | u | 2
Fourniture, pose et raccordement baie technique 27U 600x580 | u | 1
Cordons de brassage | u | 1
Point de raccordement (PR) | u | 2
Point de Branchement Optique (PBO) | u | 2
Réglette de répartition | u | 2
Matériel de colonne | u | 2
Chemin de câble FT | u | 2
Antennes TNT sur mât | u | 2
Platine vidéo monobloc. inoxGTDMV avec accessoire, alim, Vigik | u | 2
Boitier d'encastrement pour platine vidéo GTBE | u | 2
centrale audio GTBC | u | 2
connecteur de distribution GFC | u | 2
Centrale vidéo standard GTVBC | u | 2
Distributeur vidéo de colonne pour 4 moniteurs GT4Z | u | 2
Centrale audio supplémentaire GTBCX | u | 2
centrale vidéo supplémentaire GTVBX | u | 2
Moniteur vidéo Couleur mains libres avec boucle magnétique & zoom pour GT | u | 2
Alim modulaire PS2420D | u | 2
Bp inox BPN0NF60CV | u | 2
Lecteur VIGIK locaux | u | 2
Clés de proximité | u | 2
NVR 32 canaux IP - POE - 1080p à 25ips | u | 1
Disque dur 4TO SATA | u | 2
Moniteur 21,5" HD,VGA,HDMI,BNC | u | 2
Dôme antivandal IP2.8-12mm-2mp | u | 2
Fourniture, pose et raccordement d'ASI | u | 2
Switch PoE | u | 2
Fourniture, pose et raccordement d'un tableau d'alarme technique 12 directions | u | 1
Fourniture, pose et raccordement d'un report d'alarmes techniques | u | 2
Tableau d'alarme de type 1 | u | 1
Diffuseurs sonores 90dB à 2m Son conforme norme AFNOR | u | 1
Diffuseur sonore avec Flash lumineux | u | 1
Diffuseur lumineux | u | 1
Détecteur optique ponctuel | u | 1
Déclencheur manuel saillie rouge avec indicateur mécanique d'état | u | 1
Fourniture de luminaires type A2 | u | 1
Fourniture commande d'éclairage plexo | u | 1
Câblage colonne | ml | 2
Câblage téléreport | ml | 2
Câblage colonne | ml | 2
Câblage téléreport | ml | 2
Alimentations des trois ascenseurs | ml | 1
Alimentation circuits d'éclairage | ml | 4
Alimentation appareillage | ml | 3
Alimentation blocs d'éclairage de sécurité | ml | 3
Alimentation système de visiophonie | ml | 1
Alimentation des gâches ventouses, manœuvre électrique des velux + velux,… | ml | 1
Fourreaux | ml | 3
Chemin de câbles courants forts | ml | 1
Chemin de câbles courants faibles | ml | 2
Plinthes multiconducteurs 2 compartiments 140mm x 56mm | ml | 2
Câblage colonne montante | ml | 2
Câble 4 FO entre PBO et DTIo 4 FO | ml | 2
Chemin de câble FT | ml | 2
Ligne téléphonique ascenseur et télésurveillance | ml | 1
Câble coaxial pour descente d'antenne TV | ml | 2
Fourniture et pose des câbles nécessaire à l'installation câbles capillaire 4 paires 100 Ohms catégorie 6 avec blindage | ml | 2
Câblage et raccordement du bus de communication et ligne de contrôle câble 1 paire 8/10° | ml | 1
Câblage et raccordement alimention 24V et ligne de télécommande volets/tourelle 2x1,5mm² | ml | 1
Alimentation circuits d'éclairage | ml | 4
Alimentation blocs d'éclairage de sécurité | ml | 3
Alimentation appareillage | ml | 3
Fourreaux | ml | 3
Plinthes multiconducteurs 2 compartiments 140mm x 56mm | ml | 2
Fourniture et pose des câbles nécessaire à l'installation (rocades cuivre, câbles capillaire 4 paires 100 Ohms catégorie 6 avec blindage) | ml | 1
Alimentations des deux ascenseurs | ml | 1
Alimentation circuits d'éclairage | ml | 4
Alimentation appareillage | ml | 3
Alimentation blocs d'éclairage de sécurité | ml | 3
Alimentation Plaque de cuisson OFFICE R+7 | ml | 1
Alimentation centrale de paiement laverie | ml | 1
Fourreaux | ml | 3
Chemin de câbles courants forts | ml | 1
Chemin de câbles courants faibles | ml | 2
Fourniture et pose des câbles nécessaire à l'installation (rocades cuivre, optique, câbles capillaire 4 paires 100 Ohms catégorie 6 avec blindage) | ml | 1
Ligne téléphonique ascenseurs et télésurveillance | ml | 1
Câblage colonne montante | ml | 2
Câble 4 FO entre PBO et DTIo 4 FO | ml | 2
Câble téléphone 28 paires | ml | 2
Câble coaxial pour descente d'antenne TV | ml | 2
Fourniture et pose des câbles nécessaire à l'installation câbles capillaire 4 paires 100 Ohms catégorie 6 avec blindage | ml | 2
Câble 2 paires 8/10e catégorie C2 de type SYT1 | ml | 1
Alimentation circuits d'éclairage | ml | 4
Fourniture et pose du TGBT équipé (Forme 2b - IS 233) : | inc | 1
Boîtier CPL | hl | 1
Cordons de brassage Informatique | hl | 1
Equipements Actifs | hl | 2
Grilles de ventilation VB VH | hl | 1
Equipements Actifs | hl | 2
Distribution logement | ens | 11
Distribution logement | ens | 11
Distribution logement | ens | 11
Distribution logement | ens | 11
Réalisation de toutes les liaisons équipotentielles (y compris soudure exothermique type Cadwell) | ens | 2
Circuit de terre : Câble nu déroulé en fond de fouille d'une section minimum de 35mm² | ens | 2
Pénétration des locaux par fourreaux | ens | 2
Réalisation de l'interconnexion des terres | ens | 2
Colonne de terre | ens | 2
Fourniture et pose du TGBT équipé | ens | 3
Fourniture et pose du TD équipé | ens | 5
Fourniture et pose du TGS équipé | ens | 1
Fourniture et pose du TGBT équipé | ens | 3
Fourniture et pose du TD équipé | ens | 5
Fourniture et pose du TD équipé | ens | 5
Fourniture et pose du TD équipé | ens | 5
Fourniture et pose du TGBT équipé | ens | 3
Enveloppe, jeu de barre | ens | 3
Fourniture et pose du TD équipé | ens | 5
Enveloppe, jeu de barre | ens | 3
Alimentation équipements CVC | ens | 2
Alimentation tableau de désenfumage Logements | ens | 1
Réalisation du câblage | ens | 2
Mise en service et essai | ens | 4
Fible Optique | ens | 2
Ferme FT | ens | 2
Câble téléphone 28 paires | ens | 2
Centrale, amplificateur TV et matériel de colonne | ens | 2
Station de tête | ens | 2
Alim secteur PS1250DIN | ens | 2
Câblage et raccordement (SYT 9/10éme 5 paires) | ens | 2
Kit visiosoft ou similaire. | ens | 2
Mise en service et essais | ens | 3
Mise en service et essais | ens | 2
Mise en service et essai | ens | 4
Câblage | ens | 1
Mise en service et essais | ens | 3
Distribution logement | ens | 11
Distribution logement | ens | 11
Distribution logement | ens | 11
Alimentation des stores et rideaux métalliques | ens | 2
Test et étiquetage | ens | 2
Réalisation de toutes les liaisons équipotentielles (y compris soudure exothermique type Cadwell) | ens | 2
Circuit de terre : Câble nu déroulé en fond de fouille d'une section minimum de 35mm² | ens | 2
Pénétration des locaux par fourreaux | ens | 2
Réalisation de l'interconnexion des terres | ens | 2
Colonne de terre | ens | 2
Tableau HTA composé de: | ens | 1
Liaison Transfo / Cellule BT compris raccordement | ens | 1
Liaison Cellule BT / TGBT compris raccordement | ens | 1
Accessoires de sécurité: | ens | 1
Fourniture, pose et raccordement batterie de condensateurs | ens | 1
Enveloppe, jeu de barre | ens | 3
Protection des personnes et du matériel (disj. Magn. Therm. , DDR) de type Débrochable | ens | 1
Connexions, goulottes, borniers, plastrons | ens | 1
appareils de mesure, plans à jour sous pochette plastique | ens | 1
Fourniture et pose du TGS équipé (Forme 2b - IS 233) : | ens | 1
Alimentation des TD | ens | 1
Alimentation équipements CVC | ens | 2
Alimentation système de contrôle d'accès | ens | 1
Alimentation système de la vidéoprotection | ens | 1
Alimentation système de sécurité incendie | ens | 1
Alimentation des stores | ens | 1
Distribution logement | ens | 11
Distribution logement | ens | 11
Distribution logement | ens | 11
TD RDC | ens | 1
TD R+1 | ens | 1
TD R+2 | ens | 1
TD R+3 | ens | 1
TD R+4 | ens | 1
TD R+5 | ens | 1
TD R+6 | ens | 1
TD R+7 | ens | 1
TD R+8 | ens | 1
TD R+9 | ens | 1
TD R+10 | ens | 1
TD R+11 | ens | 1
TD R+12 | ens | 1
Coupure d'urgence générale électricité - boîtier rouge | ens | 1
Coupure d'urgence générale ventilation - boîtier rouge | ens | 1
Test et étiquetage | ens | 2
Fible Optique | ens | 2
Ferme FT | ens | 2
Centrale, amplificateur TV et matériel de colonne | ens | 2
Station de tête | ens | 2
Alim secteur PS1250DIN | ens | 2
Câblage et raccordement (SYT 9/10éme 5 paires) | ens | 2
Kit visiosoft ou similaire. | ens | 2
Mise en service et essais | ens | 3
Mise en service et essais | ens | 2
Réalisation du câblage | ens | 2
Mise en service et essai | ens | 4
Alimentations DAS | ens | 1
Ventouse électromagnétiques asservies | ens | 1
Signalétique | ens | 1
Mise en service et essai | ens | 4
Liaisons au réseau de distribution public (compris supportage) | ens | 1
Pose et raccordement du tableau de comptage TARIF JAUNE (hors fourniture) | ens | 1
Pose et raccordement du tableau de comptage TARIF BLEU (hors fourniture) | ens | 1
Fourniture d'un tableau de protection | ens | 1
Alimentation des stores et rideaux métalliques | ens | 2
Total |  | 250

## F-Libellés
Libellé | Unité | Nb
Distribution logement | ens | 11
Distributeur d'arrivé 200A | u | 1
Distribution logement | ens | 11
Distribution logement | ens | 11
Distributeur de niveau 400A | u | 1
Distribution logement | ens | 11
Distribution logement | ens | 11
Distribution logement | ens | 11
Distribution logement | ens | 11
Distribution logement | ens | 11
Distribution logement | ens | 11
Distribution logement | ens | 11
Distribution logement | ens | 11
Luminaire Type C1 | u | 6
Luminaire Type C1 | u | 6
Luminaire Type C1 | u | 6
Luminaire Type C1 | u | 6
Luminaire Type C1 | u | 6
Luminaire Type C1 | u | 6
Luminaire Type C2 | u | 6
Luminaire Type C2 | u | 6
Luminaire Type C2 | u | 6
Luminaire Type C2 | u | 6
Luminaire Type C2 | u | 6
Luminaire Type C2 | u | 6
Fourniture et pose du TD équipé | ens | 5
Fourniture et pose du TD équipé | ens | 5
Fourniture, pose et raccordement d'un tableau d'alarme technique 30 directions mini | u | 1
Fourniture et pose du TD équipé | ens | 5
Détecteur autonome version saillie pour parking | u | 1
Détecteur autonome version saillie/encastré pour paliers, Halls | u | 1
Fourniture et pose du TD équipé | ens | 5
Fourniture et pose du TD équipé | ens | 5
Luminaire Type F2 | u | 5
Interrupteur Etanche Lumineux pour locaux techniques, … | u | 1
Interrupteur simple allumage | u | 1
Poste de travail en Goulotte 5 PC + 1RJ45 | u | 1
Prise de courant 16A 2P+T | u | 1
Prise de Courant 16A 2P+T Etanche pour locaux techniques, sur chaque palier en gaine, … | u | 1
Luminaire Type F2 | u | 5
Luminaire Type F2 | u | 5
Luminaire Type F2 | u | 5
Luminaire Type F2 | u | 5
Alimentation circuits d'éclairage | ml | 4
Alimentation circuits d'éclairage | ml | 4
Alimentation circuits d'éclairage | ml | 4
Alimentation circuits d'éclairage | ml | 4
Mise en service et essai | ens | 4
Mise en service et essai | ens | 4
Mise en service et essai | ens | 4
Mise en service et essai | ens | 4
TD Bureau SOHO-01 31,5m² R+1 | u | 4
TD Bureau SOHO-01 31,5m² R+1 | u | 4
TD Bureau SOHO-01 31,5m² R+1 | u | 4
TD Bureau SOHO-01 31,5m² R+1 | u | 4
Alimentation appareillage | ml | 3
Alimentation appareillage | ml | 3
Alimentation appareillage | ml | 3
Alimentation blocs d'éclairage de sécurité | ml | 3
Alimentation blocs d'éclairage de sécurité | ml | 3
Alimentation blocs d'éclairage de sécurité | ml | 3
Enveloppe, jeu de barre | ens | 3
Fourniture, pose et raccordement BAES + BAEH d'évacuation SATI Autodiag étanche | u | 1
Afficheur écran tactile SATI Autodiag - Logements et SOHO/Parking | u | 1
Grille de protection IK10 pour parking | u | 1
Enveloppe, jeu de barre | ens | 3
Enveloppe, jeu de barre | ens | 3
Fourniture et pose du TGBT équipé | ens | 3
Fourniture et pose du TGBT équipé | ens | 3
Fourniture et pose du TGBT équipé | ens | 3
Fourniture, pose et raccordement BAES + BAEH d'évacuation SATI Autodiag | u | 3
Fourniture, pose et raccordement BAES + BAEH d'évacuation SATI Autodiag | u | 3
Fourniture, pose et raccordement BAES + BAEH d'évacuation SATI Autodiag | u | 3
Fourreaux | ml | 3
Fourreaux | ml | 3
Fourreaux | ml | 3
Luminaire Type E1 | u | 3
Luminaire Type E1 | u | 3
Luminaire Type E1 | u | 3
Luminaire Type G2 | u | 3
Luminaire Type G2 | u | 3
Luminaire Type G2 | u | 3
Luminaire Type G3 | u | 3
Luminaire Type G3 | u | 3
Fourniture, pose et raccordement baie technique 16U 600x600 | u | 1
NVR 8 canaux IP - POE - 1080p à 25ips | u | 1
Luminaire Type G3 | u | 3
Mise en service et essais | ens | 3
Mise en service et essais | ens | 3
Mise en service et essais | ens | 3
Télécommande non polarisée SATI Autodiag | u | 3
Tableau de désenfumage TD3000 | u | 1
Interface d'Etage IE3000 | u | 1
Interface de tourelle IT3000 | u | 1
Détecteur Incendie DOFS3000 | u | 1
Simple action Désenfumage rouge BCM3000 + clapet | u | 1
Module de ligne ML12K | u | 1
Interface NS Ascenseur INSA3000 | u | 1
Feu de passage | u | 1
Boucle inductive de détection véhicule périmètre 5m | u | 1
Détecteur Bicanal 220VAC pour plot de détection | u | 1
Boite de relayage 2 relais | u | 1
Interface de gestion | u | 1
TD Bureau SOHO-01 60,3m² RDC | u | 1
TD Bureau SOHO-02 65,5m² RDC | u | 1
TD Bureau SOHO-04 52,0m² RDC | u | 1
TD Bureau SOHO-05 60,0m² RDC | u | 1
TD Bureau SOHO-06 68,1m² RDC | u | 1
TD Bureau SOHO-07 68,1m² RDC | u | 1
TD Bureau SOHO-08 60,0m² RDC | u | 1
TD Bureau SOHO-09 52,0m² RDC | u | 1
Télécommande non polarisée SATI Autodiag | u | 3
Télécommande non polarisée SATI Autodiag | u | 3
Alim modulaire PS2420D | u | 2
Alim modulaire PS2420D | u | 2
Poste de travail en Goulotte y compris mesures conservatoires pour future câblage VDI (fourreaux en attente) | u | 1
Poste de travail au sol y compris mesures conservatoires pour future câblage VDI (fourreaux en attente) | u | 1
Alim secteur PS1250DIN | ens | 2
Alim secteur PS1250DIN | ens | 2
Alimentation des stores et rideaux métalliques | ens | 2
Alimentation des stores et rideaux métalliques | ens | 2
Bouton poussoir | u | 1
Prise de Courant 16A 2P+T | u | 1
Boutons sonnerie d'appel + carillon | u | 1
Alimentation équipements CVC | ens | 2
Alimentation équipements CVC | ens | 2
Antennes TNT sur mât | u | 2
Antennes TNT sur mât | u | 2
Barrette de coupure de terre basse | u | 2
Barrette de coupure de terre basse | u | 2
Boitier de connexion 4 directions | u | 2
support pour box opérateur / modem / routeur | u | 1
coffret de com avec DTIo | u | 1
Fourniture, pose et raccordement baie technique 16U 600x580 hauteur 800 | u | 1
Panneau de brassage 1U - 24 ports RJ45 | u | 1
Guide cordons 1U | u | 1
Barrette de reprise de terre | u | 1
Plateau prof 360mm | u | 1
Bloc 6PC Alu 1U 10/16A + cordon 2m50 + fiche | u | 1
Boitier de connexion 4 directions | u | 2
Boitier de connexion 8 directions | u | 2
Boitier de connexion 8 directions | u | 2
Boitier d'encastrement pour platine vidéo GTBE | u | 2
Boitier d'encastrement pour platine vidéo GTBE | u | 2
Bp inox BPN0NF60CV | u | 2
Bp inox BPN0NF60CV | u | 2
Câblage colonne | ml | 2
Câblage colonne | ml | 2
Câblage colonne montante | ml | 2
Câblage colonne montante | ml | 2
Prise de courant 10/16A 2P+T 230V à raccordement direct | u | 1
Prise RJ45 et Rj45 pour wifi | u | 1
Prise étanche 10/16A 2P+T 230V avec volet | u | 1
Prise 16A détrompée | u | 1
Prise 20A | u | 1
Prise 32A 3P+N+T 400V | u | 1
Plaque électrique Office Salle polyvalente | u | 1
Hotte filtrante encastré | u | 1
Poste de travail : 2PC 2x10/16A+T, 1PC 2x10/16A+T secourues, 3RJ45 | u | 1
Poste de travail : 4PC 2x10/16A+T, 2PC 2x10/16A+T secourues, 4RJ45 | u | 1
Poste de travail : 2PC 2x10/16A+T, 1PC 2x10/16A+T secourues, 2RJ45 | u | 1
Poste de travail : 5PC 2x10/16A+T, 2PC 2x10/16A+T secourues, 3RJ45 | u | 1
Câblage et raccordement (SYT 9/10éme 5 paires) | ens | 2
Interrupteur double | u | 1
Inter simple étanche | u | 1
Câblage et raccordement (SYT 9/10éme 5 paires) | ens | 2
Câblage téléreport | ml | 2
Détecteur autonome applique Sous Sol | u | 1
Câblage téléreport | ml | 2
Câble 4 FO entre PBO et DTIo 4 FO | ml | 2
Câble 4 FO entre PBO et DTIo 4 FO | ml | 2
Câble coaxial pour descente d'antenne TV | ml | 2
Câble coaxial pour descente d'antenne TV | ml | 2
Câble téléphone 28 paires | ml | 2
Câble téléphone 28 paires | ens | 2
Cache latéral distributeur 200A/400A | u | 2
Cache latéral distributeur 200A/400A | u | 2
Cartouche fusible T00 AD 45 | u | 2
Cartouche fusible T00 AD 45 | u | 2
Cellule de luminosité/détection de présence | u | 2
Cellule de luminosité/détection de présence | u | 2
centrale audio GTBC | u | 2
centrale audio GTBC | u | 2
Centrale audio supplémentaire GTBCX | u | 2
Centrale audio supplémentaire GTBCX | u | 2
Centrale vidéo standard GTVBC | u | 2
Centrale vidéo standard GTVBC | u | 2
centrale vidéo supplémentaire GTVBX | u | 2
centrale vidéo supplémentaire GTVBX | u | 2
Centrale, amplificateur TV et matériel de colonne | ens | 2
Centrale, amplificateur TV et matériel de colonne | ens | 2
Afficheur écran tactile SATI Autodiag | u | 1
Chemin de câble FT | u | 2
Fourniture, pose et raccordement baie technique 27U 600x580 | u | 1
Cordons de brassage | u | 1
Chemin de câble FT | ml | 2
Chemin de câbles courants faibles | ml | 2
Chemin de câbles courants faibles | ml | 2
Circuit de terre : Câble nu déroulé en fond de fouille d'une section minimum de 35mm² | ens | 2
Circuit de terre : Câble nu déroulé en fond de fouille d'une section minimum de 35mm² | ens | 2
Clés de proximité | u | 2
Clés de proximité | u | 2
Colonne de terre | ens | 2
Colonne de terre | ens | 2
connecteur de distribution GFC | u | 2
connecteur de distribution GFC | u | 2
Contrôleur | u | 2
Contrôleur | u | 2
Détecteur autonome version saillie pour escaliers | u | 2
Détecteur autonome version saillie pour escaliers | u | 2
Détecteur autonome version saillie/encastré pour paliers | u | 2
Détecteur autonome version saillie/encastré pour paliers | u | 2
Disjoncteur de branchement | u | 2
Disjoncteur de branchement | u | 2
NVR 32 canaux IP - POE - 1080p à 25ips | u | 1
Disque dur 4TO SATA | u | 2
Disque dur 4TO SATA | u | 2
Distributeur d'arrivé 400A | u | 2
Distributeur d'arrivé 400A | u | 2
Distributeur de niveau 200A | u | 2
Fourniture, pose et raccordement d'un tableau d'alarme technique 12 directions | u | 1
Distributeur de niveau 200A | u | 2
Tableau d'alarme de type 1 | u | 1
Diffuseurs sonores 90dB à 2m Son conforme norme AFNOR | u | 1
Diffuseur sonore avec Flash lumineux | u | 1
Diffuseur lumineux | u | 1
Détecteur optique ponctuel | u | 1
Déclencheur manuel saillie rouge avec indicateur mécanique d'état | u | 1
Fourniture de luminaires type A2 | u | 1
Fourniture commande d'éclairage plexo | u | 1
Distributeur vidéo de colonne pour 4 moniteurs GT4Z | u | 2
Distributeur vidéo de colonne pour 4 moniteurs GT4Z | u | 2
Dôme antivandal IP2.8-12mm-2mp | u | 2
Dôme antivandal IP2.8-12mm-2mp | u | 2
Alimentations des trois ascenseurs | ml | 1
Equipements Actifs | hl | 2
Equipements Actifs | hl | 2
Ferme FT | ens | 2
Alimentation système de visiophonie | ml | 1
Alimentation des gâches ventouses, manœuvre électrique des velux + velux,… | ml | 1
Ferme FT | ens | 2
Chemin de câbles courants forts | ml | 1
Fible Optique | ens | 2
Fible Optique | ens | 2
Fourniture et pose BAPI | u | 2
Fourniture et pose BAPI | u | 2
Fourniture et pose des câbles nécessaire à l'installation câbles capillaire 4 paires 100 Ohms catégorie 6 avec blindage | ml | 2
Ligne téléphonique ascenseur et télésurveillance | ml | 1
Fourniture et pose des câbles nécessaire à l'installation câbles capillaire 4 paires 100 Ohms catégorie 6 avec blindage | ml | 2
Fourniture, pose et raccordement d'ASI | u | 2
Câblage et raccordement du bus de communication et ligne de contrôle câble 1 paire 8/10° | ml | 1
Câblage et raccordement alimention 24V et ligne de télécommande volets/tourelle 2x1,5mm² | ml | 1
Fourniture, pose et raccordement d'ASI | u | 2
Fourniture, pose et raccordement d'un report d'alarmes techniques | u | 2
Fourniture, pose et raccordement d'un report d'alarmes techniques | u | 2
Interrupteur | u | 2
Interrupteur | u | 2
Fourniture et pose des câbles nécessaire à l'installation (rocades cuivre, câbles capillaire 4 paires 100 Ohms catégorie 6 avec blindage) | ml | 1
Alimentations des deux ascenseurs | ml | 1
Kit visiosoft ou similaire. | ens | 2
Kit visiosoft ou similaire. | ens | 2
Lecteur VIGIK locaux | u | 2
Alimentation Plaque de cuisson OFFICE R+7 | ml | 1
Alimentation centrale de paiement laverie | ml | 1
Lecteur VIGIK locaux | u | 2
Chemin de câbles courants forts | ml | 1
Luminaire Type A1 | u | 2
Fourniture et pose des câbles nécessaire à l'installation (rocades cuivre, optique, câbles capillaire 4 paires 100 Ohms catégorie 6 avec blindage) | ml | 1
Ligne téléphonique ascenseurs et télésurveillance | ml | 1
Luminaire Type A1 | u | 2
Luminaire Type A2 | u | 2
Luminaire Type A2 | u | 2
Luminaire Type B1 | u | 2
Luminaire Type B1 | u | 2
Câble 2 paires 8/10e catégorie C2 de type SYT1 | ml | 1
Luminaire Type D1 | u | 2
Fourniture et pose du TGBT équipé (Forme 2b - IS 233) : | inc | 1
Boîtier CPL | hl | 1
Cordons de brassage Informatique | hl | 1
Luminaire Type D1 | u | 2
Grilles de ventilation VB VH | hl | 1
Luminaire Type D2 | u | 2
Luminaire Type D2 | u | 2
Luminaire Type D3 | u | 2
Luminaire Type D3 | u | 2
Luminaire Type E2 | u | 2
Luminaire Type E2 | u | 2
Luminaire Type F1 | u | 2
Luminaire Type F1 | u | 2
Luminaire Type F3 | u | 2
Luminaire Type F3 | u | 2
Luminaire Type G1 | u | 2
Luminaire Type G1 | u | 2
Fourniture et pose du TGS équipé | ens | 1
Luminaire Type G4 | u | 2
Luminaire Type G4 | u | 2
Luminaire Type H1 | u | 2
Luminaire Type H1 | u | 2
Luminaire Type I1 | u | 2
Luminaire Type I1 | u | 2
Luminaire Type J1 (y compris mât 7,20m de hauteur hors sol, fourreaux, socle béton,…) | u | 2
Luminaire Type J1 (y compris mât 7,20m de hauteur hors sol, fourreaux, socle béton,…) | u | 2
Luminaire Type K1 | u | 2
Alimentation tableau de désenfumage Logements | ens | 1
Luminaire Type K1 | u | 2
Matériel de colonne | u | 2
Matériel de colonne | u | 2
Mise en service et essais | ens | 2
Mise en service et essais | ens | 2
Moniteur 21,5" HD,VGA,HDMI,BNC | u | 2
Moniteur 21,5" HD,VGA,HDMI,BNC | u | 2
Moniteur vidéo Couleur mains libres avec boucle magnétique & zoom pour GT | u | 2
Moniteur vidéo Couleur mains libres avec boucle magnétique & zoom pour GT | u | 2
Neutre couteau taille 00 | u | 2
Neutre couteau taille 00 | u | 2
Panneau S81 Mono CBE + Linky | u | 2
Panneau S81 Mono CBE + Linky | u | 2
Câblage | ens | 1
Pénétration des locaux par fourreaux | ens | 2
Pénétration des locaux par fourreaux | ens | 2
Plaque électrique | u | 2
Plaque électrique | u | 2
Platine vidéo monobloc. inoxGTDMV avec accessoire, alim, Vigik | u | 2
Platine vidéo monobloc. inoxGTDMV avec accessoire, alim, Vigik | u | 2
Plinthes multiconducteurs 2 compartiments 140mm x 56mm | ml | 2
Plinthes multiconducteurs 2 compartiments 140mm x 56mm | ml | 2
Point de Branchement Optique (PBO) | u | 2
Point de Branchement Optique (PBO) | u | 2
Point de raccordement (PR) | u | 2
Tableau HTA composé de: | ens | 1
Liaison Transfo / Cellule BT compris raccordement | ens | 1
Liaison Cellule BT / TGBT compris raccordement | ens | 1
Accessoires de sécurité: | ens | 1
Fourniture, pose et raccordement batterie de condensateurs | ens | 1
Point de raccordement (PR) | u | 2
Protection des personnes et du matériel (disj. Magn. Therm. , DDR) de type Débrochable | ens | 1
Connexions, goulottes, borniers, plastrons | ens | 1
appareils de mesure, plans à jour sous pochette plastique | ens | 1
Fourniture et pose du TGS équipé (Forme 2b - IS 233) : | ens | 1
Alimentation des TD | ens | 1
Réalisation de l'interconnexion des terres | ens | 2
Alimentation système de contrôle d'accès | ens | 1
Alimentation système de la vidéoprotection | ens | 1
Alimentation système de sécurité incendie | ens | 1
Alimentation des stores | ens | 1
Réalisation de l'interconnexion des terres | ens | 2
Réalisation de toutes les liaisons équipotentielles (y compris soudure exothermique type Cadwell) | ens | 2
Réalisation de toutes les liaisons équipotentielles (y compris soudure exothermique type Cadwell) | ens | 2
TD RDC | ens | 1
TD R+1 | ens | 1
TD R+2 | ens | 1
TD R+3 | ens | 1
TD R+4 | ens | 1
TD R+5 | ens | 1
TD R+6 | ens | 1
TD R+7 | ens | 1
TD R+8 | ens | 1
TD R+9 | ens | 1
TD R+10 | ens | 1
TD R+11 | ens | 1
TD R+12 | ens | 1
Coupure d'urgence générale électricité - boîtier rouge | ens | 1
Coupure d'urgence générale ventilation - boîtier rouge | ens | 1
Réalisation du câblage | ens | 2
Réalisation du câblage | ens | 2
Réglette de répartition | u | 2
Réglette de répartition | u | 2
Répartiteur de terre 5 dérivations | u | 2
Répartiteur de terre 5 dérivations | u | 2
Répartiteur de terre 8 dérivations | u | 2
Répartiteur de terre 8 dérivations | u | 2
Station de tête | ens | 2
Station de tête | ens | 2
Switch PoE | u | 2
Switch PoE | u | 2
Alimentations DAS | ens | 1
Ventouse électromagnétiques asservies | ens | 1
Signalétique | ens | 1
Test et étiquetage | ens | 2
Liaisons au réseau de distribution public (compris supportage) | ens | 1
Pose et raccordement du tableau de comptage TARIF JAUNE (hors fourniture) | ens | 1
Pose et raccordement du tableau de comptage TARIF BLEU (hors fourniture) | ens | 1
Fourniture d'un tableau de protection | ens | 1
Test et étiquetage | ens | 2
239 |  | 2.936

## F-b
239 | uniques
145 | Doublons

## Synthèse
| F | G | Total
Ligne totale | 384 | 666 | 1050
Ligne uniques | 134 | 150 | 284
Ligne en doublons | 250 | 516 | 766
Nb val uniques | 239 | 278 | 517
Nb val doublonnées | 105 | 128 | 233
Gain | 37.76% | 58.26% | 50.76%
Proportion faux doublons | 30% | 30% | 30%
Coef. Faux doublons | 3 | 3 | 6
Faux doublons | 31.5 | 38.4 | 69.9
Ouvrages à créer sur vrai doublon | 73.5 | 89.6 | 163.1
Ouvrages à créer sur faux doublon | 94.5 | 115.2 | 209.7
Ouvrage à créer | 302 | 354.8 | 656.8
Tps par ouvrage (mn) | 1
Nb ouvrage / h | 60
Temps total (h) | 10.9467