## Préambule
26
PREAMBULE COMMUN A TOUS LES LOTS
L'entrepreneur du présent lot devra, dans son offre, respecter les caractéristiques acoustiques et thermiques, les classements au feu des matériaux, la composition et les caractéristiques techniques des matériaux, la finition et la mise en œuvre énoncées dans le descriptif et conformément au DTU, Nomres Française et Européennes et aux règles de l'Art en vigueur des différents ouvrages et ce pendant toute la durée du chantier.
Toutes les marques et références préconisées pourront être éventuellement remplacées par des marques et références équivalentes mais de caractéristiques techniques et d'aspect équivalent à l'agrément du Maître d'œuvre et du Maître de l'Ouvrage et sous la propre responsabilité de l'Entreprise.
L'entrepreneur du présent lot devra soumettre des échantillons de tous les matériaux, finitions et produits entrant dans la conception de son ouvrage et ce à la demande du Maître d'œuvre et du Maître de l'Ouvrage. Ces échantillons serviront de base pour le niveau de qualité et d'esthétique des ouvrages réalisés. De plus, il sera demandé à l'entrepreneur, et ce à la demande du Maître d'œuvre et du Maître de l'Ouvrage, et en coordination avec les entreprises titulaires des autres corps d'états, tous les ouvrages témoins demandés. Les ouvrages témoins seront des ouvrages comportant toutes les prestations des lots de second œuvre et des lots techniques de façon à présenter un ouvrage complet en ordre de fonctionnement.
L'Entrepreneur du présent lot devra répondre selon le cadre de DPGF fourni par la Maîtrise d'œuvre.
L'entrepreneur du présent lot doit établir et joindre à sa proposition un mémoire technique de toutes les imprécisions, omissions ou contradictions éventuellement relevées dans les documents de consultation et mentionner dans ce mémoire toutes les dispositions qu’elle suggère pour y remédier. Toutes ces imprécisions, omissions ou contradictions devront être prévue dans son offre de prix. En cas de contradiction la solution la plus chère sera retenue et chiffrée par l'entrepreneur.

## BATIMENT G1,G2&PKINGS-ELEC 1
[6 empty] | Tx Hor | 26 | Coef fourn. | 1.25
[6 empty] | C. MO | 1.3 | Coéf FG | 1
[7 empty] | Débours total HT (Mat) |  | 0
[7 empty] | Nbre heures |  | 0
[7 empty] | Débours total HT (Mat et MO) |  | 0
[7 empty] | Prix d'achat suggéré maxi |  | #REF!
Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire
Lot - Electricité | [5 empty] | Achat/U € | MO/U | Achat/TT € | MO/TT
ART. CCTP | DESIGNATION | Unité | Q | P.U. | Total HT
SOLUTION DE BASE
BÂTIMENT G1/G2/PARKINGS
2 | EQUIPEMENTS DES COMMUNS
NOTA : Unités, quantités, prix unitaires, prix totaux, etc... : à compléter par l'Entreprise
2.1 | Alimentation électrique depuis le réseau EDF
| - Fourniture des coffrets de coupure sur socle avec embase de téléreport et boîtier de connexion | ENS
| - Pose des coffrets de coupure sur socle avec embase de téléreport à la charge du lot G.O. | PM
| - raccordement, équipements annexes et mise en service | ENS
| - pose et raccordement des panneaux de comptage tarif bleu EDF et des disjoncteurs de brabchement à l'interieur des logements | ENS
| - pose et raccordement des panneaux de comptage tarif bleu EDF et des disjoncteurs de brabchement à l'interieur des commerces | ENS
| - pose et raccordement du panneau de comptage tarif bleu EDF et du disjoncteur de brabchement des SG bâtiment G1 | ENS
| - pose et raccordement des comptages EDF tarif jaune des services généraux du bâtiment G2 | ENS
| - pose et raccordement des comptages EDF tarif jaune des parkings | ENS
| - pose et raccordement des comptages EDF tarif jaune PV G1 (au lot photovoltaïque) | PM - A charge du lot PV
| - disjoncteur de branchement avec relais différentielle réglable et temporisé en TGBT des parkings | U
| - disjoncteur de branchement avec relais différentielle réglable et temporisé en TGBT des SG bâtiment G2 | U
| - liaison au TJ en câble agrée EDF sous fourreaux IK 10 à la charge du présent lot pour les parkings | ml
| - liaison au TJ en câble agrée EDF sous fourreaux IK 10 à la charge du présent lot pour les SG G2 | ml
| - liaison en câble R2V entre le comptage et le disjoncteur général des parkings | ml
| - liaison en câble R2V entre le comptage et le disjoncteur général des SG G2 | ml
| - raccordement, équipements annexes et mise en service | ENS
| - relation avec service EDF / consuel | ENS
| – PC 2P+T 10/16A réseau normal en gaine palière suivant plans | U
| - relation avec service EDF / consuel | ENS
| – PC 2P+T 10/16A réseau normal en gaine palière suivant plans | U
2.1.2 | - Chemins de câble isolant IK10 suivant CCTP entre le Poste DP et le 1er distributeur de chaque colonne du G1 | ML
| - Chemins de câble isolant IK10 suivant CCTP entre le Poste DP et le 1er distributeur de chaque colonne du G2 | ML
| - Chemins de câble isolant IK10 suivant CCTP entre le Poste DP et T.J. des S.G. G2 | ML
| - Chemins de câble isolant IK10 suivant CCTP entre le Poste DP et T.J. des parkings | ML
| - Chemins de câble isolant IK10 suivant CCTP IK10 pour téléreports | ML
| - pose et raccordement des comptages EDF tarif jaune | ENS
| - Fourreaux IK10 non propagateur de la flamme pour alimentation ERDF | U
| - Fourreaux IK10 non propagateur de la flamme pour téléreport | ml
2.1.3 | - Câbles U1000R2V entre le poste DP et le 1er distributeur de chaque colonne montante du G1 y compris accessoires suivant CCTP | ENS
| - Câbles U1000R2V entre le poste DP et le 1er distributeur de chaque colonne montante du G2 y compris accessoires suivant CCTP | ENS
| – Distributeurs d'arrivée 400A (pieds de colonne) | ENS
| - Distributeurs de niveau 400A | U
2.1.4 | - Liaison appartement en câble HO7 2x10mm² | U
| - Liaison appartement en câble HO7 2x16mm² | U
| - Liaison appartement en câble HO7 2x25mm² | U
| - Liaison appartement en câble HO7 2x35mm² | U
2.1.5 | – embase de téléreport | U
| - Boitier de connexion 4 directions | U
| - Boitier de connexion 8 directions | U
| – câble ST/34443 2 paires entre embase et la 1ère barrette de connexion en gaine technique ERDF | ENS
| – câble ST/34443 2 paires entre les barrettes de connexion en gaine technique ERDF | ENS
| – câble ST/34443 2 paires entre les barrettes de connexion en gaine technique ERDF et les compteurs des logements, du TJ des SG et du TB du parking | ENS
| – tube IRL DN 20 en gaine technique | ENS
| – fourreau ICTA DN 20 depuis la gaine ERDF jusqu'aux logements | ENS
Sous total 2.1
2.2 | Circuit de terre-Liaison équipotentielle
| – barrette de mesure | U
| – prise de terre en câble 25 Cu mm2 | ENS
| – liaison équipotentielle principale | ENS
| – colonne de terre en gaine SG | ENS
| – liaison en câble 1x16mm2 sous fourreau ICTA diam. 16 entre la colonne et chaque logement | U
| – liaison équipotentielle secondaire dans chaque logement | U
Sous total 2.2
2.3 | Distribution principale
* Courants forts
| – Chemin de câble largeur 500mm | ml
| – Chemin de câble largeur 300mm | ml
| – Chemin de câble largeur 200mm | ml
| – Chemin de câble isolant spécifique EDF | PM - prévus ci-dessus
| – Chemin de câble en gaine palière verticale | ml
| – fourreaux enterrés en dalle ou cloison | ENS
* Courants faibles
| – Chemin de câble largeur 300mm | ml
| – Chemin de câble largeur 200mm | ml
| – Chemin de câble en gaine palière verticale | ml
| – fourreaux enterrés en dalle ou cloison | ENS
Sous total 2.3
2.4 | Tableau Général Basse Tension
| - TGBT des services généraux du parking y compris toutes sujétions | ENS
| - TGBT des services généraux du G1 y compris toutes sujétions | ENS
| - TGBT des services généraux du G2 y compris toutes sujétions | ENS
| - TD local commercial du G1 y compris toutes sujétions | ENS
| - TD local commercial du G2 y compris toutes sujétions | ENS
| - Accessoires, câblage complémentaire, raccordements, essais, etc… | ENS
Sous total 2.4
2.5 | Coupure générale électricité des parkings
| - coupure générale éclairage parking suivant CCTP | ENS
Sous total 2.5
2.8 | Alimentations diverses des communs
| - Attente sous-station lumière+force bâtiment G1 | ENS
| - Attente sous-station lumière+force bâtiment G2/SOHO | ENS
| - Attente groupe VMC en CR1 depuis le TGBT G1 | ENS
| - Attente groupe VMC en CR1 depuis le TGBT G2 | ENS
| - Attente extracteurs de désenfumage parkings | ENS
| - Attente ampli TV | ENS
| - Attente surpresseurs pour G1 | ENS
| - Attente surpresseurs pour G2 | ENS
| - Attente PAC ERS pour G1 | ENS
| - Attente PAC ERS pour G2 | ENS
| - Attente alarmes techniques pour G1 | ENS
| - Attente alarmes techniques pour G2 | ENS
| - Attente alarmes techniques pour les parkings | ENS
| - Attente tableau désenfuamge habiattion pour G1 | ENS
| - Attente tableau désenfuamge habiattion pour G2 | ENS
| - Attente extracteurs de désenfumage des circulations palières du bâtiment G1 | ENS
| - Attente extracteurs de désenfumage des circulations palières du bâtiment G2 | ENS
| - Attente ventilateur de surpression pour G2 | ENS
| - Attente contrôle d'accès pour G1 | ENS
| - Attente contrôle d'accès pour G2 | ENS
| - Attentes portes motorisées pour sas et hall du G1 | ENS
| - Attentes portes motorisées pour sas et hall du G2 | ENS
| - Attentes portes motorisées accès parking | ENS
| - Attentes rideaux métalliques | ENS
| - Attente ascenseur pour G1 | ENS
| - Attentes ascenseurs pour G2 | ENS
| - Attentes ventilateur local eau grise G1 | ENS
| - Attentes ventilateur local eau grise G2 | ENS
| - crosse en toiture | ENS
Sous total 2.8
2.9 | Alarme technique
| – centrale d'alarme y compris transmetteur téléphonique suivant CCTP pout le bâtiment G1 | ENS
| – centrale d'alarme y compris transmetteur téléphonique suivant CCTP pout le bâtiment G2 | ENS
| – centrale d'alarme y compris transmetteur téléphonique suivant CCTP pout les parkings | ENS
| – liaisons en câble R02V 2x1,5mm2 sous fourreau y compris raccordements | ENS
Sous total 2.9
2.10 | Commande de désenfumage des circulations
*Bâtiment G1 et G2
| - Tableaux de désenfumage pour habitation | ENS
| - Alimentations Electrique de Sécurité | ENS
| - Interfaces d'étage | U
| - Commandes automatiques de désenfumage (DI) | U
| - Commandes manuelles de désenfumage | U
| - liaisons en câble CR1 sous fourreau y compris raccordements (asservissements Vb/Vh) | ENS
| - liaisons en câble CR1 sous fourreau y compris raccordements (asservissements porte de recoupement) | ENS
| - liaisons en câble 8/10 1paire sous fourreau y compris raccordements | ENS
Sous total 2.10
2.11 | Eclairage de sécurité
*Bâtiment G1, G2 et Pking
| - Bloc autonome type habitation SATI 8lm 5h | U
| - Bloc autonome type evacuation SATI 45lm Ip66 IK 10 | U
| - Bloc portatif | U
| - télécommande blocs de sécurité | ENS
| - Câblage 5G1,5mm2 y compris raccordement | ENS
| - grille de protection | U
| - tube métalique IK10 | ml
Sous total 2.11
2.12 | Téléphone / Fibre optique
2.12.2 | Téléphone
| – fourreaux PVC TLST diam. 45 minimum à l'intérieur du bâtiment | PM
| – fourreaux ICTA diam, 40mm minimum entre chaque niveau en gaine palière suivant CCTP | ML
| - Coffret de Sous Répartition d'Immeuble paires | ENS
| - Colonne montante FT câble 298 mutli-paires | ENS
| – réglette de distibution en gaine technique | ENS
| – chemin de câble parking | PM
| – chemin de câble vertical | PM
| - Liaison en câble série 298 téléphone colonne /logements y compris fourreaux | U
| - relations avec FRANCE TELECOM | ENS
| - réglette multipaires | ENS
| - attentes alarmes techniques | ENS
| - attentes ascenseurs | ENS
| - attentes comptages BT TJ | ENS
| - 2 fourreaux ICTA DN25 aiguillé entre le tableau de communication des logement, les bureaux et les gaines palières | ENS
2.12.3 | Fibre optique
| – fourreaux PVC TLST diam. 45 minimum à l'intérieur du bâtiment | PM
| – fourreaux ICTA diam, 40mm minimum entre chaque niveau en gaine palière suivant CCTP | ML
| – chemin de câble parking | PM
| – chemin de câble vertical | PM
| – points de mutualisation (PM) | U
| – rocade optique | ML
| – points de branchement optique (PBO) | ENS
| – câble optique type G657 4 fibres entre les points de branchement optique en gaine technique palière et le tableau de communication (TC) des logements sous fourreau ICTA. | ENS
| – câble optique type G657 4 fibres entre les points de branchement optique en gaine technique palière et les bureaux sous fourreau ICTA. | ENS
| – câble optique type G657 4 fibres entre les points de branchement optique en gaine technique palière et les locaux d'activité sous fourreau ICTA. | ENS
| – fourreau ICTA 3422 en gaine palière pour la rocade fibre | ENS
| - 2 fourreaux ICTA DN25 aiguillé entre le tableau de communication des logement, les bureaux et les gaines palières | ENS
| – 1 fourreaux ICTA diam. 25mm aiguillé et repéré entre le tableau ce communication de chaque logement et le coin TV su séjour y compris plaque d'obturation en attente. | ENS
| – recette technique et mises en services | ENS
| – réservations y compris rebouchages | ENS
Sous total 2.12
2.13 | Télévision
| - crosse en toiture | PM
| - ampli, préampli et station de traitement | ENS
| - colonne verticale | ENS
| - liaison TV colonne /logement sous fourreaux | ENS
| – fourreaux PVC diam. 45mm rigide à l'intérieur du bâtiment suivant CCTP | ML
| - attestation COSAEL et dossier technique | ENS
Sous total 2.13
2.14 | Portier d'immeuble -vidéophone
| - ensemble portier vidéophone comprenant : | ENS
* platine de rue suivant CCTP, alimentation centrale
* centrale de contrôle d'accès VIGIK
* bloc GSM gestion en temps réel
* ventouse
* BP sonore et visuel décondamnation
| - colonne vidéophnie verticale | ENS
| - liaison IP colonne/logement | ENS
| - combiné Vidéophone intérieur conforme aux normes handicapés | U
| - Lecteur de badges VIGIK déportés | U
| - Décodeur | U
| - bouton sonore et visuel de décondamnation | U
| -alimentation ventouse+ ventoiuse | ENS
| -alimentation des portes motorisées des hall | PM
| -télécommande et récepteur radio | ENS
| - badges de proximité | U
| - câblage et raccordement | ENS
| - essais et mise en marche | ENS
Sous total 2.14
2.15 | Equipement des locaux communs et commerciaux
| - Interrupteur simple allumage | U
| - Interrupteur simple allumage étanche | U
| - Interrupteur simple allumage étanche lumineux | U
| - Bouton poussoir étanche | U
| - PC 2P+T 10/16A réseau service +câblage | U
| - PC 2P+T 10/16A réseau normal +câblage | U
| - PC 2P+T 10/16A étanche +câblage | U
* Appareillages de teinte grise pour G1
| - Interrupteur simple allumage | U
| - Interrupteur simple allumage étanche | U
| - Interrupteur simple allumage étanche lumineux | U
| - Bouton poussoir étanche | U
| - PC 2P+T 10/16A réseau service +câblage | U
| - PC 2P+T 10/16A réseau normal +câblage | U
| - PC 2P+T 10/16A étanche +câblage | U
| - détecteur de présence encastré circulations logements | U
| - détecteur de présence + luminosité | U
| - détecteur de luminosité | U
| - détecteur de présence saillie | U
| - détecteur de présence saillie étanche | U
U
| - interrupteur crépusculaire + horloge astronomique | ENS
Sous total 2.15
2.16 | Eclairage normal des communs et des locaux commerciaux
| - luminaire type 6 | ML
| - luminaire type 7 | U
| - luminaire type 8 | U
| - luminaire type 11 | U
| - luminaire type 12 | U
| - câblage 3G 1,5mm² | ENS
| - câblage 3G 2,5mm² | ENS
| - essais, raccordement | ENS
Sous total 2.16
2.17 | Installations de chantier
| - installations de chantier | HORS LOT
Sous total 2.17
2.18 | Divers
| - plans d'exécution | ENS
| - dossier DOE | ENS
Sous total 2.18
TOTAL GENERAL HT - EQUIPEMENTS DES COMMUNS
TVA 20 %
TOTAL GENERAL TTC - EQUIPEMENTS DES COMMUNS

## BATIMENT G1,G2&PKINGS-ELEC 2
[6 empty] | Tx Hor | 26 | Coef fourn. | 1.25
[6 empty] | C. MO | 1.3 | Coéf FG | 1
[7 empty] | Débours total HT (Mat) |  | 0
[7 empty] | Nbre heures |  | 0
[7 empty] | Débours total HT (Mat et MO) |  | 0
[7 empty] | Prix d'achat suggéré maxi |  | #REF!
Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire
Lot - Electricité | [5 empty] | Achat/U € | MO/U | Achat/TT € | MO/TT
ART. CCTP | DESIGNATION | Unité | Q | P.U. | Total HT
SOLUTION DE BASE
BÂTIMENT G1/G2/PARKINGS
2 | EQUIPEMENTS DES LOGEMENTS
2.6 | Tableau des logements
| -Tableau électrique T1 | U
| -Tableau électrique T2 | U
| -Tableau électrique T3 | U
| -Tableau électrique T4 | U
| -Tableau électrique T5 | U
| -Tableau électrique T5 duplex (sur G1) | U
2.6.3 | - Fourniture, pose et raccordement d'un indicateur des consommations électriques suivant CCTP par logt :
| - comptage d'énergie modulaire | U
| - Transformateurs de courant (TI) | U
| - Câblage, mise en service et essais | ENS
Sous total 2.6
2.7 | Equipements des logements
2.7.2 | Appartement de type T1
* Appareillages de finition blanche
| - Interrupteur simple allumage | U
| - Interrupteur simple allumage à voyant | U
| - Interrupteur double allumage | U
| - Interrupteur va et vient | U
| - Bouton poussoir sonnerie d'entrée | U
| - Prise de courant 2P+T10/16A | U
| - Prise de courant 2P+T10/16A handicapée | U
| - Prise de courant 2P+T10/16A Lave-Linge | U
| - Attente cuisson | U
| - Attente éclairage évier cuisine | U
| - Attente éclairage vasque salle de bain | U
| - Attente protections solaires | U
| - Attente VMC y compris interrupteur cuisine | U
| - Attente VMC SdB et WC | U
* Appareillages de finition noire
| - Interrupteur simple allumage | U
| - Interrupteur simple allumage à voyant | U
| - Interrupteur double allumage | U
| - Interrupteur va et vient | U
| - Bouton poussoir sonnerie d'entrée | U
| - Prise de courant 2P+T10/16A | U
| - Prise de courant 2P+T10/16A handicapée | U
| - Prise de courant 2P+T10/16A Lave-Linge | U
| - Attente cuisson | U
| - Attente éclairage vasque salle de bain | U
| - Attente protections solaires | U
| - Attente VMC y compris interrupteur cuisine | U
| - Attente VMC SdB et WC | U
| - Goulotte de distribution en cuisine bâtiment G1 | ml
| - DAAF suivant CCTP | U
| - Luminaire type 9 Eclairage terrasse/balcon ext. G1 | U
| - Luminaire type 9 Eclairage terrasse/balcon int. G1 | U
| - Luminaire type 10 Eclairage terrsse/balcon G2 | U
| - Boitier et douille DCL, compris fiche 2P+T | U
| - Ampoule fluocompacte 15W, E27 | U
| - Ampli TV en GTL y compris alimentation | U
Sous total HT pour un T1
| Nombre d'appartement T1 sur l'opération | ENS
Sous total 2.7.2 Appartement T1
2.7.2 | Appartement de type T2
* Appareillages de finition blanche
| - Interrupteur simple allumage | U
| - Interrupteur simple allumage à voyant | U
| - Interrupteur double allumage | U
| - Interrupteur va et vient | U
| - Bouton poussoir sonnerie d'entrée | U
| - Prise de courant 2P+T10/16A | U
| - Prise de courant 2P+T10/16A handicapée | U
| - Prise de courant 2P+T10/16A Lave-Linge | U
| - Prise de courant 2P+T10/16A Lave-Vaisselle | U
| - Prise de courant 2P+T20A four | U
| - Attente cuisson | U
| - Attente éclairage vasque salle de bain | U
| - Attente protections solaires | U
| - Attente VMC y compris interrupteur cuisine | U
| - Attente VMC SdB et WC | U
* Appareillages de finition noire
| - Interrupteur simple allumage | U
| - Interrupteur simple allumageà voyant | U
| - Interrupteur double allumage | U
| - Interrupteur va et vient | U
| - Bouton poussoir sonnerie d'entrée | U
| - Prise de courant 2P+T10/16A | U
| - Prise de courant 2P+T10/16A handicapée | U
| - Prise de courant 2P+T10/16A Lave-Linge | U
| - Prise de courant 2P+T10/16A Lave-Vaisselle | U
| - Prise de courant 2P+T20A four | U
| - Attente cuisson | U
| - Attente éclairage vasque salle de bain | U
| - Attente protections solaires | U
| - Attente VMC y compris interrupteur cuisine | U
| - Attente VMC SdB et WC | U
| - Goulotte de distribution en cuisine bâtiment G1 | ml
| - DAAF suivant CCTP | U
| - Luminaire type 9 Eclairage terrasse/balcon ext. G1 | U
| - Luminaire type 9 Eclairage terrasse/balcon int. G1 | U
| - Luminaire type 10 Eclairage terrsse/balcon G2 | U
| - Boitier et douille DCL, compris fiche 2P+T | U
| - Ampoule fluocompacte 15W, E27 | U
| - Ampli TV en GTL y compris alimentation | U
Sous total HT pour un T2
| Nombre d'appartement T2 sur l'opération | ENS
Sous total 2.7.2 Appartement T2
2.7.2 | Appartement de type T3
* Appareillages de finition blanche
| - Interrupteur simple allumage | U
| - Interrupteur simple allumage à voyant | U
| - Interrupteur double allumage | U
| - Interrupteur va et vient | U
| - Bouton poussoir | U
| - Bouton poussoir sonnerie d'entrée | U
| - Prise de courant 2P+T10/16A | U
| - Prise de courant 2P+T10/16A handicapée | U
| - Prise de courant 2P+T10/16A Lave-Linge | U
| - Prise de courant 2P+T10/16A Lave-Vaisselle | U
| - Prise de courant 2P+T20A four | U
| - Attente cuisson | U
| - Attente éclairage vasque salle de bain | U
| - Attente protections solaires | U
| - Attente VMC y compris interrupteur cuisine | U
| - Attente VMC SdB et WC | U
* Appareillages de finition noire
| - Interrupteur simple allumage | U
| - Interrupteur simple allumage à voyant | U
| - Interrupteur double allumage | U
| - Interrupteur va et vient | U
| - Bouton poussoir | U
| - Bouton poussoir sonnerie d'entrée | U
| - Prise de courant 2P+T10/16A | U
| - Prise de courant 2P+T10/16A handicapée | U
| - Prise de courant 2P+T10/16A Lave-Linge | U
| - Prise de courant 2P+T10/16A Lave-Vaisselle | U
| - Prise de courant 2P+T20A four | U
| - Attente cuisson | U
| - Attente éclairage vasque salle de bain | U
| - Attente protections solaires | U
| - Attente VMC y compris interrupteur cuisine | U
| - Attente VMC SdB et WC | U
| - Goulotte de distribution en cuisine bâtiment G1 | ml
| - DAAF suivant CCTP | U
| - Luminaire type 9 Eclairage terrasse/balcon ext. G1 | U
| - Luminaire type 9 Eclairage terrasse/balcon int. G1 | U
| - Luminaire type 10 Eclairage terrsse/balcon G2 | U
| - Boitier et douille DCL, compris fiche 2P+T | U
| - Ampoule fluocompacte 15W, E27 | U
| - Ampli TV en GTL y compris alimentation | U
Sous total HT pour un T3
| Nombre d'appartement T3 sur l'opération | ENS
Sous total 2.7.2 Appartement T3
2.7.2 | Appartement de type T4
* Appareillages de finition blanche
| - Interrupteur simple allumage | U
| - Interrupteur simple allumage à voyant | U
| - Interrupteur double allumage | U
| - Interrupteur va et vient | U
| - Bouton poussoir | U
| - Bouton poussoir sonnerie d'entrée | U
| - Prise de courant 2P+T10/16A | U
| - Prise de courant 2P+T10/16A handicapée | U
| - Prise de courant 2P+T10/16A Lave-Linge | U
| - Prise de courant 2P+T10/16A Lave-Vaisselle | U
| - Prise de courant 2P+T20A four | U
| - Attente cuisson | U
| - Attente éclairage vasque salle de bain | U
| - Attente protections solaires | U
| - Attente VMC y compris interrupteur cuisine | U
| - Attente VMC SdB et WC | U
* Appareillages de finition noire
| - Interrupteur simple allumage | U
| - Interrupteur simple allumage à voyant | U
| - Interrupteur double allumage | U
| - Interrupteur va et vient | U
| - Bouton poussoir | U
| - Bouton poussoir sonnerie d'entrée | U
| - Prise de courant 2P+T10/16A | U
| - Prise de courant 2P+T10/16A handicapée | U
| - Prise de courant 2P+T10/16A Lave-Linge | U
| - Prise de courant 2P+T10/16A Lave-Vaisselle | U
| - Prise de courant 2P+T20A four | U
| - Attente cuisson | U
| - Attente éclairage vasque salle de bain | U
| - Attente protections solaires | U
| - Attente VMC y compris interrupteur cuisine | U
| - Attente VMC SdB et WC | U
| - Goulotte de distribution en cuisine bâtiment G1 | ml
| - DAAF suivant CCTP | U
| - Luminaire type 9 Eclairage terrasse/balcon ext. G1 | U
| - Luminaire type 9 Eclairage terrasse/balcon int. G1 | U
| - Luminaire type 10 Eclairage terrsse/balcon G2 | U
| - Boitier et douille DCL, compris fiche 2P+T | U
| - Ampoule fluocompacte 15W, E27 | U
| - Ampli TV en GTL y compris alimentation | U
Sous total HT pour un T4
| Nombre d'appartement T4 sur l'opération | ENS
Sous total 2.7.2 Appartement T4
2.7.2 | Appartement de type T5
* Appareillages de finition blanche
| - Interrupteur simple allumage | U
| - Interrupteur simple allumage à voyant | U
| - Interrupteur double allumage | U
| - Interrupteur va et vient | U
| - Bouton poussoir | U
| - Bouton poussoir sonnerie d'entrée | U
| - Prise de courant 2P+T10/16A | U
| - Prise de courant 2P+T10/16A handicapée | U
| - Prise de courant 2P+T10/16A Lave-Linge | U
| - Prise de courant 2P+T10/16A Lave-Vaisselle | U
| - Prise de courant 2P+T20A four | U
| - Attente cuisson | U
| - Attente éclairage vasque salle de bain | U
| - Attente protections solaires | U
| - Attente VMC y compris interrupteur cuisine | U
| - Attente VMC SdB et WC | U
* Appareillages de finition noire
| - Interrupteur simple allumage | U
| - Interrupteur simple allumage à voyant | U
| - Interrupteur double allumage | U
| - Interrupteur va et vient | U
| - Bouton poussoir | U
| - Bouton poussoir sonnerie d'entrée | U
| - Prise de courant 2P+T10/16A | U
| - Prise de courant 2P+T10/16A handicapée | U
| - Prise de courant 2P+T10/16A Lave-Linge | U
| - Prise de courant 2P+T10/16A Lave-Vaisselle | U
| - Prise de courant 2P+T20A four | U
| - Attente cuisson | U
| - Attente éclairage vasque salle de bain | U
| - Attente protections solaires | U
| - Attente VMC y compris interrupteur cuisine | U
| - Attente VMC SdB et WC | U
| - Goulotte de distribution en cuisine bâtiment G1 | ml
| - DAAF suivant CCTP | U
| - Luminaire type 9 Eclairage terrasse/balcon ext. G1 | U
| - Luminaire type 9 Eclairage terrasse/balcon int. G1 | U
| - Luminaire type 10 Eclairage terrsse/balcon G2 | U
| - Boitier et douille DCL, compris fiche 2P+T | U
| - Ampoule fluocompacte 15W, E27 | U
| - Ampli TV en GTL y compris alimentation | U
Sous total HT pour un T5
| Nombre d'appartement T5 sur l'opération | ENS
Sous total 2.7.2 Appartement T5
2.7.2 | Appartement de type T5 duplex
* Appareillages de finition blanche
| - Interrupteur simple allumage | U
| - Interrupteur simple allumage à voyant | U
| - Interrupteur double allumage | U
| - Interrupteur va et vient | U
| - Bouton poussoir | U
| - Bouton poussoir sonnerie d'entrée | U
| - Prise de courant 2P+T10/16A | U
| - Prise de courant 2P+T10/16A handicapée | U
| - Prise de courant 2P+T10/16A Lave-Linge | U
| - Prise de courant 2P+T10/16A Lave-Vaisselle | U
| - Prise de courant 2P+T20A four | U
| - Attente cuisson | U
| - Attente éclairage vasque salle de bain | U
| - Attente protections solaires | U
| - Attente VMC y compris interrupteur cuisine | U
| - Attente VMC SdB et WC | U
* Appareillages de finition noire
| - Interrupteur simple allumage | U
| - Interrupteur simple allumage à voyant | U
| - Interrupteur double allumage | U
| - Interrupteur va et vient | U
| - Bouton poussoir | U
| - Bouton poussoir sonnerie d'entrée | U
| - Prise de courant 2P+T10/16A | U
| - Prise de courant 2P+T10/16A handicapée | U
| - Prise de courant 2P+T10/16A Lave-Linge | U
| - Prise de courant 2P+T10/16A Lave-Vaisselle | U
| - Prise de courant 2P+T20A four | U
| - Attente cuisson | U
| - Attente éclairage vasque salle de bain | U
| - Attente protections solaires | U
| - Attente VMC y compris interrupteur cuisine | U
| - Attente VMC SdB et WC | U
| - Goulotte de distribution en cuisine bâtiment G1 | ml
| - DAAF suivant CCTP | U
| - Luminaire type 9 Eclairage terrasse/balcon ext. G1 | U
| - Luminaire type 9 Eclairage terrasse/balcon int. G1 | U
| - Luminaire type 10 Eclairage terrsse/balcon G2 | U
| - Boitier et douille DCL, compris fiche 2P+T | U
| - Ampoule fluocompacte 15W, E27 | U
| - Ampli TV en GTL y compris alimentation | U
Sous total HT pour un T5
| Nombre d'appartement T5 sur l'opération | ENS
Sous total 2.7.2 Appartement T5 duplex
Sous total 2.7
2.12 | Téléphone / Fibre optique
| - Coffret de communication grade 2 | U
| - Prise RJ45 agrée FT | U
| - Câblage grade 2 | ENS
| - Etiquetage | ENS
| - Fourreaux en attente fibre optique coin séjour y compris plaque d'obturation en attente | ENS
Sous total 2.12
2.13 | Télévision Prise (TV/FM)
| - ampli TV si besoin | U
| - prise TV/FM/SAT collective | U
| - câblage en câble coaxial 75 ohms sous fourreau ICTA diam. 16 entre GTL et prises | ENS
Sous total 2.13
TOTAL GENERAL HT - EQUIPEMENTS DES LOGEMENTS
TVA 20 %
TOTAL GENERAL TTC - EQUIPEMENTS DES LOGEMENTS+

## BATIMENT SOHO-ELEC 1
[6 empty] | Tx Hor | 26 | Coef fourn. | 1.25
[6 empty] | C. MO | 1.3 | Coéf FG | 1
[7 empty] | Débours total HT (Mat) |  | 0
[7 empty] | Nbre heures |  | 0
[7 empty] | Débours total HT (Mat et MO) |  | 0
[7 empty] | Prix d'achat suggéré maxi |  | #REF!
Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire
Lot - Electricité | [5 empty] | Achat/U € | MO/U | Achat/TT € | MO/TT
ART. CCTP | DESIGNATION | Unité | Q | P.U. | Total HT
SOLUTION DE BASE
BÂTIMENT SOHO
3 | EQUIPEMENTS DES COMMUNS
NOTA : Unités, quantités, prix unitaires, prix totaux, etc... : à compléter par l'Entreprise
3.1 | Alimentation électrique depuis le réseau EDF
| - Fourniture du coffret de coupure sur socle avec embase de téléreport et boîtier de connexion | ENS
| - Pose du coffret de coupure sur socle avec embase de téléreport à la charge du lot G.O. | PM
| - raccordement, équipements annexes et mise en service | ENS
| - pose et raccordement des panneaux de comptage tarif bleu EDF et des disjoncteurs de brabchement à l'interieur des logements et des bureaux | ENS
| - pose et raccordement du panneau de comptage tarif bleu EDF et du disjoncteur de brabchement des SG bâtiment SOHO | ENS
| - raccordement, équipements annexes et mise en service | ENS
| - relation avec service EDF / consuel | ENS
| – PC 2P+T 10/16A réseau normal en gaine palière suivant plans | U
3.1.2 | - Chemins de câble isolant IK10 suivant CCTP entre le poste DP et le 1er distributeur de chaque colonne du SOHO | ML
| - Chemins de câble isolant IK10 suivant CCTP IK10 pour téléreports | ML
| - Fourreaux IK10 non propagateur de la flamme pour alimentation ERDF | ml
| - Fourreaux IK10 non propagateur de la flamme pour téléreport | ml
3.1.3 | - Câbles U1000R2V entre le poste DP et le 1er distributeur de chaque colonne montante du SOHO y compris accessoires suivant CCTP | ENS
| – Distributeurs d'arrivée 200A (pieds de colonne) | ENS
| - Distributeurs de niveau 200A | U
3.1.4 | - Liaison appartement et bureau en câble HO7 2x10mm² | U
| - Liaison appartement et bureau en câble HO7 2x16mm² | U
| - Liaison appartement et bureau en câble HO7 2x25mm² | U
| - Liaison appartement et bureau en câble HO7 2x35mm² | U
3.1.5 | – embase de téléreport | U
| - Boitier de connexion 4 directions | U
| - Boitier de connexion 8 directions | U
| – câble ST/34443 2 paires entre embase et la 1ère barrette de connexion en gaine technique ERDF | ENS
| – câble ST/34443 2 paires entre les barrettes de connexion en gaine technique ERDF | ENS
| – câble ST/34443 2 paires entre les barrettes de connexion en gaine technique ERDF et les compteurs des logements et bureaux | ENS
| – tube IRL DN 20 en gaine technique | ENS
| – fourreau ICTA DN 20 depuis la gaine ERDF jusqu'aux logements et bureaux | ENS
Sous total 3.1
3.2 | Circuit de terre-Liaison équipotentielle
| – barrette de mesure | U
| – prise de terre en câble 25 Cu mm2 | ENS
| – liaison équipotentielle principale | ENS
| – colonne de terre en gaine technique | ENS
| – liaison en câble 1x16mm2 sous fourreau ICTA diam. 16 entre la colonne et chaque logement et bureaux | U
| – liaison équipotentielle secondaire dans chaque logement | U
Sous total 3.2
3.3 | Distribution principale
* Courants forts
| – Chemin de câble isolant spécifique EDF | PM - prévus ci-dessus
| – Chemin de câble en gaine palière verticale | ml
| – fourreaux encastré en dalle ou cloison | ENS
* Courants faibles
| – Chemin de câble en gaine palière verticale | ml
| – fourreaux encastré en dalle ou cloison | ENS
| – Goulotte 2 compartiments | ml
Sous total 3.3
3.4 | Tableau Général Basse Tension
| - TGBT des services généraux du SOHO y compris toutes sujétions | ENS
| - Accessoires, câblage complémentaire, raccordements, essais, etc… | ENS
Sous total 3.4
3.9 | Alimentations diverses des communs
| - Attente alarme technique | ENS
| - Attente ampli TV | ENS
| - Attente contrôle d'accès | ENS
| - Attente CTA | ENS
| - Attente groupe VMC en CR1 depuis le TGBT | ENS
| - Attentes portes motorisées pour sas et hall | ENS
| - Attente ascenseur pour SOHO | ENS
| - crosse en toiture | ENS
Sous total 3.9
3.10 | Alarme technique
| – centrale d'alarme y compris transmetteur téléphonique suivant CCTP pout le bâtiment SOHO | ENS
| – liaisons en câble R02V 2x1,5mm2 sous fourreau y compris raccordements | ENS
Sous total 3.10
3.11 | Eclairage de sécurité
| - Bloc autonome type bi-fonction BEAS/BAEH SATI | U
| - Bloc autonome type evacuation SATI 45lm | U
| - Bloc portatif | U
| - télécommande blocs de sécurité | ENS
| - Câblage 5G1,5mm2 y compris raccordement | ENS
| - grille de protection | U
| - tube métalique IK10 | ml
Sous total 3.11
3.12 | Téléphone / Fibre optique
3.12.2 | Téléphone
| – fourreaux PVC TLST diam. 45 minimum à l'intérieur du bâtiment | ML
| – fourreaux ICTA diam, 40mm minimum entre chaque niveau en gaine palière suivant CCTP | ML
| - Coffret de Sous Répartition d'Immeuble paires | ENS
| - Colonne montante FT câble 298 mutli-paires | ENS
| – réglette de distibution en gaine technique | ENS
| – réglette dans le bureau y compris liaisons depuis la gaine technique palière | ENS
| – chemin de câble vertical | PM
| - Liaison en câble série 298 téléphone colonne /logements y compris fourreaux | U
| - Liaison en câble série 298 téléphone colonne /bureaux du SOHO y compris fourreaux | U
| - relations avec FRANCE TELECOM | ENS
| - réglette multipaires | ENS
| - attentes alarmes techniques | ENS
| - attentes ascenseurs | ENS
| - 2 fourreaux ICTA DN25 aiguillé entre le tableau de communication des logement, les bureaux et les gaines palières | ENS
3.12.3 | Fibre optique
| – fourreaux PVC TLST diam. 45 minimum à l'intérieur du bâtiment | ENS
| – fourreaux ICTA diam, 40mm minimum entre chaque niveau en gaine palière suivant CCTP | ML
| – chemin de câble vertical | PM
| – points de mutualisation (PM) | U
| – rocade optique | ML
| – points de branchement optique (PBO) | ENS
| – câble optique type G657 4 fibres entre les points de branchement optique en gaine technique et le tableau de communication (TC) des logements sous fourreau ICTA. | ENS
| – câble optique type G657 4 fibres entre les points de branchement optique en gaine technique et le bureau sous fourreau ICTA. | ENS
| - 2 fourreaux ICTA DN25 aiguillé entre le tableau de communication des logement et les gaines palières | ENS
| - 2 fourreaux ICTA DN25 aiguillé entre le bureau et les gaines palières | ENS
– 1 fourreaux ICTA diam. 25mm aiguillé et repéré entre le tableau ce communication de chaque logement et le coin TV su séjour y compris plaque d'obturation en attente.
| – recette technique et mises en services | ENS
| – réservations y compris rebouchages | ENS
Sous total 3.12
3.14 | Télévision
| - crosse en toiture | PM
| - ampli, préampli et station de traitement | ENS
| - colonne verticale | ENS
| - liaison TV colonne /logement sous fourreaux | ENS
| – fourreaux PVC diam. 45mm rigide à l'intérieur du bâtiment suivant CCTP | ML
| - attestation COSAEL et dossier technique | ENS
Sous total 3.14
3.15 | Portier d'immeuble -vidéophone
| - ensemble portier vidéophone comprenant : | ENS
* platine de rue suivant CCTP, alimentation centrale
* centrale de contrôle d'accès VIGIK
* bloc GSM gestion en temps réel
* ventouse
* BP sonore et visuel décondamnation
| - colonne vidéophnie verticale | ENS
| - liaison IP colonne/logement | ENS
| - combiné Vidéophone intérieur conforme aux normes handicapés | U
| - Lecteur de badges VIGIK déportés | U
| - Décodeur | U
| - bouton sonore et visuel de décondamnation | U
| -alimentation ventouse+ ventouse | ENS
| -report sur le téléphone du gestionnaire | ENS
| - badges de proximité | U
| - câblage et raccordement | ENS
| - essais et mise en marche | ENS
Sous total 3,.15
3.16 | Equipement des locaux communs
| - Interrupteur simple allumage étanche lumineux | U
| - Interrupteur double allumage | U
| - Bouton poussoir variateur | U
| - sonnerie d'entrée de Siedle suivant CCTP | U
| - détecteur de présence encastré circulations logements | U
| - détecteur de présence + luminosité | U
| - détecteur de présence saillie | U
| - détecteur de présence saillie étanche | U
U
| - interrupteur crépusculaire + horloge astronomique | ENS
| - tableau de commande éclairage | ENS
| - PC 2P+T 10/16A réseau service +câblage | U
| - PC 2P+T 10/16A réseau normal +câblage | U
| - PC 2P+T 10/16A étanche +câblage | U
| - PC 3P+N+T 32A étanche laverie +câblage | U
| - Alttente plaque cuisson salle d'étude | U
Sous total 3.16
3.17 | Eclairage normal des communs
| - luminaire type 6 | U
| - luminaire type 7 | U
| - luminaire type 8 | U
| - luminaire type 11 | U
| - luminaire type 12 | U
| - câblage 3G 1,5mm² | ENS
| - câblage 3G 2,5mm² | ENS
| - essais, raccordement | ENS
Sous total 3.17
3.18 | Alarme incendie
| - centrale type4 +transmetteur suivant prescription CCTP | ENS
| - bris de glace | U
| - diffuseur 2 tons | U
| - diffuseur sonore avec voyant lumineux (flash) | U
| - câblage BUS CR1 | ENS
| - câblage SYT 9/10 | ENS
| - dossier DOE | ENS
| - essais | ENS
| - réception de l'installation | ENS
Sous total 3.18
3.19 | Installations de chantier
| - installations de chantier | ENS
Sous total 3.19
3.20 | Divers
| - plans d'exécution | ENS
| - dossier DOE | ENS
Sous total 3.20
TOTAL GENERAL HT - EQUIPEMENTS DES COMMUNS
TVA 20 %
TOTAL GENERAL TTC - EQUIPEMENTS DES COMMUNS

## BATIMENT SOHO-ELEC 2
[6 empty] | Tx Hor | 26 | Coef fourn. | 1.25
[6 empty] | C. MO | 1.3 | Coéf FG | 1
[7 empty] | Débours total HT (Mat) |  | 0
[7 empty] | Nbre heures |  | 0
[7 empty] | Débours total HT (Mat et MO) |  | 0
[7 empty] | Prix d'achat suggéré maxi |  | #REF!
Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire
Lot - Electricité | [5 empty] | Achat/U € | MO/U | Achat/TT € | MO/TT
ART. CCTP | DESIGNATION | Unité | Q | P.U. | Total HT
SOLUTION DE BASE
BÂTIMENT SOHO
3 | EQUIPEMENTS DES LOGEMENTS
3.5 | Tableau des logements
| -Tableau électrique T1 | U
| -Tableau électrique T3 | U
Sous total 3.5
3.6 | Tableau des bureaux
| -Tableau électrique bureau | U
Sous total 3.6
3.7 | Equipements des logements
3.7.2 | Appartement de type T1
* Appareillages de finition blanche
| - Interrupteur simple allumage | U
| - Interrupteur simple allumage à voyant | U
| - Interrupteur double allumage | U
| - Interrupteur va et vient | U
| - Prise de courant 2P+T10/16A | U
| - Prise de courant 2P+T10/16A handicapée | U
| - Prise de courant 2P+T10/16A Lave-Linge | U
| - Attente cuisson | U
| - Attente éclairage évier cuisine | U
| - Attente éclairage vasque salle de bain | U
| - Attente protections solaires | U
| - Attente VMC y compris interrupteur cuisine | U
| - Attente VMC SdB et WC | U
* Appareillages de finition noire
| - Interrupteur simple allumage | U
| - Interrupteur simple allumage à voyant | U
| - Interrupteur double allumage | U
| - Interrupteur va et vient | U
| - Prise de courant 2P+T10/16A | U
| - Prise de courant 2P+T10/16A handicapée | U
| - Prise de courant 2P+T10/16A Lave-Linge | U
| - Attente cuisson | U
| - Attente éclairage vasque salle de bain | U
| - Attente protections solaires | U
| - Attente VMC y compris interrupteur cuisine | U
| - Attente VMC SdB et WC | U
| - DAAF suivant CCTP | U
| - Luminaire type 5: Eclairage terrasse patio | U
| - Boitier et douille DCL, compris fiche 2P+T | U
| - Ampoule fluocompacte 15W, E27 | U
| - Ampli TV en GTL y compris alimentation | U
Sous total HT pour un T1
| Nombre d'appartement T1 sur l'opération | ENS
Sous total 3.7.2 Appartement T1
3.7.2 | Appartement de type T3
* Appareillages de finition blanche
| - Interrupteur simple allumage | U
| - Interrupteur simple allumage à voyant | U
| - Interrupteur double allumage | U
| - Interrupteur va et vient | U
| - Bouton poussoir | U
| - Bouton poussoir sonnerie d'entrée | U
| - Prise de courant 2P+T10/16A | U
| - Prise de courant 2P+T10/16A service | U
* Appareillages de finition noire
| - Interrupteur simple allumage | U
| - Interrupteur simple allumage à voyant | U
| - Interrupteur double allumage | U
| - Interrupteur va et vient | U
| - Bouton poussoir | U
| - Bouton poussoir sonnerie d'entrée | U
| - Prise de courant 2P+T10/16A | U
| - Prise de courant 2P+T10/16A service | U
| - Attente protections solaires | U
| - Attente rideau métalique | U
| - Luminaire type 2 | U
| - Luminaire type 3 | U
| - Luminaire type 5 | U
U
Sous total HT pour un T3
| Nombre d'appartement T3 sur l'opération | ENS
Sous total 3.7.2 Appartement T3
Sous total 3.7
3.8 | Equipements des bureaux
* Appareillages de finition blanche
| - Interrupteur simple allumage | U
| - Interrupteur simple allumage à voyant | U
| - Interrupteur double allumage | U
| - Interrupteur va et vient | U
| - Bouton poussoir | U
| - Bouton poussoir sonnerie d'entrée | U
| - Prise de courant 2P+T10/16A | U
| - Prise de courant 2P+T10/16A service | U
* Appareillages de finition noire
| - Interrupteur simple allumage | U
| - Interrupteur simple allumage à voyant | U
| - Interrupteur double allumage | U
| - Interrupteur va et vient | U
| - Bouton poussoir | U
| - Bouton poussoir sonnerie d'entrée | U
| - Prise de courant 2P+T10/16A | U
| - Prise de courant 2P+T10/16A service | U
| - Attente protections solaires | U
| - Attente rideau métalique | U
| - Luminaire type 2 | U
| - Luminaire type 3 | U
| - Luminaire type 5 | U
Sous total HT pour un T5
| Nombre d'appartement T5 sur l'opération | ENS
Sous total 3.8
3.12 | Téléphone / Fibre optique
| - Coffret de communication grade 2 | U
| - Câblage grade 2 | ENS
| - Etiquetage | ENS
| - Fourreaux en dalle pour alimentation des PA1 en CFO et CFA | ENS
Sous total 3.12
3.13 | Précâblage téléphone/informatique
| - Coffret VDI 12U 600*600*19", conforme au CCTP | ENS
| - Prise RJ 45 informatique | U
| - Prise RJ 45 téléphone | U
| - câblage catégorie 6 | ENS
| - dossier recette | ENS
Sous total 3.13
3.18 | Alarme incendie
| - centrale type4 +transmetteur suivant prescription CCTP | ENS
| - bris de glace | U
| - diffuseur 2 tons | U
| - diffuseur sonore avec voyant lumineux (flash) | U
| - câblage BUS CR1 | ENS
| - câblage SYT 9/10 | ENS
| - dossier DOE | ENS
| - essais | ENS
| - réception de l'installation | ENS
Sous total 3.18
TOTAL GENERAL HT - EQUIPEMENTS DES BUREAUX
TVA 20 %
TOTAL GENERAL TTC - EQUIPEMENTS DES BUREAUX